Poznań, dnia 30.10.2019 r.

dot.: PN 33/19

DZP 279/2019

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów elektrod En Site, gwoździ tytanowych, zaślepek, śrub i tulei do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 33/19.

Pytanie nr 1  - dotyczy treści siwz, Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji nr 1 i 2 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu?

Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

W przypadku wyrażenia zgody prosimy o wyznaczenie wysokości wadium.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. .

Pytanie nr 2 - dotyczy treści siwz, Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2,  jako równoważne w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dopuści możliwość zaoferowania produktów spełniających następujące parametry:

Lp.1 Gwóźdź ślizgowy śródszpikowy elastyczny do stabilizacji złamań trzonowych, tytanowy. Przód gwoździa spłaszczony, zaokrąglony i wygięty. Wszystkie gwoździe oznaczone kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Możliwość zablokowania gwoździa nakładką blokującą przykręcaną do kości śrubą korową średnicy 3,0 mm.

Długość gwoździ 400 mm, średnice: 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 3,0; 3,5; 4.0 mm?

Lp.2 Nakładka blokująca do gwoździ ślizgowych ø1,5/2,0 mm; ø2,5/3,0 mm; ø3,5/4,0 mm, materiał - tytan. Przykręcana do kości śrubą korową średnicy 3,0 mm w długościach od 20 do 40 mm ze skokiem co 4 mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z  poważaniem