Poznań, dnia 08.11.2019 r.

dot.: PN 34/19

DZP 283/2019

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu medycznego (cewniki centralne, sprzęt do MultiComp, osłonki, strzykawki, maski, zestawy do szynowania moczowodów) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 34/19.

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1

Zwracamy się z prośbą  o wydzielenie z pakietu nr 6 pozycji 1 i utworzenie z niej osobnego pakietu. Taki podział pakietu pozwoli na złożenie większej ilości ofert i umożliwi przystąpienie większej liczbie oferentów do postępowania.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 18, poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do zaoferowania osłon pakowanych po 20 szt. w opakowaniu z przeliczeniem ilości opakowań, co oznacza wycenę 24 opakowań po 20 sztuk każde. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 18, poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do zaoferowania osłon pakowanych po 20 szt. w opakowaniu, z przeliczeniem ilości opakowań, co oznacza wycenę 60 opakowań po 20 sztuk każde. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1,2,3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 w punktach 1,2,3 dopuści cewniki jednoświatłowe, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 30

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 30 wysokiej klasy masek krtaniowych firmy LMA o następujących parametrach: Maska krtaniowa jednorazowego użytku do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni, z luźnym niewbudowanym drenem do napełnienia mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach zgodnych z SIWZ, balonik kontrolny bez  identyfikacji rozmiaru maski, dający  precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową, ze znacznikiem głębokości wprowadzenia maski, budowa maski zgodna z anatomią gardła, mankiet bardzo delikatny nie podwijający się.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 16, poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 16 poz.1 rozmiar 1 do 5 kg, ; rozmiar 1,5-5do 10 kg; rozmiar 2-10 do 20 kg; rozmiar 2,5- 20 do 30 kg i poz. 2 rozmiar 3- 30 do 50 kg, rozmiar 4- 50 do 70 kg; rozmiar 5 -70 do 100 kg,  wysokiej klasy maski krtaniowe LMA o następujących parametrach: Maska krtaniowa jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym zapewniającym podwójne uszczelnienie. Ciśnienie uszczelnienia w ustnej części gardła do 37 cm H2O dające możliwość wentylacji w czasie zabiegu wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych. System zapobiegający wklinowaniu nagłośni w postaci płetw nagłośniowych. Luźny, niewbudowany na całej długości rurki oddechowej dren do napełniania mankietu co chroni przed możliwością jego przypadkowego, przegryzienia. Dodatkowy wbudowany kanał gastryczny współosiowy ze światłem eliptycznej w przekroju rurki oddechowej maski krtaniowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary sond 6-14 Fr w tym minimum 14 Fr dla roz. 3; 4 i 5.Maska o wyprofilowanej anatomicznie 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowaną otaczającą cały jej obwód blokadą zgryzu. Maska posiadająca uchwyt pomocniczy ułatwiający wprowadzenie maski, pełniący rolę wskaźnika położenia, oraz ułatwiający jej zamocowanie po założeniu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 5-6

Czy zamawiający dopuści strzykawki z podziałką co 2 ml?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 5-6

Czy zamawiający dopuści strzykawki bez oznaczenia producenta? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 5-6

Czy zamawiający dopuści strzykawki bez oświadczenia o możliwości stosowania z lekami cytostatycznymi?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1-7

Czy zamawiający wydzieli poz.1-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 11 – dotyczy rozdziału X SIWZ

Czy Zamawiający dopuści sporządzenie oferty w formacie pdf?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 30

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania przetargowego masek jednorazowych, sterylnych oddechowych masek krtaniowych z mankietem i rurką uformowanymi jako jedną całość, z przetestowanymi zastawkami pozbawionymi elementów metalowych, które nie zakłócają działania magnesu w skanerze MRI. Plastikowy zawór zapewnia pełną niezawodność w całym okresie przechowywania urządzenia. Maski posiadają następujące właściwości: są zgodne z budową anatomiczną gardła, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie; posiadają wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania maski, blokujący górny zwieracz przełyku; posiadają poślizgową powierzchnię mankietu ułatwiającą zakładanie, zaś miękki mankiet zapewnia najlepsze przyleganie przy minimalnym ucisku na śluzówkę; balonik kontrolny umożliwia identyfikację rozmiaru maski oraz określa stopień wypełnienia mankietu metodą dotykową; rurka o specjalnym przekroju zapewniająca mocny i ergonomiczny uchwyt podczas zakładania; znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski; produkt bezlateksowy, PCV nie zawierający ftalanów, sterylny i gotowy do natychmiastowego użycia, bez oznakowania kolorem torebki ochronnej; dostępność w 7 rozmiarach (1 dla <5kg, 1,5 dla 5-10 kg , 2 dla 10-20 kg, 2,5 dla 20-30 kg, 3 dla 30-50 kg, 4 dla 50-70 kg oraz 5 dla 70+ kg)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego foliowego pokrowca o średnicy 36cm?
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pokrowca na przewody w rozmiarze 15cmx250cm?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na mikroskop w rozmiarze 117cmx267cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 16– dotyczy Pakietu nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań chirurgicznych o gramaturze minimalnej 45 g/m2, czystości pod względem cząstek stałych min. 2,7 IPM, pyleniu 2,8 Log10, bez napów pod szyją w bluzie oraz w spodniach w kieszeni, pakowane razem?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 17– dotyczy projektu umowy

Zważywszy na treść § 2 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie (w miarę potrzeb Zamawiającego), przez okres 36 miesięcy (licząc od daty zawarcia umowy), na podstawie bieżących zapotrzebowań kierowanych do Apteki Szpitala.

Pytanie nr 18 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 19 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy przez jedną ze stron z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę, strona rozwiązująca umowę pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy z powodu jej nienależytego wykonywania miało miejsce pisemne wezwanie do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje stronę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty adapter luer męski zespolony na stałe z trzyczęściową strzykawką o różnych pojemnościach: 3, 5, 10, 20, 30, 60ml, zamykający bezigłowy zawór z końcówką luer męską, szczelne połączenie luer-lock, w części dokręcającej do strzykawki, posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu leku w strzykawce, objętość wypełnienia max. 0.12 ml, z osłonką końcówki luer-lock, produkt kompatybilny z połączniemi Luer-Lock. Nie zawierający DEHP, PVC oraz lateksu, zestaw sterylny, sterylizowany radiacyjnie.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transferu z fiolki z zaworem bezigłowym szczelne bezpieczne połączenie (potwierdzone w instrukcji obsługi), przyrząd do transferu leków cytostatycznych, jednorazowego użytku, wentylowane urządzenie do pobierania leków, okalające fiolkę o średnicy 13mm, 20mm, 28 mm (w zależności od potrzeb zamawiającego), długość całkowita 6,5 cm, długość plastikowego bolca 1,6 cm, balon do pochłaniania aerozolu o pojemności 60 ml, hydrofobowy filtr wlotu powietrza 0,2 mikrona, sterylizowane radiacyjnie, termin ważności: 3 lata, dwie zastawki antyzwrotne, zawór bezigłowy (do użycia do 7 dni - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi - wymiana zgodnie z procedurą szpitala), pakowany jałowo indywidualnie, nie zawierający DEHP, PVC oraz lateksu, produkt jałowy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 22 – dotyczy Pakietu nr 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika (np. NaCl) lub leku z worka/butelki, igła plastikowa typu spike, z dł. 9,5cm, objętość wypełnienia 0,5ml, z bezigłowym łącznikiem na 7 dni lub 200 aktywacji, hydrofobowy filtr wlotu powietrza, , sterylne opakowanie jednostkowe, kompatybilny ze strzykawką z p-kt 1. Nie zawiera DEHP, Lateksu oraz PCV.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 23 – dotyczy Pakietu nr 11, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zawór do bezpiecznej podaży cytostatyków, bezigłowy zawór dostępu żylnego, system nie zawierający lateksu, PCV, DEHP, metalu, maksymalne ciśnienie przepływu 325PSI_10ml/s, obudowa systemu wykonana z tworzywa przezroczystego, do wielokrotnego użyciu min. 200 podań lub 7 dni - po kolejnej dezynfekcji - potwierdzone w instrukcji obsługi, objętość wypełnienia 0.11 ml, dł. 3cm, przepływ 8,1l/h, produkt sterylny, nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Apirogenny.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 24 – dotyczy Pakietu nr 15, poz. 1-5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach wysokiej jakości alternatywnych rękawic, zgodnych z poniższym opisem:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, bezpudrowe. Pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawica pokrywana poliuretanem, silikonowana; pokrycie powierzchni zewnętrznej – rękawica chlorowana, silikonowana. AQL = 1.0, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny  brązowy, poziom protein < 30 µg/g, mankiet rolowany i opaska samoprzylepna, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671, rozmiary odpowiednio od 6.0 do 8.0.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 25 – dotyczy Pakietu nr 15, poz. 1-5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach wysokiej jakości alternatywnych rękawic, zgodnych z poniższym opisem:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, bezpudrowe. Pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawica pokrywana poliuretanem oraz warstwą nawilżającą Hydrasoft; pokrycie powierzchni zewnętrznej – rękawica chlorowana, silikonowana. AQL = 1.0, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny  niebiesko-zielony, poziom protein < 30 µg/g, mankiet rolowany i opaska samoprzylepna, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671, rozmiary odpowiednio od 6.0 do 8.0.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 26 – dotyczy Pakietu nr 15, poz. 6-8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach wysokiej jakości alternatywnych rękawic, zgodnych z poniższym opisem:

Rękawice neoprenowe, sterylne, bezpudrowe. Pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawica pokrywana poliuretanem, silikonowana; pokrycie powierzchni zewnętrznej – rękawica chlorowana, silikonowana. AQL = 0,65, kształt anatomiczny, kolor kremowy. Mankiet rolowany i opaska samoprzylepna. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Rękawice sterylizowane radiacyjnie, pakowane parami. Rozmiary odpowiednio od 5,5 do 6,5. Koperta wewnętrzna papierowa, koperta zewnętrzna foliowa.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 27 – dotyczy Pakietu nr  15, poz. 9-13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach wysokiej jakości alternatywnych rękawic, zgodnych z poniższym opisem:

Rękawice neoprenowe, sterylne, bezpudrowe. Długość rękawicy min. 300 mm. Rękawice klasy IIa. Rękawice zgodne z normami: EN 455 (1-3), ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, ASTM F 1671. Rękawice odporne na minimum 9 cytostatyków zgodnie z amerykańską normą ASTM D6978, w tym:

- Karmustyna - 21.76 min.

- Cyclophosphamide -  > 240 min.

- Doxorubicin Hydrochloride - > 240 min.

- Etoposide - > 240 min.

- 5-Fluorouracil - > 240 min.

- Paclitaxel - > 240 min.

- Thio-Tepa- 2.99 min.

- Vincristine Sulfate - > 240 min.

- Methotrexate - > 240 min.

Ponadto rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawica pokrywana poliuretanem, silikonowana; pokrycie powierzchni zewnętrznej – rękawica chlorowana, silikonowana. AQL = 0,65, kształt anatomiczny, kolor kremowy. Mankiet rolowany i opaska samoprzylepna. Rękawice sterylizowane radiacyjnie, pakowane parami. Dostępne rozmiary od 5,5 do 9,0. Koperta wewnętrzna papierowa, koperta zewnętrzna foliowa.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 28 – dotyczy projektu umowy

- Wnosimy o wykreślenie § 5 ust. 2 lit a) projektu umowy.

- Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: 
„W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj.: uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

- Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 5 ust. 4 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

- Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 1 lit. a) projektu umowy.

- Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 2 projektu umowy uzależniającego ważność cesji wierzytelności od zgody Zamawiającego. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem podmiotu leczniczego została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

- Wnosimy o wykreślenie § 8 ust. 8 projektu umowy.

Odpowiedź:

Ad. 28.1: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Ad. 28.2: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Ad. 28.3: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Ad. 28.4: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Ad. 28.5: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Ad. 28.6: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 29 – dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 30 – dotyczy Pakietu nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami, spodnie z trokami w pasie bez kieszeni. Dostępne w rozmiarach S-XXL. Czystość pod względem cząstek stałych 1,4 IMP, pylenie 1,5 Log10.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 31 – dotyczy Pakietu nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47 g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 32 – dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gazik 4 warstwowy, w rozmiarze 56mmx65mm (rozłożony), 28mmx32,5mm (złożony). Każdy gazik pakowany w saszetkę, opakowanie jednostkowe łączone podwójnie, posiadające perforację umożliwiającą dzielenie na sztuki. Opakowanie a’100 szt.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 33 – dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gazik 2 warstwowy, w rozmiarze 30mmx65mm (rozłożony), 30mmx32,5mm (złożony). Każdy gazik pakowany w saszetkę, opakowanie jednostkowe łączone podwójnie, posiadające perforację umożliwiającą dzielenie na sztuki. Opakowanie a’100 szt.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 34 – dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 35 – dotyczy Pakietu nr 15, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne nitrylowe, jałowe, bezpudrowe, anatomiczne, bezlateksowe, AQL 1.0, w kolorze biało kremowym i mankietem rolowanym, przebadane na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F1671?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 36 – dotyczy Pakietu nr 15, poz. 6

Czy Zamawiający odstąpi od rozmiaru 5.5 i pozwoli zaoferować rozmiar 6.0? Szerokość dłoni w rozmiarze 6.0 wynosi 77 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 37 – dotyczy Pakietu nr 15, poz. 9-13

Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne, długości min. 290 mm (w zależności od rozmiaru), odporne na 9 cytostatyków, w tym karmustynę, i substancje chemiczne, w tym etanol? Rękawice są pakowane w opakowanie wewnętrzne papierowe i zewnętrzne foliowe.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 38 – dotyczy Pakietu nr 15, poz. 9-13

Czy Zamawiający dopuści wycenę 1 pary z dokładnością ceny do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Nie. Wycena zgodna z nominałem obowiązującym w PL – dokładność do 1 grosza, tj drugiego miejsca po przecinku.

Pytanie nr 39 – dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy maski ochronnej, do zastosowań w środowisku medycznym, zgodnej z klasyfikacją FFP3, typu IIR, bez zaworu, wykonana z polipropylenu Spunbond i Meltbown. Dwupanelowa składana konstrukcja pozwalająca na większą ruchomość twarzy, wygodę oraz łatwość przechowywania. Maska  spełnia wymagania normy EN14683 Typ IIR oraz wymagania normy EN149. Efektywność filtrowania 99.9%, odporność na rozpryski ≥120 mmHg.

Włóknina filtracyjna o niskich oporach oddychania na poziomie maks. 0,7 mbar dla przepływu 95 l/min.

Taśmy nagłowia wykonane z materiału poprawiającego komfort na poziomie szyi, twarzy i głowy. Pakowana indywidualnie w higieniczne opakowania foliowe.

Ilość sztuk w opakowaniu – 25.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 40 – dotyczy Pakietu nr 12, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy maski ochronnej do zastosowań w środowisku medycznym, zgodna z klasyfikacją FFP3, typu IIR,

Bez zaworu, zbudowana z SPunbond, warstwy filtrującej i Meltbown.

Jednopanelowa wygodna konstrukcja. Maska spełnia wymagania normy EN14683 Typ IIR oraz wymagania normy EN149. Efektywność filtrowania min 99%, odporność na rozpryski ≥120 mmHg. Włóknina filtracyjna o niskich oporach oddychania na poziomie maks. 0,9 mbar dla przepływu 95 l/min.

Taśmy nagłowia wykonane z materiału poprawiającego komfort na poziomie szyi, twarzy i głowy.

Ilość sztuk w opakowaniu - 10.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 41 – dotyczy Pakietu nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych gazików do dezynfekcji w rozmiarze 3x3cm pakowanych po 100 sztuk. Reszta wymogów SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 42 – dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy maski ochronnej, do zastosowań w środowisku medycznym, zgodnej z klasyfikacją FFP3, typu IIR, bez zaworu, wykonana z polipropylenu Spunbond i Meltbown. Dwupanelowa składana konstrukcja pozwalająca na większą ruchomość twarzy, wygodę oraz łatwość przechowywania. Maska  spełnia wymagania normy EN14683 Typ IIR oraz wymagania normy EN149. Efektywność filtrowania 99.9%, odporność na rozpryski ≥120 mmHg.

Włóknina filtracyjna o niskich oporach oddychania na poziomie maks. 0,7 mbar dla przepływu 95 l/min.

Taśmy nagłowia wykonane z materiału poprawiającego komfort na poziomie szyi, twarzy i głowy. Pakowana indywidualnie w higieniczne opakowania foliowe.

Ilość sztuk w opakowaniu – 25.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 43 – dotyczy Pakietu nr 12, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy maski ochronnej do zastosowań w środowisku medycznym, zgodna z klasyfikacją FFP3, typu IIR,

Bez zaworu, zbudowana z SPunbond, warstwy filtrującej i Meltbown.

Jednopanelowa wygodna konstrukcja. Maska spełnia wymagania normy EN14683 Typ IIR oraz wymagania normy EN149. Efektywność filtrowania min 99%, odporność na rozpryski ≥120 mmHg. Włóknina filtracyjna o niskich oporach oddychania na poziomie maks. 0,9 mbar dla przepływu 95 l/min.

Taśmy nagłowia wykonane z materiału poprawiającego komfort na poziomie szyi, twarzy i głowy.

Ilość sztuk w opakowaniu - 10.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie nr 44 – dotyczy Pakietu nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych gazików do dezynfekcji w rozmiarze 3x3cm pakowanych po 100 sztuk. Reszta wymogów SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 45 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50/60ml z końcówką cewnikową z pojedynczą skalą  pomiarową , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 46 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 10

Prosimy o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej  z końcówką luer lock, pojemność 1 ml, skalowana co 0,01 ml , wykonana z poliwęglanu, sterylizowana tlenkiem etylenu . Opakowanie a 100 sztuk.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie nr 47 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej  strzykawki trzyczęściowej  z końcówką luer-lock, pojemność 3 ml , całkowita długość skali na cylindrze do 3 ml,  czarna niezmywalna skala co 0,1ml, logo producenta na cylindrze tak jak w poz. 5,6 ,16,17,18,19   , opakowanie  100 szt, opakowanie jednostkowe strzykawki z  wyraźnie zaznaczonym  miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy jałowej strzykawki trzyczęściowej z końcówką luer-lock, pojemność 3 ml, całkowita długość skali na cylindrze do 3 ml,  czarna niezmywalna skala co 0,1ml, logo producenta na cylindrze; opakowanie  100 szt, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty -  bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania   cytostatyków).

Pytanie nr 48 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej  strzykawki trzyczęściowej  z końcówką luer-lock, pojemność 5 ml , całkowita długość skali na cylindrze do 5 ml,  czarna niezmywalna skala co 0,2 ml , logo producenta na cylindrze tak jak w poz. 5,6 ,16,17,18,19  , opakowanie  100 szt., opakowanie jednostkowe strzykawki z  wyraźnie zaznaczonym  miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy jałowej strzykawki trzyczęściowej z końcówką luer-lock, pojemność 5 ml , całkowita długość skali na cylindrze do 5 ml,  czarna niezmywalna skala co 0,2ml, logo producenta na cylindrze; opakowanie  100 szt, opakowanie jednostkowe strzykawki z  wyraźnie zaznaczonym  miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty -  bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania   cytostatyków).

Pytanie nr 49 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej  strzykawki trzyczęściowej  z końcówką luer-lock, pojemność 10  ml , całkowita długość skali na cylindrze do 10 ml,  czarna niezmywalna skala co 0,2 ml , logo producenta na cylindrze tak jak w poz. 5,6 ,16,17,18,19  , opakowanie  100 szt., opakowanie jednostkowe strzykawki z  wyraźnie zaznaczonym  miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy jałowej strzykawki trzyczęściowej z końcówką luer-lock, pojemność 10 ml , całkowita długość skali na cylindrze do 10 ml,  czarna niezmywalna skala co 0,2ml, logo producenta na cylindrze ; opakowanie  100 szt, opakowanie jednostkowe strzykawki z  wyraźnie zaznaczonym  miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty -  bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania   cytostatyków).

Pytanie nr 50 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej  strzykawki trzyczęściowej  z końcówką luer-lock, pojemność 20   ml , całkowita długość skali na cylindrze do 20  ml,  czarna niezmywalna skala co 1  ml , logo producenta na cylindrze tak jak w poz. 5,6 ,16,17,18,19  , opakowanie  100 szt., opakowanie jednostkowe strzykawki z  wyraźnie zaznaczonym  miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy jałowej strzykawki trzyczęściowej z końcówką luer-lock, pojemność 20 ml , całkowita długość skali na cylindrze do 20 ml,  czarna niezmywalna skala co 1ml, logo producenta na cylindrze; opakowanie  100 szt, opakowanie jednostkowe strzykawki z  wyraźnie zaznaczonym  miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty - bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania   cytostatyków).

Pytanie nr 51 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej  strzykawki trzyczęściowej  z końcówką luer-lock, pojemność 30   ml , całkowita długość skali na cylindrze do 30  ml,  czarna niezmywalna skala co 1  ml , logo producenta na cylindrze tak jak w poz. 5,6 ,16,17,18,19  , opakowanie  50 szt.

opakowanie jednostkowe strzykawki z  wyraźnie zaznaczonym  miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy jałowej strzykawki trzyczęściowej z końcówką luer-lock, pojemność 30 ml, całkowita długość skali na cylindrze do 30 ml,  czarna niezmywalna skala co 1ml, logo producenta na cylindrze; opakowanie  50 szt, opakowanie jednostkowe strzykawki z  wyraźnie zaznaczonym  miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty - bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania   cytostatyków).

Pytanie nr 52 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki  trzyczęściowej koncentryczna, Luer,  o pojemności 3 ml skala 0,1 ml.  Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A. Wykonana tłok i cylinder: polipropylen, cylinder nawilżony olejem silikonowym, tłok i cylinder przeźroczysty , czarny korek umożliwiający wizualizację poziomu płynu ,tak jak w powszechnie stosowanych strzykawkach trzyczęściowych, w  tym opisanych w pakiecie 9 poz.  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opakowanie a 100 szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy strzykawki trzyczęściowej koncentrycznej, Luer,  o pojemności 3 ml skala 0,1 ml.  Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A. Wykonana tłok i cylinder: polipropylen, cylinder nawilżony olejem silikonowym, tłok i cylinder przeźroczysty, czarny korek umożliwiający wizualizację poziomu płynu ; Opakowanie a 100 szt.

Pytanie nr 53 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 17,18,19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych z  tłok i cylinder przeźroczysty, czarny korek umożliwiający wizualizację poziomu płynu tak jak w powszechnie stosowanych strzykawkach trzyczęściowych,  w  tym opisanych w pakiecie 9 poz.  5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15. Opakowanie a 100 szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy strzykawki z czarnym korkiem. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Pytanie nr 54 – dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu, kompatybilnego z wyrobem z poz. 2,3, 4 służącego do pobierania leku z fiolki a następnie przeniesienie tego leku do pojemnika lub w miejsce wkłucia ze strzykawką trzyczęściową luer lock  w rozmiarze 50/60, 20, 10, 5 i 3 ml, bez możliwości rozłączenia łącznika od strzykawki.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 55 – dotyczy Pakietu nr 11, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu równoważnego, posiadającego kod ONB nadany przez FDA o poniższych parametrach : adapter na fiolkę pasujący do fiolki o średnicy szyjki 20 lub 13 mm, w zależności od potrzeb Zamawiającego, pracujący w systemie zamkniętym, umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu do strzykawki, wyrównanie różnicy ciśnien i pochłanianie toksycznych aerozoli i oparów dzięki rozszerzającej się komorze o maksymalnej pojemności 100 ml. Przyrząd posiada plastikową igłę wzdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 56 – dotyczy Pakietu nr 11, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu równoważnego, posiadającego kod ONB nadany przez FDA o poniższych parametrach : urządzenie dostępowe do worka, kompatybilny z urządzeniem na strzykawkę, działający w systemie elastomerowych membran gwarantujących suche połączenie, bez odpowietrznika.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 57 – dotyczy Pakietu nr 11, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu równoważnego, posiadającego kod ONB nadany przez FDA o poniższych parametrach :Urządzenie dostępowe do linii infuzyjnej, umożliwiające podaż leku w systemie zamkniętym. Działające w systemie podwójnych elastomerowych membran, kompatybilny z poz. 1.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 58 – dotyczy Pakietu nr 14, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu ratunkowego, który w składzie zawiera :

1 szt. Chemoprotect® fartuch ochronny rozm L

1 para TouchNTuff® rękawice ochronne rozm M

1 para TouchNTuff® rękawice ochronne, rozm L

1 szt. Maska oddechowa

1 szt. Gogle ochronne

1 para Rękawice ochronne (405)

1 para Ochraniacze na buty

1 szt. Instrukcja użycia

1 szt. Informacje Producenta

2 szt. Znaki ostrzegawcze

1 szt. Chemoprotect® worek na odpady

8 szt. Ściereczki chłonne

1 szt. Pudełko plastikowe

1 szt. Plastikowy zacisk do worka

1 szt. Gumowa ściagaczka

1 szt. Green-Z® proszek

1 szt. Penseta

1 szt. Wata

1 szt. Szufelka

1 szt. Taśma ostrzegawcza

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 59 – dotyczy Pakietu nr 14, poz. 14

Prosimy o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania cytostatyków z filtrem powietrza 0,2 mikrona, z zaworem bezigłowym z płaską powierzchnią do dezynfekcji, bez mechanizmu blokującego kolec i bez filtra cieczy. Przyrząd biały.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 60 – dotyczy Pakietu nr 14, poz. 14

Prosimy o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania cytostatyków z plastikowym kolcem,  filtrem powietrza 0,2 mikrona, z zaworem bezigłowym z płaską powierzchnią do dezynfekcji, bez mechanizmu blokującego kolec i bez filtra cieczy. Przyrząd biały.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 61 – dotyczy Pakietu nr 14, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowych igieł igły z otworem z otworem centralnym, z ostrzem ściętym pod kątem 45° do pobierania leków z ampułek lub fiolek, aby uniknąć pobrania do strzykawki drobinek szkła, fragmentów korka lub cząstek stałych. Rozmiary: 1,2x25 mm, 1,2x40mm. sterylizowane tlenkiem etylenu Pakowane a’100.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 62 – dotyczy Pakietu nr 27, poz. 1

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów bez regulowanej długości w rozmiarze 4,8Ch. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 63 – dotyczy Pakietu nr 27, poz. 2

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów bez regulowanej długości w rozmiarze 4,8Ch. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 64 – dotyczy Pakietu nr 27, poz. 3

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów bez regulowanej długości. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 65 – dotyczy Pakietu nr 27, poz. 4

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów bez regulowanej długości w rozmiarze 4,8Ch. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 66 – dotyczy Pakietu nr 27, poz. 6 i 7

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 67 – dotyczy Pakietu nr 30, poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylnej, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  od zębów pacjenta. Maska bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedyńczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedyńczym i baloniku kontrolnym.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 68 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej jednorazowego użytku pojemność 50/60ml, z końcówką luer-lock, podwójne zabezpieczenie tłoka,   kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem

tłok wykonany z polietylenu, cylinder wykonany z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP  kompatybilne z lekami cytostatycznymi , widoczna niebieska niezmywalna skala co 1ml , skala nominalna wyróżniona długością podziałki skali ,  na cylindrze oznaczenie producenta, opakowanie 80szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 69 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej jednorazowego użytku pojemność 50/60ml, bursztynowej  z końcówką luer-lock, podwójne zabezpieczenie tłoka,   kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem

tłok wykonany z polietylenu, cylinder wykonany z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP  kompatybilne z lekami cytostatycznymi , czarna niezmywalna skala co 1ml niezmywalna skala co 1ml , skala nominalna wyróżniona długością podziałki skali, na cylindrze oznaczenie producenta, opakowanie 80szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Z  poważaniem