Poznań, dnia 10.07.2014 r.

dot.: PN 35/14

DZP 250/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury medycznej (kamera cyfrowa HD, karuzelowy procesor tkankowy, echokardiograf, system pośredniej radiografii cyfrowej) do  Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 35/14).

Pytanie nr 1

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu procesor o odmiennych parametrach w punkach 2, 5, 6, 9, 18 swoich Wymagań ?

KARUZELOWY PROCESOR TKANKOWY

| LP. | PARAMETRY | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 2. | Urządzenie sterowane mikroprocesorowo, zaopatrzone w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę dotykową | Wyświetlacz LED, wyświetlane dane widoczne nawet w ciemności |
| 5 | 10 stacji z odczynnikami – pojemniki wykonane z aluminium o pojemności min. 1,8 litra. | Pojemniki metalowe – emaliowane, jednakowe dla odczynników i parafiny, całkowicie odporne na stosowane odczynniki |
| 6 | Ilość koszyków na preparaty: 1 | 1 lub 2, a więc wydajność 200 kasetek |
| 9 | Regulacja czasu infiltracji w pojedynczej stacji min do 99 godzin. | Czasy infiltracji od 1 sek do 24 doby na cały proces przeprowadzania, do dowolnego podziału na poszczególne kąpiele |
| 18 | Urządzenie musi posiadać zintegrowany system próżniowy, umożliwiający zmianę ciśnienia o min. 500hPa. | nie |

Odpowiedź:

LP. 2. Dopuszczamy, nie wymagamy.

LP. 5. Nie dopuszczamy.

LP. 6. Dopuszczamy, nie wymagamy.

LP. 9. Dopuszczamy, nie wymagamy.

LP. 18. Nie dopuszczamy.

Z poważaniem