Poznań, dnia 24.10.2016 r.

dot.: PN 35/16

DZP 360/2016

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) angiografu do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 35/16).

Pytanie nr 1 - Dotyczy sekcji strzykawka automatyczna pkt 167 parametrów

technicznych.

Czy zamawiający dopuszcza wstrzykiwacz dostosowany do pracy z wkładami o jednej pojemności 150ml, przeznaczonych do napełniania dowolnym środkiem kontrastowym? Uzasadnienie: Aktualny opis uniemożliwia nam złożenie oferty ponieważ wskazuje na jednego wykonawcę i dodatkowo determinuje rodzaj środka kontrastowego we wkładach napełnionych, który może zaoferować jedynie dostawca opisanego urządzenia.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 2 - Dotyczy sekcji strzykawka automatyczna pkt 173 parametrów

technicznych.

Czy zamawiający dopuszcza wstrzykiwacz z maksymalnym czasem opóźnienia iniekcji 99,9 s.?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 3 - Dotyczy sekcji strzykawka automatyczna.

Czy zamawiający wymaga aby menu strzykawki automatycznej było w języku polskim?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Z poważaniem