Poznań, dnia 08.10.2015 r.

dot.: PN 36/15

DZP 296/2015

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 36/15).

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przylepca z włókniny wiskozowej pokrytego klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku minimalizującym ryzyko wystąpienia odczynów alergicznych skóry o długości 9 m x 25 mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przylepca z tkaniny wiskozowej pokrytego klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku minimalizującym ryzyko wystąpienia odczynów alergicznych skóry, łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek  (brak ząbkowanych brzegów). Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem