# ZAŁĄCZNIK NR  1

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 2,0 | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 2,5 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 3,0 | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 3,5 | 650 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 4,0 | 650 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 4,5 | 650 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 5,0 | 650 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 5,5 | 550 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 6,0 | 130 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 6,5 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 7,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 7,5 | 20 szt. |  |  |  |  |  |

| 13. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 8,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 8,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 9,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 3,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 3,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 4,0 | 40 szt. |  |  |  |  |  |

| 19. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 4,5 | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 5,0 | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 5,5 | 750 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 6,0 | 750 szt. |  |  |  |  |  |
| 23. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 6,5 | 750 szt. |  |  |  |  |  |
| 24. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 7,0 | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 25. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 7,5 | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 26. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 8,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 27. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 8,5 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 28. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 9,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 29. | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowych kaniulacji ( do 4 tygodni) Rozmiar 3,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 30. | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowych kaniulacji ( do 4 tygodni) Rozmiar 3,5 | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 31. | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowych kaniulacji ( do 4 tygodni) Rozmiar 4,0 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 32. | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowych kaniulacji ( do 4 tygodni) Rozmiar 4,5 | 80 szt. |  |  |  |  |  |
| 33. | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie, do standardowego okresu kaniulacji Rozmiar 5,0 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 34. | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie do standardowego okresu kaniulacji Rozmiar 5,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 35. | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie do standardowego okresu kaniulacji Rozmiar 6,0 | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 36. | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie do standardowego okresu kaniulacji Rozmiar 6,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 37. | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie do standardowego okresu kaniulacji Rozmiar 7,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 38. | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie do standardowego okresu kaniulacji Rozmiar 7,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 39. | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie do standardowego okresu kaniulacji Rozmiar 8,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 40. | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 5,0 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 41. | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 5,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 42. | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 6,0 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 43. | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 6,5 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 44. | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 7,0 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 45. | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 7,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 46. | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 8,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 47. | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 8,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 48. | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 9,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 49. | Rurka tracheostomijna bez mankietu z otworem fenestracyjnym, w zestawie 3 kaniule wewnętrzne wielorazowego użytku, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na szyldzie. Rozmiar 4,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 50. | Rurka tracheostomijna bez mankietu z otworem fenestracyjnym, w zestawie 3 kaniule wewnętrzne wielorazowego użytku, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na szyldzie. Rozmiar 6,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 51. | Rurka tracheostomijna bez mankietu z otworem fenestracyjnym, w zestawie 3 kaniule wewnętrzne wielorazowego użytku, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na szyldzie. Rozmiar 8,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 52. | Rurka tracheostomijna bez mankietu z otworem fenestracyjnym, w zestawie 3 kaniule wewnętrzne wielorazowego użytku, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na szyldzie. Rozmiar 10,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 53. | Rurka tracheostomijna bez mankietu z 3 kaniulami wewnętrznymi wielorazowego użytku w zestawie, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na ruchomym szyldzie. Rozmiar 4,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 54. | Rurka tracheostomijna bez mankietu z 3 kaniulami wewnętrznymi wielorazowego użytku w zestawie, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na ruchomym szyldzie. Rozmiar 6,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 55. | Rurka tracheostomijna bez mankietu z 3 kaniulami wewnętrznymi wielorazowego użytku w zestawie, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na ruchomym szyldzie. Rozmiar 8,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 56. | Rurka tracheostomijna bez mankietu z 3 kaniulami wewnętrznymi wielorazowego użytku w zestawie, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na ruchomym szyldzie. Rozmiar 10,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 57. | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 40 mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 58. | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 50 mm | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 59. | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 60 mm | 1800 szt. |  |  |  |  |  |
| 60. | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 70 mm | 1300 szt. |  |  |  |  |  |
| 61. | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 80 mm | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 62. | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 90 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 63. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 3,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 64. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 4,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 65. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 4,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 66. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 5,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 67. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 5,5 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 68. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 6,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 69. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 6,5 | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 70. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 7,0 | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 71. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 7,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 72. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 8,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 73. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 8,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 74. | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu , ze znacznikiem dystalnej części rurki ułatwiającym intubację. Do intubacji przez usta i nos Rozmiar 4,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 75. | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu , ze znacznikiem dystalnej części rurki ułatwiającym intubację. Do intubacji przez usta i nos Rozmiar 4,5 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 76. | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu , ze znacznikiem dystalnej części rurki ułatwiającym intubację. Do intubacji przez usta i nos Rozmiar 5,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 77. | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu , ze znacznikiem dystalnej części rurki ułatwiającym intubację. Do intubacji przez usta i nos Rozmiar 5,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 78. | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu , ze znacznikiem dystalnej części rurki ułatwiającym intubację. Do intubacji przez usta i nos Rozmiar 6,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 79. | Wymiennik ciepła i wilgoci, sterylny, jednorazowego użycia, z portem do podawania tlenu, z komorą zbiorczą na wydzielinę, z centralnie położonym portem do odsysania i pobierania próbek, objętość ściśliwa poniżej 20 ml, masa poniżej 10 g , powierzchnia wymiany wilgoci >500 cm2 . Dla pacjentów pediatrycznych o masie ciała powyżej 15 kg | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 80. | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, elektrostatyczne, pediatryczne, sterylne, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%, dla dzieci o wadze ≤ 3 - 8 kg, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o masie nie większej niż 9 g, przestrzeń martwa nie większa niż 10 ml | 80 szt. |  |  |  |  |  |
| 81. | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, elektrostatyczne, pediatryczne, sterylne, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%, dla dzieci o wadze ≤ 3 - 8 kg, bez wymiennika ciepła i wilgoci, o masie nie większej niż 8 g, przestrzeń martwa nie większa niż 10 ml | 2800 szt. |  |  |  |  |  |
| 82. | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, elektrostatyczne, pediatryczne, sterylne, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%, dla dzieci o wadze 8 - 30 kg, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o masie do 22 g, przestrzeń martwa do 28 ml | 130 szt. |  |  |  |  |  |
| 83. | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, mechaniczne, pediatryczne, sterylne, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%, dla dzieci o wadze 8 - 30 kg, bez wymiennika ciepła i wilgoci, o masie do 25 g . | 8200 szt. |  |  |  |  |  |
| 84. | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, mechaniczne, sterylne, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%, dla pacjentów o wadze powyżej 30 kg, bez wymiennika ciepła i wilgoci, o masie do 40 g . | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 85. | Łącznik elastyczny do układu oddechowego respiratora, sterylny, złącze kątowe, podwójnie obrotowe, z portem do odsysania i bronchoskopii, dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych. Wykonane z PCV. Wymagane długości : 5 cm, 10 cm, 20 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 86. | Rurka tracheostomijna z mankietem, z możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu, z transparentnym szyldem z oznaczeniem rozmiaru rurki, z prowadnicą i taśmą mocującą, sterylne, wykonane z PCV Rozmiar : 5,0 ; 5,5 ; 6,0 ; 6,5 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 | 30 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  2

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 3,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 3,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 4,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 4,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 5,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 6,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |

| 7. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 7,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 7,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 8,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 8,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 9,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 9,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 10,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Wymiennik ciepła i wilgoci, sterylny, jednorazowego użytku, z portem tlenowym, z portem do odsysania wydzieliny, dwustronna powierzchnia wymiany z papierowym wkładem, przestrzeń martwa poniżej 12 ml, masa poniżej 6 g , dla pacjentów pediatrycznych z objętością oddechową ≥ 70 ml ,do stosowania przez tracheostomię lub intubację. | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Rurka tracheostomijna bez mankietu Wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta. Posiadająca elastyczny mandryn (od rozmiaru 6,0) kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznik 15mm i tasiemkę do mocowania. Rozmiary : 3,0 / dł. 35mm 3,5 / dł. 39 mm 4,0 / dł. 43 mm 4,5 / dł. 46 mm 5,0 / dł. 50 mm 6,0 / dł. 55 mm 7,0 / dł. 65 mm 7,5 / dł. 71 mm 8,0 / dł. 76 mm 9,0 / dł. 89 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurka tracheostomijna bez mankietu fioniatryczna, z 2 otworami, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta, posiadająca elastyczny mandryn, kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznik 15 mm i tasiemkę do mocowania. Rozmiar : 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 | 50 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  3

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | Asortyment | Ilość | Cena netto sztuki | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent Kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik typu „Port” - materiał – plastik lub tytan - komora plastikowa lub tytanowa - masa do 3 g - powierzchnia od 16mm do 24,8 mm - wysokość 8-9 mm - objętość wewnętrzna od 0,15 do 0,2 ml - średnica wewnętrzna cewnika do 0,8mm - średnica zewnętrzna cewnika do 1,5 mm - cewnik poliuretanowy długości do 800 mm z jednocentymetrową skalą - długość mandrylu typu J do 0,6 m – druciana - długość igły do 6 cm – igła do nakłucia żyły - zestaw do zakładania metodą Selingera | 90 szt. |  |  |  |  |  |

Wymagane wyposażenie zestawu wprowadzającego  :

- igła typu Selingera

- kaniula typu Splittocan

- rozszerzadło i druciana prowadnica typu „J”

- rozszerzacz podskórny

- prowadnica rozszczepialna ( tzw. koszulka rozrywalna)

- igła do portu z drenem w rozmiarze 20G/20mm

- 2 szt. Igieł do płukania portu w rozmiarze 22G/25 mm – proste

- strzykawka 10 ml

| 2. | Cewnik typu „Port” - materiał – żywica epoxydowa - komora tytanowa - boczne ułożenie kaniuli wyjściowej(ułożenie pod kątem prostym, średnica kaniuli 1,0 mm ) - masa 4 g - powierzchnia 26x 20 mm( tolerancja +/_ 10% - wysokość 8-9,7 mm - objętość wewnętrzna od 0,15 do 0,25 ml - średnica wewnętrzna cewnika do 0,8- 1,1 mm - średnica zewnętrzna cewnika do 1,5- 22 mm - cewnik silikonowy o długości 800 mm z jednocentymetrową skalą - średnica membrany 9,5 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestaw do zakładania metodą Selingera

- Igła typu Seldinger 18 G

- Drut- prowadnik „J” w podajniku

- Osłonka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia

- Podnośnik żylny

- Tunelizator tępo zakończony

- Strzykawka 10 ml

- Igła Hubera Se skrzydełkami 20Gx 20 mm

Do oferty należy dołączyć :

- próbki oferowanych produktów

- katalog oferowanych produktów

- dokumenty rejestracyjne proponowanych produktów

Każde opakowanie oferowanego sprzętu musi posiadać :

- etykietę w języku polskim

- instrukcję użytkowania dla pacjenta

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  4

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | Asortyment | Ilość | Cena netto sztuki | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent Kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik typu „Port” -materiał – tytan lub plastik - komora tytanowa - masa do 8 g - powierzchnia od 28mm do 24 mm - wysokość do 11 mm - średnica wewnętrzna cewnika do 1,5 mm - średnica zewnętrzna cewnika do 2,4 mm - cewnik silikonowy o długości 750 mm z jednocentymetrową skalą - zestaw do zakładania metodą Selingera | 120 szt. |  |  |  |  |  |

Wymagane wyposażenie zestawu wprowadzającego  :

- igła typu Selingera

- kaniula typu Splittocan

- rozszerzadło i druciana prowadnica typu „J”

- rozszerzacz podskórny

- prowadnica rozszczepialna ( tzw. koszulka rozrywalna)

- igła do portu z drenem w rozmiarze 20G/20mm

- 2 szt. Igieł do płukania portu w rozmiarze 22G/25 mm – proste

- strzykawka 10 ml

Do oferty należy dołączyć :

- próbki oferowanych produktów

- katalog oferowanych produktów

- dokumenty rejestracyjne proponowanych produktów

Każde opakowanie oferowanego sprzętu musi posiadać :

- etykietę w języku polskim

- instrukcję użytkowania dla pacjenta

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  5

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | Asortyment | Ilość | Cena netto sztuki | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent Kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy, pediatryczny, linia plucząca 150 cm (+/- 5 cm) biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem(szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia 3cc, o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% linia pacjenta, średnica wewnetrzna drenu 1,14mm o długości 150 cm (+/- 5 cm), system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik posiada wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula do bezpiecznego, bezigłowego pobierania do gazometrii kaniula kompatybilna z oferowanym systemem bezigłowym pakowane sterylnie | 750 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | System do bezpiecznego, bezigłowego pobierania krwi bezpośrednio do próżniowych systemów system zbudowany z kaniuli i uniwersalnego portu, umożliwiającego pobieranie próbek krwi bezpośrednio do próżniowych pojemników, pakowany pojedynczo, sterylnie | 750 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze długości linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm), biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem(szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii i kraników system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Czujnik do pomiaru cisnienia metodą krwawą – pojedynczy, pediatryczny, wyposażony w zamknięty system do pobierania krwi: jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia 30cc przystosowany do pracy z pompami infuzyjnymi, o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% linia pacjenta, średnica wewnetrzna drenu 1,14mm o długości 120 cm (+/- 5 cm), system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik posiada wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 60 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  6

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | Asortyment | Ilość | Cena netto sztuki | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent Kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik do pomiaru rzutu serca Flo Trac do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem analizy fali tętna | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw VolumeView do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej, 4F/16cm | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw VolumeView do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej, 5F/20cm | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkłucie centralne PediaSat, dwuświatłowe 4,5F/5cm z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkłucie centralne PediaSat, dwuświatłowe 4,5F/8cm z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkłucie centralne PediaSat, trójświatłowe 5,5F/8cm z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkłucie centralne PediaSat, trójświatłowe 5,5F/15cm z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkłucie centralne PediaSat, trójświatłowe 8F/20cm z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej | 1 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  7

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | Asortyment | Ilość | Cena netto sztuki | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent Kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiorki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotną wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm HG, czas użycia do 7 dni. | 80 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, z płaskim portem bezigłowym, dwie zastawki antyzwrotne w tym w łączniku do cewnika foley, minimum 2 wentylacyjne, hydrofobowe filtry antybakteryjne, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzłamaniową, worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalająca na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie wydzielonej komory kroplowej Pasteur’a co 1 ml od 1 do 40 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. | 1700 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm . Cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP’ W rozmiarach : 5; 6; 7; 8; 12; 14; 16 F Kompatybilny z adapterem dróg oddechowych | 450 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, systemem centrującym wprowadzanie cewnika do odsysania , z systemem redukującym przestrzeń martwą , ze wkładka uszczelniającą, z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, kompatybilny z cewnikiem powyżej | 240 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy