ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 - układy oddechowe

............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ kpl. | CENA NETTO KPL. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENTNr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układy oddechowe 15 mm do respiratorów dla małych dzieci z pojedynczą spiralą grzejną z zakończeniem typu koniczynka. | 250 kpl. |  |  |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia:

Jednorazowy pediatryczny układ oddechowy uniwersalny, do różnych typów respiratorów. Do użytku z nawilżaczem F&P MR 850 lub 730. Układ składający się z: jednego wdechowego ramienia podgrzewanego i drugiego wydechowego ramienia z pułapką wodną, trójnika „Y” z portami, F,2 x łącznik 22M/22 M-15 F. Pakowany pojedynczo.

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2 - układy oddechowe

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ kpl. | CENA NETTO KPL. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ oddechowy 15mm do respiratorów dla dzieci z podwójną spirala grzejną zakończeniami typu koniczynka. | 250 kpl. |  |  |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia :

Jednorazowy pediatryczny układ oddechowy uniwersalny, do różnych typów respiratorów. Do użytku z nawilżaczem F&P MR 850 lub 730.

Układ składający się z: jednego wdechowego ramienia podgrzewanego i drugiego wydechowego ramienia podgrzewanego, trójnika „Y” z portami. Pakowany pojedynczo.

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3 - układy oddechowe

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ kpl. | CENA NETTO KPL. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układy oddechowe 22 mm do respiratorów dla starszych dzieci z powłoką antybakteryjną z jonami srebra wyposażone w 2 rury o długości 160 cm + Y z portami, z kapturkiem zabezpieczającym. | 60 kpl. |  |  |  |  |  |

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4 - dren trójdrożny do monitorowania ciśnienia

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren trójdrożny do monitorowania ciśnienia o dł. 1,8m, 2x6mm – zakończenie męskie luer lock do respiratorów Sechrist, Maquet, New Port, Babylog. | 250 szt. |  |  |  |  |  |

Dreny kompatybilne z układami z pakietu nr 2.

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5 - kołnierze

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe kołnierze usztywniające, jednoczęściowe dla dorosłych, wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte miękką pianką, duży otwór z przodu na wysokości krtani pozwalający na sprawdzanie tętna, składany podbródek (kołnierz przed założeniem powinien być całkowicie płaski) formujący się automatycznie do odpowiedniego kształtu podczas zakładania kołnierza, zaczepy do mocowania drenu tlenowego maski tlenowej/kaniuli donosowej, minimum 8 stopni regulacji, kompatybilny z RTG i MRI. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe kołnierze usztywniające, jednoczęściowe dla dzieci, wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte miękką pianką, duży otwór z przodu na wysokości krtani pozwalający na sprawdzanie tętna, składany podbródek (kołnierz przed założeniem powinien być całkowicie płaski) formujący się automatycznie do odpowiedniego kształtu podczas zakładania kołnierza, zaczepy do mocowania drenu tlenowego maski tlenowej/kaniuli donosowej, minimum 6 stopni regulacji, kompatybilny z RTG i MRI. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kołnierze ortopedyczne typu Schantza Obwód szyi: 32,6cm -35,5cm (±) 1 cm Wysokość kołnierza: 7 cm lub 8,5 cm (±) 0,5 cm (w zależności od potrzeb). | 50 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6 -  jednorazowe plastikowe wzierniki uszne

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe plastikowe wzierniki uszne ø 2,5 | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe plastikowe wzierniki uszne ø 4,0 | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7 – wskaźniki do kontroli

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt.. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźniki do codziennej kontroli skuteczności mycia w myjni – dezynfekatorze. | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wskaźniki do kontroli procesów dezynfekcji termicznej w myjni – dezynfekatorze dla parametrów procesu 93°C przez 10 min. | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8 – dren balonowy

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren balonowy w zwoju, długość minimum 30m, wykonany z nieprzewodzącego, całkowicie przejrzystego PCV, poszerzenia co 90 cm, ø wewnętrzne w najwęższym miejscu 6.0mm(±) 1 mm, ø wewnętrzne w najszerszym miejscu 12.0mm(±) 1 mm | 200 |  |  |  |  |  |

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9 – czepek chirurgiczny w formie kaptura

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek chirurgiczny w formie kaptura okrywający szyję i ramiona, wykonany z chłonnej włókniny o gramaturze 25g/m | 1.200 szt. |  |  |  |  |  |

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 10 – łączniki

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik typu martwa przestrzeń pediatryczny/noworodkowy 15M z rury rozciągalnej 49mm złożony 100mm rozciągnięty z nieruchomym łącznikiem kolankowym 15F, z portem 7,6mm, mikrobiologicznie czysty. | 600 szt. |  |  |  |  |  |

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy