Poznań, dnia 18.08.2014 r.

dot.: PN 37/14

DZP 278/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę układów oddechowych do respiratorów, kołnierzy usztywniających, wzierników usznych, wskaźników do kontroli skuteczności mycia i dezynfekcji w dezynfekatorze, drenów balonowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu. (PN 37/14).

Pytanie nr 1

Dot. Projektu umowy.

Paragraf 3.

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie atestów do umowy bez obowiązku dostarczania ich przy pierwszej dostawie, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymagane dokumenty na każde żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2

Dot. Projektu umowy.

Paragraf 3.

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w §3 zapisu o następującej treści: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”.

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 10.

Czy Zamawiający dopuści łącznik o stałej długości 10cm, mikrobiologicznie czysty, pediatryczno-noworodkowy, z obrotowym kątowym łącznikiem, z dwoma portami- możliwość odsysania i bronchoskopii, 15F?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem