ZAŁĄCZNIK (PAKIET)  NR 1 - formularz ofertowy

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań moczu wraz z dzierżawą aparatury

Producent / Firma: ………..............................................................

Urządzenie / Typ: ….................................................................................

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do badań moczu (w ilości i asortymencie określonym w tabeli 1)

wraz z dzierżawą aparatury do przeprowadzenia zautomatyzowanych badań na okres 36 miesięcy

- przyłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap (interfejs programowy pomiędzy analizatorami a LIS Eskulap)

- dostawa komputera, monitora i drukarki zewnętrznej, które umożliwią pracę analizatora w systemie Eskulap zgodnie z opisem wymagań

- serwis techniczny i aplikacyjny  - naprawy aparatu i przeglądy okresowe minimum 2 razy w roku, co 6 miesięcy,

- interwencja serwisu w czasie do 24 h,

- szkolenia personelu w siedzibie Zamawiającego

- udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez okres umowy tj. 36 miesięcy;

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem CL) w celu funkcjonalnego ustawienia oferowanego sprzętu oraz zapewnienia właściwych warunków eksploatacji w pracowni.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Deklaracje CE - dla aparatury oraz odczynników,

- Potwierdzenie parametrów wymaganych - granicznych wyciągami z oryginalnych instrukcji producenta tabela 2. Lp 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 oraz w przypadku spełnienia parametrów ocenianych tabela 3. Lp. 1,2.

- Metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników, kalibratorów, kontroli i innych oferowanych materiałów

Wraz z dostawą analizatora Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych,

- Instrukcje obsługi aparatury, metodyki badań w wersji papierowej i elektronicznej  w języku polskim.

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy laboratoryjnego systemu informatycznego:

(Sprzęt nowy fabrycznie):

Stacja robocza:

procesor: 2-rdzeniowy, 4-watkowy, min częst. 3,0 GHz

pamięć RAM: min. 4 GB

dysk twardy: min. 500 GB

DVD-RW +/- RW

karta graficzna,

karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ-45

obudowa: Small Form Factory

porty i złacza: min. 8 portów USB w tym min. 2 porty USB 3.0,

serial port -RS 232, 2 szt. PS/2, porty video: 1szt. VGA - 1 szt. DVI-D

porty audio: wyj. słuch. i wej. mikrofonowe - z przodu obudowy jak i z tyłu

klawiatura USB

mysz laserowa USB

oprogramowanie: Win8 Pro/ 64-bit.

Monitor: 19 cali w formacie 5:4

Drukarka: Laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min 20-25 str/min

Czytnik kodów kreskowych: podłączany do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

Kabel transmisyjny: kabel pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem

Oprogramowanie: interfejs programowy pomiędzy aparatem lab. a szpitalnym oprogramowaniem: Eskulap

Drukarka kodów kreskowych

TABELA 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem terminów przechowywania odczynników na pokładzie analizatora.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość analiz / 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A. Odczynniki i inne materiały do wykonania 80.000 badań moczu za pomocą analizatora metodą automatyczną 10-parametrowymi paskami B. Materiały kontrolne i kalibratory C. Materiały eksploatacyjne | • Wykonawca wyszczególnia ilości wraz z podaniem cen jednostkowych oraz wielkości opakowania, które zapewnią wykonanie zaplanowanej ilości badań w ciągu 36 miesięcy • Ilość materiałów kontrolnych ma zapewnić wykonanie kontroli na dwóch poziomach codziennie tj. 7 razy w tygodniu przez cały okres trwania umowy • Ilość oznaczeń kalibracji - zgodnie z zaleceniem producenta - ilość pasków na oznaczenia kalibracji należy doliczyć do planowanej ilości badań • Ilości odczynników należy oszacować z uwzględnieniem, że 30% badań będzie wykonywana pojedynczo, poza seriami | 80 000 analiz moczu - ilość analiz na badania pacjentów i oznaczenia kontrolne - ilość pasków na oznaczenia kalibracji należy doliczyć do wymaganej ilości analiz |
| 2. | Dzierżawa aparatury | Opis analizatora – parametry graniczne Tabela 2 Opis parametrów zestawu komputerowego - str.2 |  |

TABELA 2: Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| Lp. | Analizator moczu - parametry wymagane (graniczne) | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator pasków testowych do moczu | Tak |  |  |
| 2. | Analizator fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2015, z pełną gwarancją eksploatacyjną | Tak |  |  |
| 3. | Wydajność pomiarowa analizatora minimum 200 oznaczeń / godzinę; analizator pracujący w trybie ciągłym – 7 dni w tygodniu | Tak |  |  |
| 4. | Paski testowe, materiały kalibracyjne, akcesoria, części zamienne pochodzą od jednego producenta – tj. producenta analizatora | Tak |  |  |
| 5. | Ocena minimum następujących parametrów : pH, leukocyty, erytrocyty, białko, azotyny, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, ciężar właściwy, | Tak |  |  |
| 6. | Sposób podawania próbki: aparat wyposażony w podajnik probówek - na min. 50 próbek - z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy bez konieczności przerywania pracy | Tak |  |  |
| 7. | Mieszanie próbki moczu przed pipetowaniem | Tak |  |  |
| 8. | Analizator wyposażony w detektor poziomu cieczy | Tak |  |  |
| 9. | Czyszczenie igły pobierającej po każdej analizie | Tak |  |  |
| 10. | Kalibracja systemu przy pomocy pasków kalibracyjnych z możliwością drukowania raportów | Tak |  |  |
| 11. | Paski testowe zapewniające eliminację interferencji kwasu askorbinowego na wynik glukozy | Tak |  |  |
| 12. | Paski testowe w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie załadowanie do analizatora, przechowywane na pokładzie analizatora do czasu zużycia i/lub daty stabilności na pokładzie | Tak |  |  |
| 13. | Materiały kontrolne dla wszystkich oznaczanych parametrów – minimum 2 poziomy (fizjologiczny i patologiczny) | Tak |  |  |
| 14. | Codzienne procedury konserwacyjne, które wymagają przerwę w pracy analizatora maksymalnie do 15 minut / dobę | Tak |  |  |
| 15 | Analizator wyposażony we wbudowany czytnik kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 16. | Możliwość wyboru jednostek | Tak |  |  |
| 17 | Czas naprawy do 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 18. | Przeglądy okresowe aparatury - minimum 2 w ciągu roku Oferent zapewnia autoryzowany serwis | Tak |  |  |
| 19. | Dostarczenie UPS (podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej na minimum 20 min.); zapewnienie ciągłej sprawności zaoferowanego UPS: przeglądy, naprawy | Tak |  |  |
| 20. | Dwukierunkowa transmisja danych - komunikacja z LIS Eskulap z wykorzystaniem kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 21. | Dostarczenie, montaż i uruchomienie analizatora do 4 tygodni od dnia podpisania umowy | Tak |  |  |
| 22. | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap w terminie do 2 tygodni od dnia instalacji aparatu (materiały dostarcza Wykonawca) | Tak |  |  |
| 23. | Szkolenie personelu w obsłudze i interpretowaniu wyników | Tak |  |  |
| 24. | Dostarczenie z dostawą aparatu instrukcji obsługi analizatora w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |  |
| 25. | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | Tak |  |  |
| 26. | Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w okresie trwania umowy (2 próbki kontrolne przynajmniej 2 razy w roku (testy paskowe, elementy morfotyczne, składniki chemiczne) np. program Labquality nr 3130 (należy podać rodzaj oferowanej kontroli) | Tak |  |  |
| 27. | Potwierdzenie parametrów wymaganych zawartych w tabeli 2 Lp.3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 oraz spełnienia parametrów ocenianych w tabeli 3. Lp.1,2. wyciągami z oryginalnych instrukcji producenta – należy dołączyć do formularza ofertowego | Tak |  |  |

TABELA  3. :  Zestawienie parametrów ocenianych

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objętość moczu wymagana do badania poniżej 2 ml | Tak/Nie |  |  | TAK - 10 NIE - 1 |
| 2. | Fizyczny pomiar przejrzystości i fizyczny pomiar ciężaru właściwego moczu, a nie tylko odczyt z paska testowego | Tak/Nie |  |  | TAK - 10 NIE - 1 |

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi! W Tabeli  2 w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK  i wymagane jest

wypełnienie rubryki „Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru traktowany będzie jako brak

danego parametru i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W Tabeli 3  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (10%)

Ocena parametrów technicznych (10%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Tabela ofertowa: Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne * * Kalibratory |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akcesoria i materiały zużywalne,eksploatacyjne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa systemu (wymienić wszystkie składowe ) |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*  z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z siwz.

* * z wyszczególnieniem wszystkich materiałów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z siwz

*  *  *  z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiału w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości zgodnie z siwz

.........................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy