dot.: PN 37/16

Pakiet nr 1-12: Standardy jakościowe odnoszące się  do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia:

Uwaga! Wszystkie wyroby medyczne jednorazowego użytku powinny spełniać wymagania EN ISO 13485:2012: „Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania dla celów przepisów prawnych” i ponadto EN 980:2008 „Symbole do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych” i EN 1041:2008 „Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznym” oraz inne zharmonizowane przepisy i wymogi zasadnicze w odniesieniu do projektowania, produkcji, spełniania wymagań zasadniczych wyrobów medycznych zawarte w Dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 dotyczącej Wyrobów Medycznych.

Pakiet nr 13 i 14: W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji.

Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )*

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okrężny układ anestetyczny ( trzy rury, łącznik kątowy, trójnik, worek 2 l , łącznik do worka, rury o przekroju 22 mm, rozciągliwe | 1.300 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pediatryczny układ okrężny (trzy rury, łącznik kątowy, trójnik, worek 1,0 litra, łącznik do worka) rury o przekroju 15 mm, rozciągliwe | 1.100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Noworodkowy układ okrężny (trzy rury, trójnik, worek 0,5 litra, łącznik do worka) rury o przekroju 10 mm, karbowane | 400 szt. |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane:

- trójnik (łącznik typu Y),

- 2 rury  o długości minimum 2 m, trzecia rura z workiem o długości minimum 1,2 m. ( poz. 1 i 2)

- 2 rury  o długości minimum 1,6 m, trzecia rura z workiem o długości minimum 1,2 m. ( poz. 3)

- rury karbowane, rozciągliwe, skompresowane, z portem luer lock, wykonane z polietylenu lub polipropylenu

- złącza rur 22F ( bezpośrednio do połącznie z aparatem do znieczulenia )

- łącznik kątowy do połączenia z maską, filtrem lub rurką intubacyjną,

- łącznik łączący rury z workiem oddechowym,

- oznaczony wielkością worek oddechowy

- bezlateksowe rury i worek oddechowy

- produkty mikrobiologicznie czyste lub sterylne

- wszystkie elementy układu w jednym opakowaniu zbiorczym

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………*

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: …..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: …......................................

......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )*

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ kpl. | CENA NETTO kpl. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENTnr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układy oddechowe 15 mm do respiratorów dla małych dzieci z pojedynczą spiralą grzejną z zakończeniem typu koniczynka. | 250 kpl. |  |  |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia:

Jednorazowy pediatryczny układ oddechowy uniwersalny, do różnych typów respiratorów. Do użytku z nawilżaczem F&P MR 850 lub 730. Układ składający się z: jednego wdechowego ramienia podgrzewanego i drugiego wydechowego ramienia z pułapką wodną, trójnika „Y” z portami, F,2 x łącznik 22M/22 M-15 F. Pakowany pojedynczo. Produkt mikrobiologicznie czysty.

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………*

......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

##### do reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3 - FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )*

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ kpl. | CENA NETTO kpl. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ oddechowy 15mm do respiratorów dla dzieci z podwójną spirala grzejną zakończeniami typu koniczynka. | 250 kpl. |  |  |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia :

Jednorazowy pediatryczny układ oddechowy uniwersalny, do różnych typów respiratorów. Do użytku z nawilżaczem F&P MR 850 lub 730.

Układ składający się z: jednego wdechowego ramienia podgrzewanego i drugiego wydechowego ramienia podgrzewanego, trójnika „Y”                        z portami. Pakowany pojedynczo. Produkt mikrobiologicznie czysty.

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………*

......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

##### do reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4 - FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )*

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ kpl. | CENA NETTO kpl. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układy oddechowe 22 mm do respiratorów dla starszych dzieci z powłoką antybakteryjną z jonami srebra wyposażone w 2 rury o długości 160 cm + Y z portami, z kapturkiem zabezpieczającym. Produkt mikrobiologicznie czysty. | 60 kpl. |  |  |  |  |  |

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………*

......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

##### do reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5 - FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )*

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren trójdrożny do monitorowania ciśnienia o dł. 1,8m, 2x6mm – zakończenie męskie luer lock do respiratorów Maquet, New Port. Produkt mikrobiologicznie czysty. | 250 szt. |  |  |  |  |  |

Uwaga! Dreny muszą być kompatybilne z układami z Pakietu nr 2.

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………*

......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

##### do reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6 - FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )*

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora nawilżacza z pływakami ograniczającymi poziom wody z możliwością samoczynnego poboru wody przez dren zamontowany na stałe w komorze, z osłonką przeciwoparzeniową. Z możliwością wzrokowej kontroli poziomu wody, z możliwością zastosowania w nawilżaczach Fischer Paykel typ 730,850 oraz PMH 5000. Produkt mikrobiologicznie czysty. | 500 szt. |  |  |  |  |  |

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………*

......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

##### do reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7 - FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )*

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw T do nebulizacji wpinany do układu oddechowego pediatrycznego starsze dzieci do przekroju rur 22mm: W komplecie: łącznik T: 22M-22M-22F: dren tlenowe o przekroju gwiazdkowym i dł. 1,8m-2,1m, nebulizator o pojemności 10 ml, wyskalowany co 2 ml. Średnica cząstek MMD 3,3 mikrona (±0,1 mikrona). Produkt mikrobiologicznie czysty. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw T do nebulizacji wpinany do układu oddechowego pediatrycznego o przekroju rur 15mm; W komplecie: łącznik T: 15M-22M-15F; dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym i dł. 1,8m – 2,1m nebulizator o pojemności 10ml, wyskalowany co 2 ml. Średnica cząstek MMD 3,3 mikrona (±0,1 mikrona). Produkt mikrobiologicznie czysty. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw T do nebulizacji wpinany do układu oddechowego noworodkowego o przekroju rur 10mm; W komplecie: łącznik T:10M-22M-10F;, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym i dł. 1,8m – 2,1m nebulizator o pojemności 10ml, wyskalowany co 2 ml. Średnica cząstek MMD 3,3 mikrona (±0,1) Produkt mikrobiologicznie czysty. | 200 |  |  |  |  |  |

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………*

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: …..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: …......................................

......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8 - FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )*

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren balonowy w zwoju, długość minimum 30m, wykonany z nieprzewodzącego, całkowicie przejrzystego PCV, poszerzenia co 90 cm, ø wewnętrzne w najwęższym miejscu 6.0mm (±) 1 mm, ø wewnętrzne w najszerszym miejscu 12.0mm(±) 1 mm Dren ma być jednorodny na całej swej długości tj. bez dodatkowych połączeń i wstawek | 200 |  |  |  |  |  |

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………*

......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

##### do reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9 - FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )*

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaczka jednorazowa do maceratora | 9.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Nerka jednorazowa do maceratora | 98.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Nocnik jednorazowy do maceratora | 55.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Basen jednorazowy poj. 1,3 l | 600 szt. |  |  |  |  |  |

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………*

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: …..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: …......................................

......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 10 - FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )*

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody neutralne jednorazowe użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z systemem monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, wymiary 181 x76mm, powierzchnia przewodzeni 37-40 cm² | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, niewymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z systemem monitorowania i aplikacji elektrody neutralnej, wymiary 174 - 176 x 122mm, powierzchnia przewodzenia 110 cm² | 900 szt. |  |  |  |  |  |

Elektrody muszą być kompatybilne z aparatami do diatermii elektrochirurgicznych EMED ES 350, Spectrum.

Wymagane dokumenty: certyfikat kompatybilności (dostarczony wraz z dostawą towaru).

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………*

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 11 - FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )*

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ Szt. | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody neutralne jednorazowe użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z systemem monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, wymiary 128 x122mm, powierzchnia przewodzeni 90 cm² | 700 szt. |  |  |  |  |  |

Elektrody muszą być kompatybilne z aparatami do diatermii elektrochirurgicznych EMED ES 350, Spectrum.

Wymagane dokumenty: certyfikat kompatybilności (dostarczony wraz z dostawą towaru).

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………*

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 12 - FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )*

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ Szt. | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, kształt elektrody zbliżony do prostokąta, dla pacjentów o wadze do 5 kg, powierzchnia elektrody maksymalnie 40 cm² Wymiary powierzchni czynnej 8 -10 cm x 4 -6 cm, Pasek podłączeniowy dł. min. 5 cm | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody neutralna jednorazowe użytku, dzielona, kształt elektrody zbliżony do prostokąta, o równych powierzchniach czynnych obu części elektrody, dla pacjentów o wadze od 5 kg do 15 kg. Powierzchnia elektrody 70 - 72 cm², pasek połączeniowy dł. min. 2cm. | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielone, kształt elektrody zbliżony do koła, powierzchnia elektrody 85 - 90 cm², dowolny kierunek przyklejania. | 200 szt. |  |  |  |  |  |

Elektrody muszą być kompatybilne z aparatami do diatermii elektrochirurgicznych  Erbe, VIO 300D, ERBE 300.

Wymagane dokumenty: certyfikat kompatybilności (dostarczony wraz z dostawą towaru).

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………*

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 13 - FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )*

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ bl./rol. | CENA NETTO bl./rol. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier do aparatu EKG Mac 600 80 x 90 x 250 | 80 bl. |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier rejestracyjny do aparatu EKG Mac 5500 209mm x 280mm x 300 str. | 420 bl. |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier do aparatu EKG Aspel Ascard Mr Grey A4/B56 112mm x 25m | 180 bl. |  |  |  |  |  |
| 4. | Papier rejestarcyjny do aparatu EKG Megacart o wym. 210mm x 300 x 200 szt. | 200 bl. |  |  |  |  |  |
| 5. | Papier do videoprintera UPP-110 HD Sony ( papier oryginalny) | 250 rol. |  |  |  |  |  |
| 6. | Papier do USG Mitsubischi K65HM ( papier oryginalny ) | 24 rol. |  |  |  |  |  |
| 7. | Papier do defibrylatora Life pak 12 106,5 x 23 | 30 rol. |  |  |  |  |  |

Wyroby powinny posiadać minimum 5-cio letnią gwarancję jakości zapisu. Powinny spełniać wymogi kompatybilności z urządzeniami, w których papier ma być zastosowany. Kompatybiloność ta ma być potwierdzona w dokumencie wystawionym przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Wyroby powinny być zgodne z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 (z późniejszymi zmianami) dotyczącymi wyrobów medycznych oraz PN-EN 14971:2009 Wyroby medyczne - zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych i  zostały zaliczone do klasy I.

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………*

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

.........................................................................................

data,  podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 14 - FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )*

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki jednorazowe dla dzieci Mini , 3- 6 kg (± 1 kg) | 100.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki jednorazowe dla dzieci Midi , 5-9 kg (± 1 kg) | 60.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Pieluchomajtki jednorazowe dla dzieci Maxi, 8-18 kg (± 1 kg) | 61.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Pieluchomajtki jednorazowe dla dzieci Junior,12-25kg (± 1 kg) | 42.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych małe – S , obwód w pasie 55-80 cm ( ± 10 cm) | 8.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych średnie – M , obwód w pasie 75-110 cm ( ± 10 cm) | 7.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych duże – L , obwód w pasie 100-150 cm ( ± 10 cm) | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych bardzo duże – XL, obwód w pasie 130-170 cm ( ± 10 cm) | 2.500 szt. |  |  |  |  |  |

Standardy jakościowe: Pieluchomajtki oddychające na całęj powierzchni. Pieluchomajtki z poz. 5 - poz. 8  muszą posiadać podwójny ściągacz taliowy i podwójny wkład chłonny.

Dla pieluchomajtek z poz. 1-4 wymagamy atestu Państwowego Zakładu Higieny i opinii Instytutu Matki i Dziecka, dostarczonego wraz                            z pierwszą dostawą towaru. Uwaga! Wykonawca może zamiast w/w dokumentu/ów złożyć równoważny/e dokument/y wystawiony/e przez podmiot/y mający/e siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pieluchomajtki z poz. 5-8 muszą spełniać chłonność według normy ISO-11948-1.

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………*

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy