Poznań, dnia 14.11.2016 r.

dot.: PN 38/16

DZP 369/2016

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury (czytnik mikropłytek, dygestorium formalinowe, pompy objętościowe, wideobronchoskop pediatryczny) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 38/16).

Pytanie nr 1 - dotyczy zapisów SIWZ pkt. VIII oraz umowy §3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji zamówienia liczony był od daty podpisania umowy i wynosił 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2 -  dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o podanie informacji które załącznik, którym jest pakietem? W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający posługuje się nr załączników (nie pakietów), a przy kryterium oceny ofert są podane pakiety. Czy Załącznik nr 5 to jest pakiet 4 ?

Odpowiedź: Załącznik nr 1 to „Oświadczenie własne Wykonawcy składane na podst. art. 25a ust. 1 Pzp”. Załącznik nr 2-5 to formularze ofertowe. Stosownie do treści siwz, przedmiot zamówienia został podzielony na 4 wyodrębnione części (pakiety nr 2-5).

Pytanie nr 3 - dotyczy zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący zapisu paragrafu 6 ustęp 1 umowy:

„Każdy dzień przestoju urządzenia w okresie gwarancji powoduje wydłużenie gwarancji o kolejny dzień. W przypadku przekroczenia przestoju urządzenia powyżej trzech dni, gwarancja ulega odpowiedniemu wydłużeniu, obliczanemu w oparciu o faktyczny czas przestoju

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4 - dotyczy zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) pkt. II podpunkt 2

Celem doprecyzowania zapisów prosimy o potwierdzenie, że mogą być to równie dokumenty Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych / Przeniesienie  danych z rejestru wyrobów medycznych

Zgodnie z ar. 58 ustawy o wyrobach medycznych

Odpowiedź: Tak, mogą to być te dokumenty, zgodnie z Art. 58 Ustawy o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 5 - dotyczy zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) pkt. II podpunkt 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania DTR dla urządzeń, które tego nie wymagają (nie posiadają) ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 6 - dotyczy zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) pkt. II podpunkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby DTR były tylko w języku polskim (zrezygnuje z wymogu DTR w języku angielskim)?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę, aby DTR były w języku polskim.

Dotyczy Pakietu (Załącznika) nr  5 (pyt. Nr 7 -17)

Pytanie nr 7 - dotyczy pkt 2

Czy Zamawiający będzie wymagał kompatybilności oferowanego procesora z oferowanymi endoskopami?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 8 - dotyczy pkt 3

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne – funkcję uwydatniania tkanek FICE? Pragniemy zauważyć, że jest to inne rozwiązanie technologiczne ale dające niemal identyczne opcje jak NBI. Określenie NBI jednoznacznie podkreśla preferencje Zamawiającego co do jednego oferenta.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 9 - dotyczy pkt 12

Czy Zamawiający dopuści trzy przyciski w tym dwa na głowicy endoskopu oraz jeden na panelu sterującym procesora?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie  wymagamy.

Pytanie nr 10 - dotyczy pkt 19

Czy Zamawiający będzie wymagał pełnej kompatybilności endoskopów wysokiej rozdzielczości HDTV 1080p, standardowej rozdzielczości SD ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 11 - dotyczy pkt 21

Czy zamawiający dopuści menu w języku angielskim -proste intuicyjne menu procesora w języku angielskim, z obszerną instrukcją w języku polskim oraz profesjonalnym szkoleniem całego personelu (w j.polskim) potwierdzone stosownym certyfikatem?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 12 - dotyczy pkt 24

Czy Zamawiający dopuści średnicę końcówki 4,9 mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 13 - dotyczy pkt 27

Czy Zamawiający dopuści trzy przyciski w tym dwa na głowicy endoskopu oraz jeden na panelu sterującym procesora?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie  wymagamy.

Pytanie nr 14 - dotyczy pkt 28

Czy Zamawiający dopuści zagięcie końcówki góra/dół 180/130 stopni?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 15 - dotyczy pkt 30

Czy Zamawiający dopuści system zabezpieczający przed skręcaniem się endoskopu  we wtyku (gnieździe procesora)? Jest to rozwiązanie alternatywne a w konsekwencji daje ten sam rezultat.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie  wymagamy.

Pytanie nr 16 - dotyczy pkt 32

Czy Zamawiający dopuści zapis: podłączenie endoskopu do procesora za pomocą jednego konektora oraz podłączenie do źródła światła za pomocą jednego konektora?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie  wymagamy.

Pytanie nr 17 - dotyczy pkt 33

Czy Zamawiający dopuści tylko zabezpieczenie wtyczki elektronicznej (zapobiega to przedwczesnemu zamortyzowaniu endoskopu m.in. korozji elektroniki; zwiększa żywotność endoskopu)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 18 – dotyczy załącznika nr 4 – zestawienia parametrów technicznych dot. pomp objętościowych do żywienia pozajelitowego i podaży leków, pompa objętościowa, dot. poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy objętościowej do podawania dożylnego, dotętniczego, pozajelitowego sterowana elektronicznie.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 19 - dotyczy załącznika nr 4 – zestawienia parametrów technicznych dot. pomp objętościowych do żywienia pozajelitowego i podaży leków, pompa objętościowa, dot. poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy bez możliwości podaży preparatów krwiopochodnych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 20 - dotyczy załącznika nr 4 – zestawienia parametrów technicznych dot. pomp objętościowych do żywienia pozajelitowego i podaży leków, pompa objętościowa, dot. poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie napięcia 12 do 16 VDC, zasilanie bezpośrednio z sieci lub za pośrednictwem Stacji Dokującej.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 21 - dotyczy załącznika nr 4 – zestawienia parametrów technicznych dot. pomp objętościowych do żywienia pozajelitowego i podaży leków, pompa objętościowa, dot. poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dokładności mechanicznej o dopuszczenie pompy z dokładnością mechaniczną +/- 1%.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie  wymagamy.

Pytanie nr 22 - dotyczy załącznika nr 4 – zestawienia parametrów technicznych dot. pomp objętościowych do żywienia pozajelitowego i podaży leków, pompa objętościowa, dot. poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uchwyt do przenoszenia do 2 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie  wymagamy.

Pytanie nr 23 - dotyczy załącznika nr 4 – zestawienia parametrów technicznych dot. pomp objętościowych do żywienia pozajelitowego i podaży leków, pompa objętościowa, dot. poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z różnymi trybami infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 5 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie  wymagamy.

Pytanie nr 24 - dotyczy załącznika nr 4 – zestawienia parametrów technicznych dot. pomp objętościowych do żywienia pozajelitowego i podaży leków, pompa objętościowa, dot. poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy programowanej w następujących jednostkach: ml, g, mg, mcg, ng, IU z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h).

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie  wymagamy.

Pytanie nr 25 - dotyczy załącznika nr 4 – zestawienia parametrów technicznych dot. pomp objętościowych do żywienia pozajelitowego i podaży leków, pompa objętościowa, dot. poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy Biblioteką Leków zawierającą 2000 leków bez możliwości podziału na grupy.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie  wymagamy.

Pytanie nr 26 - dotyczy załącznika nr 4 – zestawienia parametrów technicznych dot. pomp objętościowych do żywienia pozajelitowego i podaży leków, pompa objętościowa, dot. poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy w której leki zawarte w bibliotece leków są powiązane z parametrami infuzji (jednostki dawki, limity maksymalne, limity minimalne, wartość domyślna podaży, limity bolusa maksymalny, limit bolusa minimalny, szybkość bolusa domyślna) z możliwością wyświetlania jednoczesnego nazwy leku i parametrów infuzji.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie  wymagamy.

Z poważaniem