## pakiet 1
Załącznik (Pakiet) nr 1 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne do aparatu Rapidchem 744.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena netto za op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Moduł odczynnikowo-ściekowy | reagent A i B pojemnik na ścieki | 8
2 | Zestaw roztworu do codziennego czyszczenia | 1x90ml rozcieńczalnika + 6 but. proszku enzymatycznego | 5
3 | Rozcieńczalnik do moczu Urine Diluent | 500ml | 1
4 | Materiał kontrolny | 3 poziomy x 3 amp.10ml | 5
5 | Wężyki pompki | 1szt. | 2
6 | Sonda aspiracyjna z obudową | 1szt. | 2
7 | Elektroda Na | okres gwarancji minimum 6 m-cy | 2
8 | Elektroda K | okres gwarancji minimum 6 m-cy | 2
9 | Elektroda Cl | okres gwarancji minimum 6 m-cy | 2
10 | Elektroda referencyjna | okres gwarancji minimum 4 m-ce | 3
Suma:
Warunki:
- Dołączyć do oferty oświadczenie, że Wykonawca gwarantuje serwisowanie aparatu Rapidchem 744 przez czas trwania umowy (w tym dwa przeglądy okresowe aparatu w roku).
- Ad. 1-4 - termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 2
Załącznik (Pakiet) nr 2 - Odczynniki biochemiczne do aparatu Konelab 30.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena netto za op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Odczynniki do kolorymetrycznej metody oznaczania białka całkowitego w surowicy – opartej na reakcji biuretowej w środowisku alkalicznym. Liniowość metody minimum 10 g/dl | 6000
2 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczania mocznika w surowicy i moczu, opartej na kinetyce reakcji z wykorzystaniem ureazy i dehydrogenazy glutaminianu. Liniowość metody minimum 120 mg/dl - surowica | 5000
3 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczania kreatyniny w surowicy i w moczu opartej na enzymatycznym teście kolorymetrycznym z kreatyninazą i kreatynazą. Liniowość metody minimum 25 mg/dl - surowica | 5000
4 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczenia kwasu moczowego w surowicy i w moczu opartej na wykorzystaniu kompleksu urykaza- peroksydaza-chromogen z oksydazą askorbinianową Liniowość metody minimum 20 mg/dl - surowica | 5000
5 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczania glukozy w surowicy z wykorzystaniem oksydazy glukozy i peroksydazy w środowisku buforu fosforanowego. Metoda bez odbiałczania. Liniowość metody minimum 350 mg/dl - surowica | 5500
6 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczenia cholesterolu całkowitego w surowicy opartej na reakcji z kompleksem enzymów (esteraza cholesterolowa, oksydaza cholesterolowa, peroksydaza) zakończonej odczytem absorbancji chromogenu. Liniowość metody minimum 560 mg/dl | 3000
7 | Odczynniki do metody bezpośredniej oznaczenia cholesterolu frakcji HDL w surowicy z zastosowaniem siarczanu dekstranu oraz enzymów modyfikowanych PEG. Liniowość metody minimum 100 mg/dl | 2000
8 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczania triglicerydów w surowicy opartej na wykorzystaniu kompleksu enzymów (lipaza-kinaza glicerolu-oksydaza glicerolofosforanowa-peroksydaza-chromogen). Liniowość metody minimum 950 mg/dl. | 3000
9 | Zestaw do oznaczania aktywności aminotransferazy alaninowej w surowicy metodą kinetyczną z zastosowaniem L-alaniny, dehydrogenazy mleczanowej i buforu Tris pH-7,15. Liniowość metody minimum 250 U/l | 4500
10 | Zestaw do oznaczania aktywności aminotransferazy asparaginianowej w surowicy metodą kinetyczną z zastosowaniem L-asparaginianu, dehydrogenazy jabłczanowej i buforu Tris pH-7,8 Liniowość metody minimum 250 U/l | 4500
11 | Zestaw do oznaczania aktywności α-amylazy w surowicy i moczu metodą kinetyczno-kolorymetryczną zmodyfikowanymi oligocukrami - maltoheptozyd Liniowość metody minimum 1500 U/l | 4000
12 | Zestaw do oznaczania aktywności kinazy kreatynowej metodą kinetyczną, oparty na zastosowaniu kreatynofosforanu, ADP, N-acetylocysteiny i kompleksu enzymów: heksokinazy, dehydrogenazy 6-fosfoglukozy.Liniowość metody minimum 1500 U/l. | 3000
13 | Zestaw do oznaczania aktywności GGTP w surowicy metodą kinetyczną z L-gamma-glutamylo-3-karboksy-p-nitroanilidem. Liniowość metody minimum 600 U/l | 2000
14 | Zestaw do kolorymetrycznej metody oznaczania bilirubiny całkowitej opartej na reakcji z solą p-nitrobenzenodiazoniową Liniowość metody minimum 25 mg/dl. | 4500
15 | Odczynniki do kolorymetrycznej metody oznaczania magnezu bez odbiałczania-z zastosowaniem błękitu ksylidylowego jako chromogenu. Liniowość metody minimum 3 mg/dl | 8000
16 | Zestaw do oznaczania aktywności lipazy w surowicy metodą enzymatyczno-kolorymetryczną przy użyciu syntetycznego estru kwasu glutarowego jako substratu. Liniowość metody minimum 200 U/l | 2000
17 | Zestaw do oznaczania CRP w surowicy metodą immunoturbidymetryczną oparty na reakcji immunoprecypitacji immunoglobulin z antygenem. | 5000
18 | Materiał kontrolny do oznaczeń Lp.17 w zakresie wartości prawidłowych - materiał mianowany z zakresem odczyleń standardowych w fiolkach nie większych niż 1ml; - oferent zapewni takie ilości materiału kontrolnego, aby każdy parametr Lp.17 kontrolować 1xdziennie przez 365 dni w roku
19 | Materiał kontrolny do oznaczeń Lp. 17 w zakresie wartości patologicznych - materiał mianowany z zakresem odczyleń standardowych w fiolkach nie większych niż 1ml; - oferent zapewni takie ilości materiału kontrolnego, aby parametr Lp.17 kontrolować 1xdziennie przez 365 dni w roku
Suma:
Warunki graniczne: - Załącznik należy traktować nierozłącznie. - Dostarczyć z ofertą przetargową metodyki wykonania oznaczeń oraz aplikacje na analizator Konelab 30 w języku polskim. - Oferta musi zawierać zestaw odczynników i kalibratory. Każdy z oferowanych odczynników musi stanowić zestaw umożliwiający wykonanie danego oznaczenia. - Dostarczyć z ofertą przetargową ulotki informacyjne dotyczące kalibratorów i kontroli w języku polskim. - Oferowane ilości odczynników muszą być obliczone w taki sposób, aby wykonać wymaganą ilość oznaczeń na analizatorze Konelab 30. Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrąglonych do pełnego opakowania. W kalkulacji Wykonawca uwzględni wielkość/objętość opakowania oraz stabilność produktów tak, aby zapewnić ciągłość oznaczeń w czasie trwania całej umowy. - W ilości badań nie uwzględniono oznaczeń kalibracji. Wykonawca uwzględni/doliczy ich ilość przy sporządzaniu oferty. - Zestawy odczynnikowe zgodne z przyjętymi metodami referencyjnymi lub standardami międzynarodowymi. Udokumentowana forma oceny jakości zgodna z oznakowaniem CE. - Zestawy odczynnikowe posiadające ocenę powtarzalności i odtwarzalności w postaci wyliczonych współczynników zmieności. - Wykonawca zapewni pomoc konsultanta w zakresie aplikacji oferowanych zestawów odczynnikowych, w celu sprawnego i rzetelnego podjęcia pracy na analizatorze KONELAB 30. Proszę podać imię, nazwisko, stanowisko konsultanta. - Termin ważności odczynników - minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 3
Załącznik (Pakiet) nr 3 - Materiały zużywalne do aparatu Konelab 30.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena netto za op./szt./zestaw | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Kuwety reakcyjne, akrylowe do analizatora biochemicznego Konelab 30 | 120 000 sztuk
2 | Zestaw serwisowy do konserwacji półrocznej do analizatora Konelab 30 | 1 zestaw
3 | Zestaw serwisowy do konserwacji rocznej do analizatora Konelab 30 | 1 zestaw
4 | Płyn myjący 4,5 % (op-4x20ml) | 5 op.
5 | Lampa halogenowa EMC MODEL | 3 szt.
6 | Naczyńka odczynnikowe 10ml | 12 szt.
7 | Naczyńka odczynnikowe 20ml | 16 szt.
8 | Naczyńka odczynnikowe 60ml | 12 szt.
Suma:
Warunki graniczne:
- W przypadku zastosowania nieoryginalnych akcesoriów i części Wykonawca złoży oświadczenie, że oferowane przez niego akcesoria mogą być stosowane na aparacie Konelab 30 firmy Thermo i nie pogorszą pracy aparatu, a w przypadku awarii spowodowanej zastosowaniem dostarczonych akcesoriów pokryje koszty naprawy aparatu.
- Dołączyć do oferty oświadczenie, że Wykonawca gwarantuje serwisowanie aparatu Konelab 30 przez czas trwania umowy (w tym dwa przeglądy okresowe aparatu w roku).
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 4
Załącznik (Pakiet) nr 4 - Odczynniki (przeciwciała) do cytometru BD FACS Canto II.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena netto za op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | CD3 | 1 | 100 t.
2 | CD7 APC (124-1D1) | 1 | 100 t.
3 | CD10 APC (clone HI10a) | 1 | 100 t.
4 | CD33 PE (clone P67.6) | 1 | 100 t.
5 | CD34 Clone 8G12 PerCP-Cy5.5 | 1 | 50 t.
6 | CD38 APC-H7 (HB7) EF | 1 | 100 t.
7 | HU CD45 HRZN V500 HI30 | 2 | 100 t.
8 | CD22 APC (clone S-HCL-1) | 1 | 100 t.
9 | CD24 APC-H7 (ML5) | 1 | 50 t.
Suma:
Warunki:
- Termin ważności odczynników (przeciwciał) minimum 8 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 5
Załącznik (Pakiet) nr 5 - Odczynniki (przeciwciała) do cytometru BD FACS Canto II.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena netto za op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | CD3 Pacific Blue (clone UCHT1) | 1 | 100 t.
2 | CD9 Pacific Blue exBIO (MEM-61) | 1 | 100 t.
3 | CD20 Pacific Blue (clone 2H7) | 1 | 100 t.
Suma:
Warunki:
- Termin ważności odczynników (przeciwciał) minimum 8 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 6
Załącznik (Pakiet) nr 6 - Odczynniki (przeciwciała) do cytometru BD FACS Canto II.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena netto za op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | CD19-PC7 CE | 2 | 100 t.
2 | IntraPrep Permeabilization Reagent CE | 1 | 150 t.
Suma:
Warunki:
- Termin ważności odczynników (przeciwciał) minimum 8 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 7
Załącznik (Pakiet) nr 7 - Odczynniki (przeciwciała) do cytometru BD FACS Canto II.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena netto za op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | CD10 APC (clone HI10a) | 2 | 100 t.
2 | CD20 APC- Cy7 (clone L27) | 2 | 100 t.
3 | CD34 PE (clone 8G12) | 3 | 100 t.
4 | CD13 PE (clone L138) | 1 | 100 t.
5 | CD45 PerCP (clone 2D1) | 4 | 100 t.
6 | CD3 APC-H7 (clone SK7) | 3 | 100 t.
7 | CD34 PE-Cy7 (clone 8G12) | 2 | 100 t.
8 | CD117 PE (clone104D2) | 2 | 50 t.
9 | CD33 APC (clone P67.6) | 2 | 100 t.
10 | CD64 PE (clone 10.1) | 1 | 100 t.
11 | CD36 APC (clone CB38) | 1 | 100 t.
12 | CD14 APC-H7 (RUO) | 2 | 100 t.
13 | CD15 FITC (clone MMA) | 1 | 100 t.
14 | HLA-DR FITC (clone L243) | 2 | 100 t.
15 | CD11b APC (clone D12) | 2 | 100 t.
16 | CD4 PE-Cy7 (clone SK3) | 3 | 100 t.
17 | CD3 APC (clone SK7) | 2 | 100 t.
18 | CD5 PerCP-Cy5.5 (clone L17F12) | 1 | 50 t.
19 | GD2 (clone 14.62a) | 1 | 0.1 mg
20 | CD7 APC (clone M-T701) | 3 | 100 t.
21 | CD71 FITC (clone LO1.1) | 1 | 100 t.
22 | CD8 PE (clone SK1) | 1 | 100 t.
23 | CD42b APC (HIP1) | 1 | 100 t.
24 | CD61 FITC (RUU - PL7F12) | 1 | 100 t.
25 | CD16 FITC (clone NKP15) | 1 | 100 t.
26 | Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 | 4 | 50 t.
27 | Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 | 4 | 50 t.
28 | CD 45 FITC (klon 2D1) | 1 | 100 t.
29 | CD22 PE (S-HCL-1) | 1 | 100t.
30 | Lysing Solution | 1 | 100 ml
31 | FACSFlow | 4 | 20L
32 | FACS Shutdown | 10 | 5L
33 | Cell Wash | 1 | 5L
34 | BD Cytometer Setup & Tracking Beads Kit | 2 | 50 t.
35 | 7AAD 2ml | 1 | 2 ml
36 | Probówki Falcon | 2 | 1000 szt.
Suma:
Warunki:
- Termin ważności odczynników (przeciwciał) minimum 8 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 8
Załącznik (Pakiet) nr 8 - Odczynniki (przeciwciała) do cytometru BD FACS Canto II.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena netto za op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Myeloperoxidase FITC (clone MP0-7) | 2 | 1 ml
2 | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) FITC (clone HT-6) | 3 | 0,5 ml
3 | CD79a PE (HM 57) | 1 | 1 ml
4 | kappa APC/lambda PE/CD19 FITC | 1 | 1 ml
Suma:
Warunki:
- Termin ważności odczynników (przeciwciał) minimum 8 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 9
Załącznik (Pakiet) nr 9 - Odczynniki (przeciwciała) do cytometru BD FACS Canto II.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena netto za op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | PerFix-nc Reagent IVD-CE | 2 | 1 KIT (150 testów)
2 | CD19 PE-Cy7 (clone J3.119) | 3 | 100 t.
3 | 7AAD Viability Dye CE | 1 | 150 t.
Suma:
Warunki:
- Termin ważności odczynników (przeciwciał) minimum 8 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy