### Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................

Adres Wykonawcy: ............................................................................................

Sprzęt medyczny konieczny do leczenia 1 pacjenta

z przewlekłą niewydolnością nerek

(w systemie ADO/CADO)

- w skali 6 miesięcy

Przedmiot zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje leczenie 10 dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (w systemie ADO/CADO) - w skali 6 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest (w okresie obowiązywania umowy) nieodpłatnie użyczyć cyklery pacjentom Szpitala.

Raz w miesiącu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór sprzętu medycznego przez pacjentów Szpitala lub Pracownię Dializ Szpitala (dokumenty muszą wpłynąć do Apteki szpitalnej najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca rozliczeniowego).

Sprzęt medyczny będzie dostarczany (na koszt Wykonawcy) bezpośrednio do miejsca zamieszkania pacjentów (adresy zostaną wskazane przez Szpital w trakcie realizacji umowy) lub do siedziby Zamawiającego.

Po stronie Wykonawcy leży monitorowanie serii i dat ważności dostarczanych do pacjentów produktów, a także wszelkie czynności związane z wycofaniem produktów z rynku, tj. zawiadomienie odbiorców, odbiór wycofanych produktów oraz zapewnienie produktów zastępczych celem umożliwienia kontynuacji leczenia.

Wykonawca musi dysponować transportem zapewniającym odpowiednio certyfikowane warunki transportu.

Proponowany zestaw (systemu ADO/CADO - w konfiguracji 1 pacjent/6 miesięcy):

Zestaw:

| Zestaw do dializy otrzewnowej zapewniający leczenie jednego pacjenta przez okres 6 miesięcy |
| --- |
| ADO HOME CHOICE / HOME CHOICE PRO |  |
| L.p. | Nazwa składnika zestawu | ilość |
|  |  | na 6 miesięcy |
|  |  | szt. |
| 1. | Worki ADO z płynem dializacyjnym: objętość - 5,0 l stężenie glukozy: 1,36%; 2,27%;3,86% | 200 |
| 2. | Worki ADO z płynem dializacyjnym: objętość - 2,0 l stężenie glukozy: 1,36%; 2,27% | 50 |
| 3. | Worki ADO z płynem dializacyjnym: objętość - 2,5 l stężenie glukozy: 1,36%; 2,27%; | 150 |
| 4. | Worki ADO z płynem dializacyjnym z ikodekstryną objętość – 2,0 l | 5 |
| 5. | Worki CADO z płynem dializacyjnym z aminokwasami objętość – 2,0 l | 5 |
| 6. | Worki CADO z płynem dializacyjnym: objętość – 1,5 l; 2,0l; 2,5l stężęnie glukozy – 1,36%; 2,27%; 3,86% | 20 |
| 7. | Korek systemów ADO | 183 |
| 8. | Worki drenażowe | 8 |
| 9. | Zestaw pediatryczny do dializy ostrej | 5 |
| 10. | Linia główna do aparatu pediatryczna | 18 |
| 11. | Linia główna do aparatu | 165 |
| 12. | Korki z jodyną | 225 |
| 13. | Cewnik prosty | 1 |
| 14. | Zaciski | 1 |
| 15. | Dodatkowe zabezpieczenie połączenie | 183 |
| 16. | Dren łączący | 1 |
| 17. | Łącznik tytanowy | 1 |
| 18. | Zestaw opatrunkowy – gaziki 7,5 x 7,5cm; 5x5cm (x 3 sztuki) | 75 |
| 19. | Płyn do dezynfekcji rąk 500 ml | 6 |
| 20. | Płyn do dezynfekcji skóry 250ml | 3 |

Cena oferty:

Wykonawca zobowiązany jest podać łączną kwotę=cenę (netto i brutto) za leczenie jednego pacjenta - w skali 6 miesięcy (cena oferty). W trakcie dokonywania oceny i porównania złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto (za leczenie jednego pacjenta - w skali 6 miesięcy).

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do formularza ofertowego ceny jednostkowe (netto i brutto) za poszczególny asortyment wchodzący w skład oferowanego zestawu.

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę w trakcie dokonywania oceny i porównania złożonych ofert:

| Przedmiot zamówienia | CENA NETTO (za leczenie jednego pacjenta - w skali 6 miesięcy) | VAT w % | CENA BRUTTO (za leczenie jednego pacjenta - w skali 6 miesięcy) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt medyczny konieczny do leczenia 1 pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek (w systemie ADO/CADO) - w skali 6 miesięcy |  |  |  |

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy