Poznań, dnia 02.09.2014 r.

dot.: PN 41/14

DZP 309/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego koniecznego do leczenia dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (w systemie ADO/CADO) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 41/14).

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji 2 worków do dializy otrzewnowej ADO o poj. 2,5l zamiast 2,0l, jako jedynych aktualnie produkowanych.

Odpowiedź:

Tak - wyrażamy zgodę.

Z poważaniem