ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 - butelki do karmienia i smoczki

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelka wielokrotnego użytku z PP poj. 140ml Wykonane z bezpiecznego i bardzo wytrzymałego materiału. Może być użyta do zamrażania, przewożenia, podgrzewania pokarmu i karmienia. Gładka powierzchnia wewnętrzna ścianek butelki. Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym. | 1.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelka wielokrotnego użytku z PP poj. 230ml Wykonane z bezpiecznego i bardzo wytrzymałego materiału. Może być użyta do zamrażania, przewożenia, podgrzewania pokarmu i karmienia. Gładka powierzchnia wewnętrzna ścianek butelki. Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym. | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Butelka szklana poj. 230 ml, możliwość mycia w zmywarce,[posiada skalę odporną na ścieranie. Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Lateksowy smoczek wielokrotnego użytku z odpowietrzaczem do płynów mały otwór przepływowy dla dzieci w przedziale wiekowym 0 -6 m-ca. + nakrętka na butelkę. | 1.200 szt. |  |  |  |  |  |

c.d. załącznika (pakietu) nr 1

| 5. | Lateksowy smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem do mleka, średni otwór przepływowy dla dzieci w przedziale wiekowym 0-6 m-c. + nakrętka na butelkę. | 1.200 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Lateksowy smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem, duży otwór przepływowy dla dzieci w przedziale wiekowym o-6 m-ca | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Lateksowy smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem do płynów mały otwór przepływowy dla dzieci w przedziale wiekowym 6-18 m-ca. + nakrętka na butelkę | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Lateksowy smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem do mleka średni otwór przepływowy dla dzieci w przedziale wiekowym 6-18 m-ca.+ nakrętka na butelkę | 1.200 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Lateksowy smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem do papek, otwór w kształcie krzyżyka przepływowego, dla dzieci w przedziale wiekowym 6-18 m-ca. | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Nakrętka na butelkę | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |

poz. 1, 2, 3 - istnieje możliwość złożenia oferty na butelki o pojemności (+10ml).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

.....................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żel do USG niebieski, bakteriobójczy, opakowanie 5 l, niezawierające dodatków soli, elementów ściernych i alkoholi. Miękkie opakowanie z dozownikiem | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Żel do USG / opakowanie 250 – 260 g | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Żel do EKG / opakowanie 250-260g | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Kieliszki plastikowe do podawania leków, wielorazowe, skalowane | 1.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Kieliszki szklane z grubego szkła do podawania leków, skalowane | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Szyna palcowa Zimera 50cm x 2 cm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Lateksowy dren medyczny niesterylny Ch 20 długość ca 70 cm | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Lateksowy dren medyczny niesterylny Ch 22 długość ca 70 cm | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Okularki ochronne dla niemowląt do fototerapii | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Podkłady higieniczne celulozowe, z warstwy chłonnej, zabezpieczone folią antypoślizgową rozm. ok. 90cm x 170cm (± 5 cm) | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Worki na zwłoki 60cm x 70cm (± 5 cm) | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Worki na zwłoki 85 x 180 cm (± 5 cm) | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Worki na zwłoki 85 c x 240 cm ( ± 5 cm) | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Osłonki do termometru Genius 2 op. a’ 96 szt. | 600 op. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sondy p-H-metryczne do aparatów Digitrapper pH 400 firmy Medtronic oraz Digitrapper Mk3 firmy Synetic średnica sondy 2,1mm | 40 szt. |  |  |  |  |  |

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy