### dot.: PN 44/13

### Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................

Adres Wykonawcy: ............................................................................................

Sprzęt medyczny konieczny do leczenia 1 pacjenta

z przewlekłą niewydolnością nerek

(w systemie ADO/CADO)

- w skali jednego roku

Przedmiot zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje leczenie 10 dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (w systemie ADO/CADO) - w skali jednego roku.

Wykonawca zobowiązany jest (w okresie obowiązywania umowy) nieodpłatnie użyczyć cyklery pacjentom Szpitala.

Raz w miesiącu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór sprzętu medycznego przez pacjentów Szpitala lub Pracownię Dializ Szpitala (dokumenty muszą wpłynąć do Apteki szpitalnej najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca rozliczeniowego) .

Sprzęt medyczny będzie dostarczany (na koszt Wykonawcy) bezpośrednio do miejsca zamieszkania pacjentów (adresy zostaną wskazane przez Szpital w trakcie realizacji umowy) lub do siedziby Zamawiającego.

Po stronie Wykonawcy leży monitorowanie serii i dat ważności dostarczanych do pacjentów produktów, a także wszelkie czynności związane z wycofaniem produktów z rynku, tj. zawiadomienie odbiorców, odbiór wycofanych produktów oraz zapewnienie produktów zastępczych celem umożliwienia kontynuacji leczenia.

Wykonawca musi dysponować transportem zapewniającym odpowiednio certyfikowane warunki transportu.

Proponowany zestaw (systemu ADO/CADO - w konfiguracji 1 pacjent/1 rok):

Zestaw:

| Zestaw do dializy otrzewnowej zapewniający leczenie jednego pacjenta przez okres jednego roku |
| --- |
| ADO HOME CHOICE / HOME CHOICE PRO |  |
| L.p. | Nazwa składnika zestawu | ilość |
|  |  | na rok |
|  |  | szt. |
| 1. | Worki ADO z płynem dializacyjnym: objętość - 5,0 l stężenie wapnia: 1,25 mmol/l - PD4 1,75mmol/l – PD1 stężenie glukozy: 1,36%; 2,27%;3,86% | 350 |
| 2. | Worki ADO z płynem dializacyjnym: objętość - 2,0 l , Ph-5,5 stężenie wapnia: 1,25 mmol/l - PD4 1,75mmol/l – PD1 stężenie glukozy: 1,36%; 2,27% | 50 |
| 3. | Worki ADO z płynem dializacyjnym: objętość - 2,5 l , Ph-7,4 stężenie wapnia: 1,25 mmol/l - PD4 stężenie glukozy: 1,36%; 2,27%; | 250 |
| 4. | Worki ADO z płynem dializacyjnym z ikodekstryną objętość – 2,0 l | 10 |
| 5. | Worki CADO z płynem dializacyjnym z aminokwasami objętość – 2,0 l | 10 |
| 6. | Worki CADO z płynem dializacyjnym: objętość – 1,5 l; 2,0l; 2,5l stężenie wapnia – 1,25 mmol/l – PD4 1,75mmol/l – PD1 stężęnie glukozy – 1,36%; 2,27%; 3,86% | 20 |
| 7. | Korek systemów ADO | 365 |
| 8. | Worki drenażowe | 6 |
| 9. | Zestaw pediatryczny do dializy ostrej | 10 |
| 10. | Linia główna do aparatu pediatryczna | 35 |
| 11. | Linia główna do aparatu | 310 |
| 12. | Korki z jodyną | 450 |
| 13. | Cewnik prosty | 1 |
| 14. | Zaciski | 2 |
| 15. | Dodatkowe zabezpieczenie połączenie | 365 |
| 16. | Dren łączący | 2 |
| 17. | Łącznik tytanowy | 1 |
| 18. | Zestaw opatrunkowy – gaziki 7,5 x 7,5cm; 5x5cm (x 3 sztuki) | 150 |
| 19. | Płyn do dezynfekcji rąk 500 ml | 12 |
| 20. | Płyn do dezynfekcji skóry 250ml | 4 |

Cena oferty:

Wykonawca zobowiązany jest podać łączną kwotę=cenę (netto i brutto) za leczenie jednego pacjenta - w skali jednego roku (cena oferty). W trakcie dokonywania oceny i porównania złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto (za leczenie jednego pacjenta - w skali jednego roku).

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do formularza ofertowego ceny jednostkowe (netto i brutto) za poszczególny asortyment wchodzący w skład oferowanego zestawu.

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę w trakcie dokonywania oceny i porównania złożonych ofert:

| Przedmiot zamówienia | CENA NETTO (za leczenie jednego pacjenta - w skali jednego roku) | VAT w % | CENA BRUTTO (za leczenie jednego pacjenta - w skali jednego roku) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt medyczny konieczny do leczenia 1 pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek (w systemie ADO/CADO) - w skali jednego roku |  |  |  |

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy