Poznań, dnia 02.09.2013 r.

**dot.: PN 44/13**

DZP 257/2013

*dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego koniecznego do leczenia dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (w systemie ADO/CADO) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 44/13).*

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w SIWZ – projekcie umowy informacji o obligatoryjnym użyczeniu aparatu niezbędnego do wykonywania zabiegu ADO (automatycznej dializy otrzewnowej).

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie tylko stężeń normowapniowych 1,25mmol/l – PD4. Stężenia wysokowapniowe przestały być stosowane w praktyce klinicznej w związku z innymi możliwościami implementacji wapnia.

**Odpowiedź:**

Tak, wyrażamy zgodę.

Z poważaniem