ZAŁĄCZNIK NR 1

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do wkłuć centralnych 1-światłowy 24G, dł.ok.9 cm | 125 szt.. |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do wkłuć centralnych 1-światłowy 22G, dł. ok.10 cm | 650 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do wkłuć centralnych 1-światłowy 20G, dł. ok.12 cm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do wkłuć centralnych 1-światłowy 18G, dł. ok.20 cm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do wkłuć centralnych 1-światłowy 16G, dł. 16-20 cm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik do wkłuć centralnych 1-światłowy 14G, dł. 16-20 cm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik do wkłuć centralnych 2-świtałowy Wymiar zewn. 4F 22G/22G, dł. ok. 13 cm | 650 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do wkłuć centralnych 2-świtałowy Wymiar zewn. 4F 22G/22G, dł. ok. 5 cm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik do wkłuć centralnych 2-świtałowy Wymiar zewn. 4F 22G/22G, dł. ok. 8 cm | 550 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik do wkłuć centralnych 2-świtałowy Wymiar zewn. 5F 18G/20G, dł. 5 , 8 , 13 cm | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik do wkłuć centralnych 2-świtałowy Wymiar zewn. 7F 16G/16G, dł. ok. 30 cm z igłą większą lub równą 6 cm | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik do wkłuć centralnych 2-świtałowy Wymiar zewn. 7F 14G/18G, dł. ok. 20 cm z igłą większą lub równą 6 cm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik do wkłuć centralnych 3-światłowy Wymiary zewn. 5,5F 22G/20G/22G, dł. ok. 13 cm z igłą większą lub równą 6 cm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Cewnik do wkłuć centralnych 3-światłowy Wymiary zewn. 7F 18G/18G/16G, dł. ok.20 cm z igłą większą lub równą 6 cm | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewnik do wkłuć centralnych 3-światłowy Wymiary zewn. 7F 18G/18G/16G, dł. 16 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Bloodset (100/20) – zestaw do krwi : biureta 100 ml; filtr – 170 mikronów; filtr powietrza – 3 mikrony; długość 178 cm; nie wentylowany; zawór pływakowy; zacisk rolkowy | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Cewnik do wkłuć centralnych 2-światłowy z powłoka bakteriobójczą (chlorheksydyna + sulfadiazyna srebra) wymiary zewn. 5F 18G/20G, dł.ok. 8 cm | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Cewnik do wkłuć centralnych 2-światłowy z powłoka bakteriobójczą (chlorheksydyna + sulfadiazyna srebra) wymiary zewn. 7F 14G/18G, dł. 16-20 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Cewnik do wkłuć centralnych 3-światłowy z powłoka bakteriobójczą (chlorheksydyna + sulfadiazyna srebra) wymiary zewn. 7F 16G/18G/18G, dł. 16-20 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Cewnik do hemodializy pediatryczny 2 –światłowy w zestawie Wymiar zewn. 8F 14G/14G , dł. Ok. 11cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |

W skład każdego zestawu musi wchodzić cewnik oraz urządzenie ułatwiające jego instalacje (np. urządzenie umożliwiające jednoręczne wprowadzenie drutu, urządzenie mocujące, rozszerzadła* za wyjątkiem zestawu 24G), strzykawka. Drut musi posiadać końcówkę typu J, za wyjątkiem zestawu 22G. Cewnik z podziałką długości. Cewnik musi być widoczny w RTG.

Oznaczenie „około” przy długości cewników oznacza tolerancję +/- 2 cm.

W pozycji 1, 2, 4,10, 12,13 zamawiający dopuszcza zestawy bez urządzenia umożliwiającego jednoręczne wprowadzenie drutu.

* rozszerzała w 20 G i 22 G dwie długości :

- krótkie nie więcej niż 5 cm , długie nie więcej niż 9 cm

Dotyczy pozycji  : 16;17;18

W skład każdego zestawu musi wchodzić cewnik oraz urządzenie ułatwiające jego instalacje ( np. urządzenie umożliwiające jednoręczne wprowadzenie drutu, urządzenie mocujące, rozszerzadła), strzykawka. Drut musi posiadać końcówkę typu J. Cewnik z podziałką długości. Cewnik musi być widoczny w RTG.

Oznaczenie „około” przy długości cewników oznacza tolerancję +/- 2 cm.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NUMER KATALOGOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Wedge 2-świtłowy 4F/60 cm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik Wedge 2-świtłowy 4F/110 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik Wedge 2-światłowy 5F/110 cm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik Wedge 2-światłowy 5F/60 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik Wedge 2-światłowy 6F/110 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik Bermana 4F / 50 cm | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik Bermana 5F / 60 cm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik Bermana 5F / 80 cm | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik Bermana 6F / 90 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy