ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

## …................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO op./szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szpatułki drewniane (po 100 szt. w opakowaniu) | 900 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemniki plastikowe na zużyte igły i kaniule, (poj. 1 L) wysokość minimum 16 cm | 12.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemniki plastikowe na zużyte igły i kaniule, (poj. 5 l) | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemniki plastikowe na zużyte igły i kaniule, (poj. 10 L - 11 L) | 1.800 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Smoczki gryzaczki dla noworodków | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Smoczki gryzaczki dla niemowląt starszych | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Majtki do kolonoskopii | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Rękawice foliowe (opakowanie po 100 szt.) | 100 op. |  |  |  |  |  |
| 9. | Staza automatyczna, wykonana z silnej elastycznej taśmy, posiadająca łatwe w użyciu zapięcie z możliwością stopniowego uwalniania ucisku jednym przyciskiem. Możliwość sterylizacji w autoklawie do 120°C. | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Półmaska filtrujaca P2 | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Maska chirurgiczna z osłonką na oczy | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Podkłady higieniczne 60 cm x 60 cm ( ± 5 cm) | 25.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych z wkładaną karteczką do opisu, proste zapięcie na zatrzask | 24.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Opaski identyfikacyjne dla noworodków z wkładaną karteczką do opisu (niebieskie i różowe), z wkładaną karteczka do opisu, proste zapięcie na zatrzask | 24.000 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ……..… dni roboczych.

……….........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy