ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6

## …................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Opis towaru | Ilość sztuk | Cena netto za szt. | Cena brutto za szt. | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żarówka LED ok. 2 W E-14 mini do lodówek napięcie 230 W dł. x śr. 50 x 23 mm strumień świetlny lm ≤ 180 barwa zimna gwarancja 24 miesiące odpowiednik tradycyjnej żarówki 25 W | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Żarówka LED ok. 5 W 230 V napięcie 230/240 V trzonek: GU10 strumień świetlny lm ≤ 400 barwa –ciepła wskaźnik oddawania barw CR(Ra) - 80 klasa energetyczna A+ odpowiednik tradycyjnej żarowki 35 W gwarancja 24 miesiące | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Żarówka LED ok. 4 W 12 V napięcie 12 V trzonek MR 16 strumień świetlny lm≤ 400 wskaźnik oddawania barw CR(Ra)- 80 klasa energetyczna A+ odpowiednik tradycyjnej żarówki 20 W gwarancja 24 miesiące | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Żarówka 2,7 V do laryngoskopu McIntosch łyżka 0-0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Żarówka 2,7 V do laryngoskopu McIntosch łyżka 0-4 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Świetlówka PL-C 26W; 840; 2P Klasa wydajności energetycznej B Trwałość 50% EM min 10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Świetlówka PL-C 26W; 840; 4P Klasa wydajności energetycznej A Trwałość 50% EM min10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Świetlówka PL-C 18W; 840; 4P Klasa wydajności energetycznej A Trwałość 50% EM min 10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Świetlówka PL-C 18W; 840; 2P Klasa wydajności energetycznej B Trwałość 50% EM min10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Świetlówka PL-S 9W; 840; 2P Klasa wydajności energetycznej A Trwałość 50% EM min10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Świetlówka PL-S 11W; 840; 2P Klasa wydajności energetycznej A Trwałość 50% EM min10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Świetlówka TL-D 18 W/ 840 Trwałość średnia bezpodgrz EL12000 h Klasa wydajności energetycznej A Wskaźnik oddawania barw Ra85 Ra8 Zawartość rtęci (Hg) 2.0 mg | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Świetlówka TL-D 36 W/ 840 Trwałość średnia bezpodgrz EL12000 h Klasa wydajności energetycznej A Wskaźnik oddawania barw Ra85 Ra8 Zawartość rtęci (Hg)2.0 mg | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Świetlówka T8 58W/840 Trwałość średnia bezpodgrz EL12000 h Klasa wydajności energetycznej A Wskaźnik oddawania barw Ra85 Ra8 Zawartość rtęci (Hg)2.0 mg | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Świetlówka TL5 28W/840 Wskaźnik oddawania barw Ra85 Ra8 Klasa wydajności energetycznej A+ Zawartość rtęci (Hg) 1.4 mg | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Świetlówka TL5 14W/840 Wskaźnik oddawania barw Ra85 Ra8 Klasa wydajności energetycznej A+ Zawartość rtęci (Hg) 1.4 mg | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Świetlówka kompaktowa 9W; E-27 - spiralna Etykieta efektywności energetycznej: A Wskaźnik oddawania barw (CRI): 82 Temperatura barwowa: 2700 K Liczba cykli włączania: 5000 Trwałość lampy: 10000 godzin | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Świetlówka kompaktowa 11W; E-14 - spiralna Etykieta efektywności energetycznej: A Wskaźnik oddawania barw (CRI): 82 Temperatura barwowa: 2700 K Liczba cykli włączania: 5000 Trwałość lampy: 10000 godzin | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Świetlówka kołowa 22W trzonek G10q | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zapłonnik elektroniczne dla świetlówek o mocy 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 58, 65 W; napięcie znamionowe 220-240 V; układ pracy pojedyńczy. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zapłonnik elektroniczne dla świetlówek o mocy 15, 18 lub 20W ; napięcie znamionowe 110-240 V, układ pracy pojedynczy lub podwójny | 400 |  |  |  |  |  |  |

Pozycja 1 do 21  min. 1 rok gwarancji.

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie materiałami informacyjnymi w języku polskim (np. prospektami, instrukcjami obsługi lub innymi danymi technicznymi) podanych w tabeli parametrów technicznych w poz. od 1 do 21.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ……..… dni roboczych.

……….........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy