ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7

## …................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Opis towaru | ilość | Cena netto za szt./mb/op. | Cena brutto za szt./mb/op. | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyłącznik pojedynczy p/t, biały, 230/16A IP 20 na puszkę fi 60 (producent i seria taka sama jak w poz. 2,3,4,) | szt.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wyłącznik podwójny p/t, biały, 230/16A, IP 20 na puszkę fi 60 (producent i seria taka sama jak poz. 1,3,4,) | szt.15 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gniazdo elektryczne p/t 230V/16A z uziemieniem, pojedyncze, białe z torem prądowym zamkniętym (producent i seria taka sama jak w poz. 1,2,4,) IP20 | szt.50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gniazdo elektryczne p/t 230V/16A z uziemieniem, podwójne, białe z torem prądowym zamkniętym (producent i seria taka sama jak w poz. 1,2,3,) IP20 | szt.30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gniazdo hermetyczne n/t pojedyncze z bolcem z torem prądowym zamkniętym IP44 (ten sam producent i seria co w poz. 7, 8 i 9) | szt.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gniazdo hermetyczne n/t podwójne z bolcem z torem prądowym zamkniętym IP44 (ten sam producent i seria co w poz. 6, 8 i 9) | szt.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Gniazdo hermetyczne p/t pojedyncze z bolcem z torem prądowym zamkniętym IP44 (ten sam producent i seria co w poz. 6, 7 i 9) | szt.20 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Gniazdo hermetyczne p/t podwójne z bolcem z torem prądowym zamkniętym IP44 (ten sam producent i seria co w poz. 6, 7 i 8 ) | szt.10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Puszka elektryczna łączona płytka 41 mm, pomarańczowa z wkrętami fi 60 | szt.50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Puszka elektryczna łączona głęboka 61mm pomarańczowa z wkrętami fi 60 | szt.50 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Puszka elektryczna fi 80 płytka z przykrywką | szt.50 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Złączka kablowa 12 torowa 10 mm | szt.50 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Złączka kablowa 12 torowa 12 mm | szt.50 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Złączka kablowa 12 torowa 16 mm | szt.50 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkładka topikowa WTS 16 A 250V | szt.100 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkładka topikowa WTS 20 A 250V | szt.100 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wkładka topikowa WTS 25 A 250V | szt.100 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Oprawa n/t OKN 2 x 36 W z EVG, IP-20; korpus w kolorze białym z blachy stalowej malowanej proszkowo, boczki białe z tworzywa sztucznego, klosz opalizowany, wymiary 1258 dł. x 190 szer. x 72 wys. | szt.20 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Oprawa hermetyczna n/t typu OPK 2 x36 W, IP-65, EVG obudowa: poliwęglan szary, klosz z poliwęglanu, odporny na działanie promieni UV wymiary 1270 x 136 x 90 | szt.10 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Listwa zabezpieczająca (5 gniazd z bolcem uziemiającym, układem przepięciowym, przewód sieciowy 3,0 mb, 2 x bezpiecznik 10A/250, wył. dwubiegunowy) | szt.60 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Listwa zabezpieczająca (5 gniazd z bolcem uziemiającym, układem przepięciowym, przewód sieciowy 5,0 mb, 2 x bezpiecznik 10A/250, wył. dwubiegunowy) | szt.60 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Przewód YDYp 3 x 1,5 mm/ 750 V | mb 500 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Przewód YDYp 3 x 2,5 450/ 750 V | mb 500 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Przewód teleinformatyczny F/UTP kat. 5e drut - kabel do instalacji wewnętrznych 4 x 2 x 24 | mb 305 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Uchwyt kablowy USMP-3 do przewodów płaskich YDY 3x1,5 (op. 100 szt.) | op.20 |  |  |  |  |  |  |

Poz. 1-4  - ta sama seria przez cały okres obowiazywania umowy.

Poz.18-21 -  minimum 2 lata gwarancji.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ……..… dni roboczych.

……….............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy