Poznań, dnia 21.01.2019 r.

dot.: PN 45/18

DZP 17/2019

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pomieszczeń Pracowni Żywienia Pozajelitowego Apteki szpitalnej w piwnicy Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - PN 45/18.

Dot. pytania nr 1-9: Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową, proszę o
doprecyzowanie lub uzupełnienie następujących elementów:

Pytanie nr 1

Proszę o informację jaka jest odporność ogniowa istniejących przegród. Ewentualna rozbieżność z projektowaną wpłynie na technologię i koszty wykonania prac.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na str 149 znajduje się opis sufitu podwieszanego, rastrowego ze stali ocynkowanej w pomieszczeniu gabinetu zabiegowego, którego nie ma na rzucie podstawowym i sufitu (?).

Odpowiedź:  Dokumentem nadrzędnym jest Projekt Wykonawczy.

Pytanie nr 3

Proszę o udostępnienie przekroju i rzutu kanału czerpnego, lub podanie jego parametrów technicznych.

Odpowiedź: Rysunek zwymiarowanego kanału czerpni w załączeniu.

Pytanie nr 4

Proszę o określenie stanu technicznego w/w kanału czerpni. W opisie i przedmiarach przyjęto jako zabezpieczenie izolacje lekką przeciwwilgociową, co jeśli w kanale pojawia się woda może być niewystarczające.

Odpowiedź: Kanał czerpni należy zabezpieczyć izolacją  przeciwwodną zbrojoną włóknami,

dwukomponentową, grubowarstwową bitumiczną masą uszczelniającą do izolacji stykających się z gruntem części budynków i budowli, przeciw wilgotności gruntu, wodzie nie wywierającej ciśnienia oraz wodzie pod ciśnieniem, odporną na agresywne związki normalnie występujące w gruncie.

Pytanie nr 5

Na wizji lokalnej uzyskaliśmy informację, że nie możemy korzystać z wind. Proszę o informację, którędy mogą być realizowane dostawy materiałów.

Odpowiedź: Dostawy materiałów należy realizować istniejącymi klatkami schodowymi  lub nachyleniem terenu przy studniach doświetlających.

Pytanie nr 6

Z uwagi na konieczność prowadzenia prac instalacyjnych wod.-kan. i elektrycznych  ingerujących w istniejący sufit podwieszany korytarza nr 1, proszę o zmianę założeń projektowych i wymianę na nowy.

Odpowiedź: Sufit  w korytarzu nr 1 należy wymienić na nowy.

Pytanie nr 7

Proszę o wyjaśnienie, czy  na korytarzu nr 1 zastosować wykładzinę podłogową? Na rzucie posadzek nie ma wyszczególnionej specyfikacji w/w wykładziny (istniejąca posadzka wykonana jest z płytek lastrykowych poprzecinanych kanałami instalacyjnymi). Stosowanie tej warstwy jako podkład pod wykładzinę może skutkować szybszym zniszczeniem wykładziny i uniemożliwi dostęp do kanałów instalacyjnych w podłodze.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 8

W związku z koniecznością skucia płytek podłogowych istnieje obawa, że charakter tych prac wymusi konieczność wykonania nowych warstw konstrukcyjnych posadzki na gruncie.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 9

Z uwagi na liczne prace związane ze skuwaniem płytek ze ścian i wymianą ślusarki i stolarki otworowej oraz niskiej jakości warstw tynkarskich konieczne będzie skucie i wykonanie nowych tynków w większości pomieszczeń objętych modernizacją.

Odpowiedź: Zakres prac związanych ze skuciem i wykonaniem nowych tynków należy wykonać zgodnie z poniższym zestawieniem.

| NR POM. | NAZWA |  |
| --- | --- | --- |
| -1.01 | DYSPENSATORIUM | WYPRAWKI / WYPEŁNIENIE UBYTKÓW |
| -1.02 | SZATNIA BRUDNA | WYPRAWKI / WYPEŁNIENIE UBYTKÓW |
| -1.03 | SZATNIA CZYSTA | WYPRAWKI / WYPEŁNIENIE UBYTKÓW |
| -1.04 | POM. TECHNOLOGII SPORZĄDZ.LEKÓW | WYPRAWKI / WYPEŁNIENIE UBYTKÓW |
| -1.05 | POM. OPRAC. ZLECEŃ LEK. | WYPRAWKI / WYPEŁNIENIE UBYTKÓW |
| -1.06 | POM. PRZYGOTOWAWCZE | WYPRAWKI / WYPEŁNIENIE UBYTKÓW |
| -1.07 | MAGAZYN 1 | WYPRAWKI / WYPEŁNIENIE UBYTKÓW |
| -1.08 | ŁAZIENKA | WYPRAWKI / WYPEŁNIENIE UBYTKÓW |
| -1.09 | MAGAZYN 2 | WYPRAWKI / WYPEŁNIENIE UBYTKÓW |
| -1.10 | MAG. ŚRODK. CZYSTOŚCI | WYPRAWKI / WYPEŁNIENIE UBYTKÓW |
| -1.11 | KOMUNIKACJA | SKUCIE ISTN. TYNKÓW + WYKONANIE NOWYCH TYNKÓW |
| -1.11A | ROZLEWANIE PŁYNÓW | WYPRAWKI / WYPEŁNIENIE UBYTKÓW |
| -1.12 | MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNF. | SKUCIE ISTN. TYNKÓW + WYKONANIE NOWYCH TYNKÓW |
| -1.13 | MAGAZYN PŁYNÓW INFUZYJNYCH | SKUCIE ISTN. TYNKÓW + WYKONANIE NOWYCH TYNKÓW |
| -1.14A | KOMUNIKACJA 1 | SKUCIE ISTN. TYNKÓW + WYKONANIE NOWYCH TYNKÓW |
| -1.14B | KOMUNIKACJA 2 | WYPRAWKI / WYPEŁNIENIE UBYTKÓW |

Z poważaniem

Zał.:

- 1 str.