Poznań, dnia 22.10.2014 r.

dot.: PN 46/14

DZP 262/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru rejestracyjnego do aparatów medycznych, jednorazowych systemów ssących, filtrów, rękawic winylowych pudrowanych, naczyń jednorazowych do maceratora, bielizny operacyjnej do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu – PN 46/14.

Pytanie nr 1

Dot. Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia deklaracji zgodności producenta z normą EN 455 dla oferowanych rękawic, zamiast protokołu z badań.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. Pakiet nr 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu EKG Mac 600 o rozmiarze 80 x 90 mm x 280 kartek.

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 3

Dot. Pakiet nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu EKG Mac 5500 o rozmiarze 210 x 280 mm x 300 kartek.

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 4

Dot. Pakiet nr 1 poz. 5, 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach papierów kompatybilnych, nieoryginalnych.

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 5

Dot. Pakiet nr 1 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepak 12 o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 6

Dot. Projekt umowy - §2 ust. 2

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź:

Realizacja zamówienia nastąpi sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego przez okres 24 miesięcy.

Pytanie nr 7

Dot. Projekt umowy - §5 ust. 2 lit. a)

W związku z tym, że umowa będzie zawarta na długi okres tj. 2 lat, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto umowy (odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu), natomiast cena netto umowy pozostanie bez zmian.

Odpowiedź:

Potwierdzamy.

Pytanie nr 8

Dot. Projekt umowy - §5 ust. 2 lit. a) oraz ust. 3

Prosimy o dodanie do projektu umowy, że Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, natomiast cena netto umowy pozostanie bez zmian.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Dot. Projekt umowy - §5 ust. 1 i 2

Prosimy o rozważenie, ze względu na długi okres trwania umowy tj. 2 lata, dopuszczenia zmiany cen netto obowiązujących strony umowy w następujących przypadkach (albo przynajmniej w niektórych z nich): 1) zmiana stawek celnych, 2) udokumentowana zmiana cen producenta, 3) istotna zmiana kursów walut, np. o co najmniej 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert (wg tabeli NBP).

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10

Dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic winylowych pudrowanych będących wyrobem medycznym kat. I, spełniających normę EN 455.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Dot. Pakietu nr 4.

Czy Zamawiający dopuszcza rękawiczki winylowe pudrowane jedynie jako wyrób medyczny?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 12

Dot. Pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nie będące zakwalifikowane jako środki ochrony osobistej ?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 13

Pytania do projektu umowy:

Zważywszy na treść § 2 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź:

Realizacja zamówienia nastąpi sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego przez okres 24 miesięcy.

Pytanie nr 14

Pytania do projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 lit. a) wzoru umowy została dopisana fraza o następującej (lub podobnej) treści: „lub w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dopisanie powyższej frazy nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 15

Pytania do projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem