Poznań, dnia 06.09.2013 r.

# dot.: PN 47/13

DZP 275/2013

*dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę*  [*jałowego sprzętu medycznego dla Pracowni Dializ do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 47/13*](http://www.skp.ump.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=714&Itemid=88)

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 2 dializatorów F4, F5, F6, F7 w wersji sterylizowanej parą wodną (HPS) ?

﻿**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o dodanie do projektu umowy następującego zapisu:

„Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w umowie w zakresie ceny jednostkowej. Cena jednostkowa ulegnie zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych dla przedmiotu zamówienia, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto.”

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Z poważaniem