ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 – Jednorazowe układy anestetyczne

## .................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okrężny układ anestetyczny ( trzy rury, łącznik kątowy, trójnik, worek 2 l , łącznik do worka, rury o przekroju 22 mm, rozciągliwe | 1.300 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pediatryczny układ okrężny (trzy rury, łącznik kątowy, trójnik, worek 1,0 litra, łącznik do worka) rury o przekroju 15 mm, rozciągliwe | 1.100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Noworodkowy układ okrężny (trzy rury, trójnik, worek 0,5 litra, łącznik do worka) rury o przekroju 10 mm, karbowane | 400 szt. |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane:

- trójnik (łącznik typu Y),

- 2 rury  o długości 1,6 – 2 m, trzecia rura z workiem o długości minimum 1,2 m.

- łącznik kątowy do połączenia z maską, filtrem lub rurką intubacyjną,

- łącznik łączący rury z workiem oddechowym,

- oznaczony wielkością worek oddechowy

- bezlateksowe

- biologicznie czyste lub sterylne

- wszystkie elementy układu w jednym opakowaniu zbiorczym

Wymagany CE (dostarczony wraz z pierwszą dostawą).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ……..… dni roboczych.

……….....................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2 – Jednorazowe układy anestetyczne  do rezonansu magnetycznego

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okrężny układ anestetyczny ( trzy rury, łącznik kątowy, trójnik, worek 2 l , łącznik do worka, rury o przekroju 22mm, rozciągliwe | 150 szt. |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane:

- trójnik (łącznik typu Y),

- 2 rury  długości min. 3,0 m, jedna z workiem długości min. 1 m

- łącznik kątowy/ trójnik kompatybilny z maską anestetyczną, filtrem lub rurką intubacyjną

- łącznik łączący rury z workiem oddechowym

- oznaczony wielkością worek oddechowy

- bezlateksowe, biologicznie czyste lub sterylne

- wszystkie elementy układu w jednym opakowaniu zbiorczym

Wymagany CE (dostarczony wraz z pierwszą dostawą).

Termin dostawy: ……..… dni roboczych.

……….....................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3 – Jednorazowe układy anestetyczne  do rezonansu magnetycznego

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pediatryczny układ okrężny (trzy rury, łącznik kątowy, trójnik, worek 1,0 litra, łącznik do worka) rury o przekroju 15mm, rozciągliwe | 200 szt. |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane:

- trójnik (łącznik typu Y),

- 2 rury  długości min. 3,0 m, jedna z workiem długości min. 1 m

- łącznik kątowy/ trójnik kompatybilny z maską anestetyczną, filtrem lub rurką intubacyjną

- łącznik łączący rury z workiem oddechowym

- oznaczony wielkością worek oddechowy

- bezlateksowe, biologicznie czyste lub sterylne

- wszystkie elementy układu w jednym opakowaniu zbiorczym

Wymagany CE (dostarczony wraz z pierwszą dostawą).

Termin dostawy: ……..… dni roboczych.

……….....................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4 – Jednorazowe układy anestetyczne  do rezonansu magnetycznego

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Noworodkowy układ (dwie rury, trójnik, Rury o przekroju 10mm, karbowane | 60 szt. |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane:

- trójnik (łącznik typu Y),

- 2 rury  długości min. 3,0 m,

- łącznik kątowy/ trójnik kompatybilny z maską anestetyczną, filtrem lub rurką intubacyjną

- oznaczony wielkością worek oddechowy

- bezlateksowe, biologicznie czyste lub sterylne

- wszystkie elementy układu w jednym opakowaniu zbiorczym

Wymagany CE (dostarczony wraz z pierwszą dostawą).

Termin dostawy: ……..… dni roboczych.

……….....................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5 – Dreny z workami

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren długości minimum 1m z workiem 0,5 l., końcówka 22 F, przekrój rury 10mm | 60 szt. |  |  |  |  |  |

Wymagany CE (dostarczony wraz z pierwszą dostawą).

Termin dostawy: ……..… dni roboczych.

……….....................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6 – Elektrody EKG do Pracowni Rezonansu Magnetycznego

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody jednorazowe, bezcieniowe do EKG dla dorosłych, średnica ok. 50mm | 2.200 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody jednorazowe, bezcieniowe do EKG pediatryczne, średnica ok. 40mm | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody jednorazowe, bezcieniowe do EKG noworodkowe, średnica ok. 30mm | 800 szt. |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane:

- Żel stały

- Podłoże z pianki PE lub włókniny

- Okrągłe

- Bezcieniowe

- Specjalny czujnik węglowy przeznaczony do pracy w MRI

Wymagany CE (dostarczony wraz z pierwszą dostawą).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ……..… dni roboczych.

……….....................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy