Poznań, dnia 09.10.2013 r.

dot.: PN 51/13

DZP 308/2013

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury medycznej (mikroskop do obserwacji w jasnym polu z zestawem do podglądu asystenckiego oraz diatermia elektrochirurgiczna - wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji: 2013) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu  (PN 51/13).

Pytanie nr 1

Dotyczy diatermii chirurgicznej - Pakiet nr 2.

Czy zamawiający dopuści diatermię o lepszych parametrach tj. z uniwersalnym gniazdem monopolarnym umożliwiającym bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i okrągłymi oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy diatermii chirurgicznej - Pakiet nr 2.

Czy zamawiający dopuści regulację mocy od 1W do 25W co 1W, a w pozostałych co 5W?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy diatermii chirurgicznej - Pakiet nr 2.

Czy zamawiający dopuści częstotliwość pracy 500 kHz co nie ma żadnego znaczenia w stosowaniu diatermii?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy diatermii chirurgicznej - Pakiet nr 2.

Czy zamawiający dopuści elektrodę bierną dwudzielną o równych powierzchniach w kształcie prostokątnym o powierzchni czynnej 73 cm²?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy diatermii chirurgicznej - Pakiet nr 2.

Czy zamawiający dopuści wielorazowy przewód do elektrody neutralnej jednorazowej dł. 5 m?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy diatermii chirurgicznej - Pakiet nr 2.

Czy zamawiający dopuści elektrodę bierną wielorazową dziecięcą o powierzchni czynnej 120 cm²  (taką aktualnie używa zamawiający)?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy diatermii chirurgicznej - Pakiet nr 2.

Czy zamawiający dopuści wielorazowy przewód do elektrody neutralnej wielorazowej dł. 5 m?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy diatermii chirurgicznej - Pakiet nr 2.

Czy zamawiający dopuści wielorazową elektrodę monopolarną nożową zagiętą, ostrą, ostrze 19 x 1,0 mm?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy diatermii chirurgicznej - Pakiet nr 2.

Czy zamawiający dopuści wielorazowe bipolarne kleszczyki typ Kelly radełkowane końcówki branszy, dł. 340 mm śr. 5 mm rączka z kablem dł. 5 m?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Z poważaniem