Poznań, dnia 26.11.2014 r.

dot.: PN 52/14

DZP 399/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu medycznego do pompy Multicomp II, Repeater, czujniki, pokrowce na aparaturę do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu – PN 52/14.

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 2 poz.nr 5

Prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie ofert przez większą liczbę oferentów.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 2 poz.nr 5

Czy Zamawiający dopuści sterylne osłony na uchwyty lampy operacyjnej Z kołnierzem z tworzywa sztucznego, o średnicy kołnierza 120mm, o głębokości osłony 120mm, o średnicy otworu 15mm – zapobiegający spadaniu ?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3

Dotyczy projektu umowy - Paragraf 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 2 zapisu o następującej treści: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4

Dotyczy projektu umowy - Paragraf 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie atestów do umowy bez obowiązku dostarczania ich przy pierwszej dostawie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymagane dokumenty na każde żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5

Dotyczy projektu umowy - Paragraf 5 ust. 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Zmiana ceny (w przypadku zmiany stawki podatku VAT) nastąpi w formie aneksu do niniejszej umowy i obowiązywać będzie z dniem wejścia w życie aktu prawnego.”

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem