Poznań, dnia 02.12.2014 r.

dot.: PN 52/14

DZP 403/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu medycznego do pompy Multicomp II, Repeater, czujniki, pokrowce na aparaturę do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu – PN 52/14.

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 3

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców i wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu kalibracji cyfrowej, która polega na tym, iż czujnik posiada wbudowany chip z pamięcią zdarzeń (z możliwością wykorzystania tylko w monitorach Nellcor) i dopuszczenie czujników kalibrowanych analogowo.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Z poważaniem