# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

# WADIUM: 5 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenatory do krążenia pozaustrojowego wraz z zestawem drenów Zestaw noworodkowy | 90 |  |  |  |  |  |

Parametry:

  - Oksygenator pokryty biokomaptybilną powłoką nieuwalniającą się podczas krążenia pozaustrojowego;

  - Kompatybilność oksygenatora z anestetykami wziewnymi (przynajmniej SEVOFLURAN)

  - Membrany polipropylenowe;

  - Linia pobierania próbek wyposażona w zastawkę jednokierunkową;

  - Minimalna objętość robocza w zbiorniku żylnym max. 20 ml;

  - Możliwość pomiaru dwóch temperatur:

- na porcie wejściowym krwi żylnej

- na porcie wyjściowym krwi tętniczej

  - Oksygenator wyposażony w linię recyrkulacyjną

  - Czas pracy oksygenatora nie mniejszy niż 6 godzin

  - Filtr żylno – kardiotomijny co najmniej dwu sekwencyjny w zakresach:- kardiotomijny 30 – 35 mikrometry - żylny do 120 mikrometrów

  - Rekomendowany maksymalny przepływ krwi nie mniejszy niż 800 ml/min

  - Powierzchnia wymiany gazowej do 0,35 m2

- Wymiennik ciepła stalowy o efektywności wymiany cieplnej przy przepływie 800 ml/min minimum 70%

  - Powierzchnia wymiennika ciepła nie mniejsza niż 0,02 m2

  - Statyczna objętość wypełnienia (oksygenator z wymiennikiem ciepła) nie większa niż 60 ml

  - Zbiornik kardiotomijny twardy o wypełnieniu min. 675 ml

  - Powrót żylny: 3/16 – 1/4 cala

  - Wyjście krwi tętniczej: 3/16 – 1/4 cala

  - Zbiornik żylno – kardiotomijny wyposażony, w co najmniej 2 złącza luer lock filtrowane i przyłącza do ssaków – co najmniej 4

  - Możliwość podłączenia systemu VAVD;

  - Oksygenator, kardiotom i zestaw drenów pakowane w jednym opakowaniu.

  - Zestawy drenów według konfiguracji zamawiającego (patrz załącznik 1.) z możliwością przynajmniej jednokrotnej bezpłatnej modyfikacji konfiguracji podczas trwania umowy przetargowej

  - Filtr tętniczy- obudowa twarda z filtrem od 30 - 40 µm, wypełnienie statyczne nie większe niż 30 ml,

  - Opakowanie zewnętrzne min podwójne

  - Bezpośrednie opakowanie drenów i kuweta plastikowa z otwieraną częścią górną

  - Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderów mocujących do oksygenatora, kardiotomu i filtra tętniczego.

  - Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej czujników do pomiaru temperatur kompatybilnych z posiadanymi przez Klinikę pompami do krążenia pozaustrojowego (S5 Stockert i HL 20 Maquet).

  - Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK 1

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

## WADIUM: 15 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenatory do krążenia pozaustrojowego wraz z zestawem drenów Zestaw niemowlęcy | 320 |  |  |  |  |  |

Parametry:

  - Oksygenator pokryty biokomaptybilną powłoką nieuwalniającą się podczas krążenia pozaustrojowego;

  - Kompatybilność oksyeganatora z anestetykami wziewnymi (przynajmniej SEVOFLURAN)

  - Membrany propylenowe;

  - Linia pobierania próbek wyposażona w zastawkę jednokierunkową;

  - Minimalna objętość robocza w zbiorniku żylnym do 20 ml;

  - Możliwość pomiaru dwóch temperatur:

- na porcie wejściowym krwi żylnej

- na porcie wyjściowym krwi tętniczej

  - Oksygenator wyposażony w linię recyrkulacyjną

  - Czas pracy oksygenatora minimum 6 godzin

  - Filtr żylno – kardiotomijny co najmniej dwu sekwencyjny w zakresach:- kardiotomijny 30 – 35 mikrometry - żylny 50 – 65 mikrometrów

  - Wymiennik ciepła plastikowy o sprawności powyżej 0,5 dla 2,0 L/min i przepływie wody w zakresie 10-15 l/min

  - Rekomendowany zakres przepływu krwi od przynajmniej w przedziale 0,1 – 2,0 L/min

  - Powierzchnia membrany od 0,5 m2 do 0,7 m2.

  - Statyczna objętość wypełnienia (oksygenator z wymiennikiem ciepła) nie większa niż 50 ml

  - Zbiornik kardiotomijny twardy o wypełnieniu min. 1,0 L

  - Powrót żylny: 3/16 – 1/4 cala

  - Wyjście krwi tętniczej: 3/16 – 1/4 cala

  - Zbiornik żylno – kardiotomijny wyposażony, w co najmniej 2 złącza luer lock filtrowane i przyłącza do ssaków – co najmniej 4

  - Możliwość podłączenia systemu VAVD;

  - Oksygenator, kardiotom i zestaw drenów pakowane w jednym opakowaniu.

  - Zestawy drenów według konfiguracji zamawiającego (patrz rys.3) z możliwością przynajmniej jednokrotnej bezpłatnej modyfikacji konfiguracji podczas trwania umowy przetargowej

  - Filtr tętniczy- obudowa twarda z filtrem od 30 - 40 µm, wypełnienie statyczne nie większe niż 40 ml,

  - Opakowanie zewnętrzne min podwójne

  - Bezpośrednie opakowanie drenów i kuweta plastikowa z otwieraną częścią górną

  - Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderów mocujących do oksygenatora, kardiotomu i filtra tętniczego.

  - Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej czujników do pomiaru temperatur kompatybilnych z posiadanymi przez Klinikę pompami do krążenia pozaustrojowego (S5 Stockert i HL 20 Maquet).

  - Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3

WADIUM: 4 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenatory do krążenia pozaustrojowego Pediatryczne | 70 |  |  |  |  |  |

Parametry:

- Oxygenator pediatryczny z powlekanymi membranami biokompatybilnymi z wbudowanym wymiennikiem ciepła, i twardym zbiornikiem kardiotomijnym

- Kompatybilność oksygenatora z anestetykami wziewnymi (przynajmniej SEVOFLURAN)

- Przepływ krwi: przynajmniej w przedziale 0,2-2,8 l/min.

- Oksygenator z plastikowym termowymiennikiem,

- Możliwość pomiaru przynajmniej dwóch temperatur:

- na porcie wejściowym krwi żylnej

- na porcie wyjściowym krwi tętniczej

- Czas pracy oksygenatora minimum 6 godzin

- Powierzchnia membrany do 0,8m2

- Powierzchnia wymiennika ciepła: minimum 0,15 m2

- Sprawność termowymiennika przy przepływie krwi 2,0 l/min i wody 10l/ przynajmniej 75 %

- Objętość wypełnienia statyczna nie większa niż 81 ml.

- Membrana hydrofobowa zintegrowana z oxygenatorem, wspomagająca odpowietrzanie

- Wlot i wylot krwi: ¼”

- Maksymalna pojemność sztywnego zbiornika żylnego 1700 ml

- Minimalna objętość robocza zbiornika kardiotomijnego: 30 ml

- Wielkość otworów filtracyjnych w zbiorniku żylnym: 64 µm. W zbiorniku kardiotomijnym: 40 µm

- Przyłącza ssakowe: 4x1/4”; quick prime: ¼”; odpowietrzanie: ¼”; co najmniej 2 złącza luer lock filtrowane

- Możliwość podłączenia systemu VAVD

- Powrót żylny: 1/4 – 3/8 cala

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderów mocujących do oksygenatora i kardiotomu.

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej czujników do pomiaru temperatur kompatybilnych z posiadanymi przez Klinikę pompami do krążenia pozaustrojowego (S5 Stockert i HL 20 Maquet).

- Przydatność do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zestaw drenów do oksygenatora pediatrycznego | 70 |  |  |  |  |  |

- Zestaw drenów według konfiguracji zamawiającego (patrz zał. 3.): z możliwością przynajmniej jednokrotnej bezpłatnej modyfikacji konfiguracji podczas trwania umowy przetargowej

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderów mocujących do filtra tętniczego.

- Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK 3

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

WADIUM: 2 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw drenów do krążenia pozaustrojowego wraz z oksygenatorem z wbudowanym filtrem tętniczym. Zestaw duże dzieci – mali dorośli | 50 szt. |  |  |  |  |  |

Parametry:

- Oxygenator membranowy z wymiennikiem ciepła i wbudowanym filtrem tętniczym oraz z twardym zbiornikiem kardiotomijnym

- Kompatybilność oksygenatora z anestetykami wziewnymi (przynajmniej SEVOFLURAN)

- Czas pracy oksygenatora 6 godzin

- Przepływ krwi: przynajmniej w przedziale 0,5-6,0 l/min.

- Powierzchnia membrany do 1,4 m2

- Powierzchnia wymiennika ciepła minimum 0,43m2

- Wymiennik ciepła poliuretanowy

- Sprawność wymiany cieplnej przy przepływie 6,0 l/min minimum 60%

- Objętość wypełnienia statyczna oksygenatora wraz z filtrem do 285 ml.

- Membrana hydrofobowa zintegrowana z oxygenatorem, wspomagająca odpowietrzanie/Luer Lock

- Wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8”

- Maksymalna pojemność sztywnego zbiornika żylnego 4500 ml

- Minimalna objętość robocza zbiornika kardiotomijnego 150 ml

- Wielkość otworów filtracyjnych w zbiorniku kardiotomijnym: 41 µm

- Przyłącza ssakowe: 4x1/4”-3/8”; quick prime:1/4”; odpowietrzanie:1/4”; co najmniej 2 złącza luer lock filtrowane

- Złącze dla kapnografu

- Możliwość podłączenia systemu VAVD

- Zestaw drenów według konfiguracji zamawiającego (ZAŁĄCZNIK 4). z możliwością przynajmniej jednokrotnej bezpłatnej modyfikacji konfiguracji podczas trwania umowy przetargowej

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderów mocujących do oksygenatora, kardiotomu.

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej czujników do pomiaru temperatur kompatybilnych z posiadanymi przez Klinikę pompami do krążenia pozaustrojowego (S5 Stockert i HL 20 Maquet).

- Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5

WADIUM: 4 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do podawania kardioplegii krwistej | 520 sztuk |  |  |  |  |  |

Zestaw złożony z układu drenów zgodnie z konfiguracją zamawiającego (patrz zał. 5) oraz wymiennika ciepła o następujących parametrach:

- Rekomendowany przepływ nie mniejszy niż 500 ml/min

- Kierunek przepływu krwi zabezpieczający przed zapowietrzeniem

- Pojemność wymiennika ciepła nie większa niż 44 ml

- Materiał wymiennika ciepła - stal nierdzewna

- Powierzchnia kontaktu krwi z wodą nie mniej niż 0.06 m2

- Grubość warstwy metalowej nie większa niż 0.2 mm

- Maksymalne ciśnienie wody przepływającej nie większa niż 40 psi

- Wyposażony w pułapkę powietrzną

- Przynajmniej 2 porty Luer Lock do odpowietrzania i pomiaru ciśnienia

- Filtr komórkowy o wielkość poru nie większej niż 150 mikronów i powierzchni 6 cm2

- Wlot krwi ¼”

- Wylot krwi 3/16"

- Przyłącza wody typu Hansen

- Zawór zabezpieczający przed zbyt wysokim ciśnieniem o ciśnieniu otwarcia 773 mmHg

- Wyposażony w port pomiary temperatury wylotowej krwi

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego oraz sondy termicznej umożliwiającej pomiar temperatury krwi wylotowej na płuco-sercu.

- Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6

WADIUM: 5 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw hemokoncentratora z drenami Zestaw noworodkowy | 320 |  |  |  |  |  |

Skład zestawu: dreny doprowadzające i odprowadzające krew oraz filtrat według schematu zamawiającego (patrz załącznik nr 6) + torba na filtrat  + hemokoncentrator o następujących parametrach:

- Powierzchnia membrany hemokoncentratora min. 0,09 m²

- Wypełnienie hemokoncentratora maksymalnie 8 ml

- Materiały niepirogenne i biokompatybilne

- Hemokoncentrator niewymagający płukania wstępnego

- Maksymalna wielkość molekuł przepuszczanych 65 kDa

- Cieśninie minimalne nie mniejsze niż 55 mmHg

- Maksymalne ciśnienie transmembranowe 500 mmHg

- Wewnętrzna średnica włókien nie więcej niż 200 mikronów

- Przyłącza drenów: dla krwi męski luer, dla filtratu żeński luer

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego

- Jeśli hemokoncentrator i zestaw drenów występują w osobnych opakowaniach możliwość dokupienia samego zestawu drenów i lub hemokoncentratora.

- Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

ZAŁĄCZNIK 6

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zestaw hemokoncentratora z drenami Zestaw niemowlęcy | 70 |  |  |  |  |  |

Skład zestawu: dreny doprowadzające i odprowadzające krew oraz filtrat według schematu zamawiającego (patrz załącznik nr 7) + torba na filtrat  + hemokoncentrator o następujących parametrach:

- Powierzchnia membrany hemokoncentratora min. 0,07 m²

- Wypełnienie hemokoncentratora maksymalnie 14 ml

- Materiały niepirogenne i biokompatybilne

- Hemokoncentrator niewymagający płukania wstępnego

- Maksymalna wielkość molekuł przepuszczanych 65 kDa

- Cieśninie minimalne nie mniejsze niż 30 mmHg

- Maksymalne ciśnienie transmembranowe 500 mmHg

- Wewnętrzna średnica włókien nie więcej niż 620 mikronów

- Przyłącza drenów: dla krwi męski luer, dla filtratu żeński luer

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego

- Jeśli hemokoncentrator i zestaw drenów występują w osobnych opakowaniach możliwość dokupienia samego zestawu drenów i lub hemokoncentratora.

- Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

ZAŁĄCZNIK 7

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7

WADIUM: 4 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do ECMO (oksygenator + zestaw drenów + głowica) - układ kompatybilny z pompą RotaFlow Zestaw do ECMO dla dorosłych | 4 sztuki |  |  |  |  |  |

Parametry:

- Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej, oksygenatora z wymiennikiem ciepła zestawem drenów fabrycznie połączony w całość. Minimalny czas użycia zestawu min.14 dni (potwierdzony Certyfikatem CE). Wszystkie elementy zestawu pokryte powłoką biokompatybilną BIOLINE (heparynowo-albuminowa)

- Zestaw wyposażony w akcesoria niezbędne do wypełnienia i odpowietrzenia układu

- Przepływ od 0,5 do 7.0 l/min

- Powierzchnia wymiany gazowej min. 1,8 m2

- Wypełnienie oksygenatora: max 250 ml

- Wypełnienie głowicy max 35 ml

- Wirnik głowicy bez łożyska mechanicznego.

- Wypełnienie całego zestawu max 600 ml

- Długość linii min 200 cm

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej czujników do pomiaru temperatur kompatybilnych z posiadanymi przez Klinikę popami odśrodkowymi (SCPC/SCP i RotaFlow).

- Możliwość zamiany zestawu z kończącą się datą ważności (6 miesięcy przed datą ważności) na zestaw o tych samych parametrach z datą ważności przynajmniej 1 rok

- Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zestaw do ECMO (oksygenator + zestaw drenów + głowica) - układ kompatybilny z pompą RotaFlow Zestaw dziecięcy | 15 |  |  |  |  |  |

Parametry:

- Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej, oksygenatora z wymiennikiem ciepła zestawem drenów fabrycznie połączony w całość. Minimalny czas użycia zestawu min.30 dni (potwierdzony Certyfikatem CE). Wszystkie elementy zestawu pokryte powłoką biokompatybilną BIOLINE (heparynowo-albuminowa)

- Zestaw wyposażony w akcesoria niezbędne do wypełnienia i odpowietrzenia układu

- Przepływ od 0,2 do 2,8 l/min

- Powierzchnia wymiany gazowej: 0,8 m2

- Powierzchnia wymiennika ciepła: 0,15 m2

- Wypełnienie oksygenatora: max 81 ml

- Wypełnienie głowicy max 35 ml

- Wirnik głowicy bez łożyska mechanicznego kompatybilny z pompą RotaFlow.

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej czujników do pomiaru temperatur kompatybilnych z posiadanymi przez Klinikę popami odśrodkowymi (SCPC/SCP i RotaFlow).

- Możliwość dokupienia osobno oksygenatora z wymiennikiem ciepła bez konieczności zakupu głowicy z zestawem drenów.

- Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8

WADIUM: 3 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dreny do mechanicznego wspomagania krążenia z głowicą centryfugalną kompatybilną z posiadaną przez Klinikę pompą SCP+SCPC Stockert Zestaw dziecięcy | 26 sztuk |  |  |  |  |  |

Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej oraz zestawu drenów według konfiguracji zamawiającego (patrz zał.8.). Wszystkie elementy zestawu pokryte powłoką biokompatybilną.

- Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

ZAŁĄCZNIK 8

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Dreny do mechanicznego wspomagania krążenia z głowicą centryfugalną kompatybilną z posiadaną przez Klinikę pompą SCP+SCPC Stockert Zestaw dorosły | 4 |  |  |  |  |  |

Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej oraz zestawu drenów według konfiguracji zamawiającego (patrz zał.9.). Wszystkie elementy zestawu pokryte powłoką biokompatybilną.

- Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

ZAŁĄCZNIK 9

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Zestaw do ECMO kompatybilny z posiadaną przez Klinikę pompą SCP+SCPC Stockert | 8 |  |  |  |  |  |

Parametry:

- Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej, oksygenatora z wymiennikiem ciepła zestawem drenów fabrycznie połączony w całość według konfiguracji zamawiającego (patrz zał. 10). Wszystkie elementy zestawu mające kontakt z krwią pokryte powłoką biokompatybilną

- Zestaw wyposażony w akcesoria niezbędne do wypełnienia i odpowietrzenia układu

- Maksymalny przepływ krwi nie mniejszy niż 2,3 l/min

- Powierzchnia wymiany gazowej nie mniej niż 0,67 m2

- Powierzchnia wymiennika ciepła nie mniejsza niż 0,02 m2

- Statyczne wypełnienie oksygenatora: max 95 ml

- Efektywność wymiany cieplnej przy maksymalnym przepływie minimum 45%

- Dostarczenie w cenie oferty na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej czujników do pomiaru temperatur kompatybilnych z pompą odśrodkową SCPC/SCP.

- Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

ZAŁĄCZNIK 10

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Głowice do pompy centryfugalnej kompatybilne z posiadaną przez Klinikę Kardiochirurgii pompą centryfugalną SCPC Stockert. Walidacja minimum 5 dni. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewki do System monitoringu bypassu sercowo-płucnego- Data Master ŻYLNA: rozmiar 1/4’’ | 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewki do System monitoringu bypassu sercowo-płucnego- Data Master ŻYLNA: rozmiar 3/8’’ | 50 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9

WADIUM: 700,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne dreny do aktywnego spływu żylnego (VAVD): | 500 |  |  |  |  |  |

- Zestaw gotowy do użycia fabrycznie połączony w całość według dwóch konfiguracji zamawiającego (patrz zał.11.).

ZAŁĄCZNIK 11

- Konfiguracja 1.

- Konfiguracja 2.

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 10

WADIUM: 400,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne worki transferowe na perfuzat Parametry: pojemność min. 1000 ml materiał PCV, przynajmniej jedna linia z łącznikiem LL męski połączona z torbą sterylne Przydatność do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy, | 500 |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 11

WADIUM: 1 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stentowa zastawka aortalna wykonana z pojedynczej warstwy perikardium wołowego osadzonego na zewnątrz stentu • Rozmiary zastawek - 19, 21, 23mm • Zastawka niskoprofilowa, umożliwiająca zarówno implantację śród- i nadpierścieniową, w zależności od warunków anatomicznych. • Zastawka chemicznie zabezpieczona przed kalcyfikacją poprzez redukcję fosfolipidów • Materiał biologiczny zastawki utrwalony w glutaraldehydzie. • Kołnierz szewny wykonany z silikonu, powleczonego pojedynczo tkanym poliestrem • Widoczne markery zewnętrzne na kołnierzu szewnym na wysokości komisur zastawki • Radiograficzne markery w kołnierzu szewnym • Wysokość zastawki(profil) dla rozmiarów: 19 - 11mm 21 - 13mm 23 - 14mm • Zewnętrzna średnica pierścienia szewnego dla rozmiarów: 19 - 21mm 21 - 23mm 23 - 26mm | 10 szt. do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  |  |  |

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej odpowiednich przymiarów do pomiaru średnic pierścieni miejsc implantacji.

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 12

WADIUM: 3 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zastawki mechaniczne Zastawki Mitralne Parametry do wyboru przez zamawiającego | 20 |  |  |  |  |  |

Parametry:

| Rozmiar [mm] | Ogólna wysokość profilu [mm] | Napływowa wysokość profilu [mm] | Wypływowa wysokość profilu [mm] | Powierzchnia geometryczna ujścia [cm2] | Średnica Wewnętrzna T.D [mm] | Średnica zewnętrzna z materiałem T.A.[mm] | Roczne zużycie [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 9.3 | 4.8 | 4.5 | 1.55 | 14.8 | 16.2 | 2-3 |
| 18 | 10.3 | 5.3 | 5.0 | 2.2 | 16.8 | 18.2 | 2-3 |
| 19 | 9.3 | 3.0 | 6.3 | 1.55 | 14.8 | 19.5 | 2-3 |
| 21 | 10.3 | 3.0 | 7.3 | 2.02 | 16.8 | 21.5 | 2-3 |
| 23 | 11.3 | 3.0 | 8.3 | 2.56 | 18.8 | 23.5 | 1-2 |
| 25 | 12.3 | 3.3 | 9.0 | 3.17 | 20.8 | 25.5 | 1-2 |
| 27 | 13.3 | 3.7 | 9.6 | 3.84 | 22.8 | 27.5 | 1-2 |
| 29 | 14.3 | 3.7 | 10.6 | 4.59 | 24.8 | 29.5 | 1-2 |
| 31 | 15.3 | 3.7 | 11.7 | 5.35 | 26.8 | 31.5 | 1-2 |

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zastawki mechaniczne Zastawki Aortalne Parametry do wyboru przez zamawiającego | 20 |  |  |  |  |  |

Parametry:

| Rozmiar [mm] | Ogólna wysokość profilu [mm] | Napływowa wysokość profilu [mm] | Wypływowa wysokość profilu [mm] | Powierzchnia geometryczna ujścia [cm2] | Średnica Wewnętrzna T.D [mm] | Średnica zewnętrzna z materiałem T.A.[mm] | Roczne zużycie [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 9.3 | 2.4 | 6.9 | 1.55 | 14.8 | 19.5 | 1-2 |
| 21 | 10.3 | 2.9 | 7.4 | 2.02 | 16.8 | 21.5 | 2-3 |
| 23 | 11.3 | 3.4 | 7.9 | 2.56 | 18.8 | 23.5 | 2-3 |
| 25 | 12.3 | 3.1 | 9.2 | 3.17 | 20.8 | 25.5 | 2-3 |
| 27 | 13.3 | 3.4 | 9.9 | 3.8 | 22.8 | 27.5 | 1-2 |

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej odpowiednich przymiarów do pomiaru średnic pierścieni miejsc implantacji.

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 13

WADIUM: 12 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wołowa proteza naczyniowa zaopatrzona w zastawkę płucną Rozmiar [mm] Roczne zużycie 12 3-5 14 3-5 16 2-1 18 1-2 20 1-2 Do wyboru przez zamawiającego | 30 sztuk |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 14

WADIUM: 10 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniule żylne DLP do operacji Glenna i Fontana Parametry do wyboru przez zamawiającego | 260 |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Metalowa końcówka | Długość metalowego końca [cm] | Zagięta 90˚ | Jednostopniowa | Długość [cm] | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Fr | TAK | 0,64 | TAK | TAK | 35,6 | ¼” | 10 |
| 14 Fr | TAK | 0,64 | TAK | TAK | 35,6 | ¼” | 20 |
| 16 Fr | TAK | 0,64 | TAK | TAK | 35,6 | ¼” | 20 |
| 18 Fr | TAK | 0,64 | TAK | TAK | 35,6 | ¼” | 20 |
| 20 Fr | TAK | 0,64 | TAK | TAK | 35,6 | ¼” | 20 |
| 22 Fr | TAK | 0,95 | TAK | TAK | 35,6 | 3/8” | 20 |
| 24 Fr | TAK | 0,95 | TAK | TAK | 35,6 | 3/8” | 10 |
| 28 Fr | TAK | 0,95 | TAK | TAK | 35,6 | 3/8” | 10 |

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kaniule żylne Parametry do wyboru przez zamawiającego | 500 |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Zbrojona | Prosta | Zagięta 90˚ | Jednostopniowa | Dwustopniowa | Długość [cm] | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 30,5-38,1 | ¼” | 20 |
| 16 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 30,5-38,1 | ¼” | 60-70 |
| 18 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 30,5-38,1 | ¼” | 70-80 |
| 20 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 30,5-38,1 | ¼”-3/8” | 30-40 |
| 22 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 30,5-38,1 | ¼”-3/8” | 20-40 |
| 24 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 30,5-38,1 | ¼”-3/8” | 20-40 |
| 26 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 30,5-38,1 | 3/8” | 20 |
| 28 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 30,5-38,1 | 3/8” | 20 |
| 30 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 30,5-38,1 | 3/8” | 10 |
| 32 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 30,5-38,1 | 3/8” | 10 |
| 34 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 30,5-38,1 | 3/8” | 10 |
| 36 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 30,5-38,1 | 3/8” | 10 |
| 14 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 30,5-38,1 | ¼” | 20 |
| 16 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 30,5-38,1 | ¼” | 20 |
| 18 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 30,5-38,1 | ¼”-3/8” | 20 |
| 20 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 30,5-38,1 | ¼”-3/8” | 20 |
| 22 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 30,5-38,1 | ¼”-3/8” | 20 |
| 24 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 30,5-38,1 | ¼”-3/8” | 20 |
| 26 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 30,5-38,1 | 3/8” | 20 |
| 28 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 30,5-38,1 | 3/8” | 20 |
| 30 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 30,5-38,1 | 3/8” | 10 |
| 32 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 30,5-38,1 | 3/8” | 10 |
| 34 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 30,5-38,1 | 3/8” | 10 |
| 36 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 30,5-38,1 | 3/8” | 10 |

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Kaniule tętnicze Parametry do wyboru przez zamawiającego | 540 |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Zbrojona | Prosta | Zagięta 90˚ | Długość [cm] | Rozmiar łączenia | Sposób mocowania | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Fr | NIE | TAK | NIE | 17.8 | ¼” | Koszyk | 30-35 |
| 10 Fr | NIE | TAK | NIE | 17.8 | ¼” | Koszyk | 40-50 |
| 12 Fr | NIE | TAK | NIE | 17.8 | ¼” | Koszyk | 50-60 |
| 14 Fr | NIE | TAK | NIE | 17.8 | ¼” | Koszyk | 50-60 |
| 16 Fr | NIE | TAK | NIE | 17.8 | ¼” | Koszyk | 20 |
| 18 Fr | NIE | TAK | NIE | 17.8 | 3/8” | Koszyk | 15 |
| 20 Fr | NIE | TAK | NIE | 17.8 | 3/8” | Koszyk | 10 |
| 22 Fr | NIE | TAK | NIE | 17.8 | 3/8” | Koszyk | 10 |
| 24 Fr | NIE | TAK | NIE | 17.8 | 3/8” | Koszyk | 10 |

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Kaniule pediatryczne tętnicze, zbrojone, jednoczęściowe z prowadnicą Parametry do wyboru przez zamawiającego | 50 |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Zbrojona | Prosta | Zagięta 90˚ | Długość [cm] | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Fr | TAK | TAK | NIE | 22,9 | ¼” | 1-2 |
| 8 Fr | TAK | TAK | NIE | 22,9 | ¼” | 4-5 |
| 10 Fr | TAK | TAK | NIE | 22,9 | ¼” | 4-5 |
| 12 Fr | TAK | TAK | NIE | 22,9 | ¼” | 4-5 |
| 14 Fr | TAK | TAK | NIE | 22,9 | ¼” | 3-4 |
| 16 Fr | TAK | TAK | NIE | 22,9 | ¼” | 3-4 |

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Kaniule pediatryczne do arteriotomii (kaniula do selektywnej perfuzji wieńcowej) -wykonane z rurki poliuretanowej połączonej z końcówką żeńską luer ze skrzydełkami | 60 |  |  |  |  |  |

| Wielkość końcówki [mm] | Długość całkowita [cm] | Żeńska końcówka luer ze skrzydełkami | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5,8 | TAK | 10-15 |
| 3 | 5,8 | TAK | 10-15 |

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Kaniule pediatryczne doopuszkowe: końcówka kontrastująca w promieniach RTG, z dwoma otworami bocznymi, część korpusu karbowana, rozmiar 4Fr, długość całkowita 6,4 cm, jednoczęściowa końcówka i kołnierz, igła z prowadnicą ze stali nierdzewnej. | 400 |  |  |  |  |  |

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Tętnicze kaniule udowe w powłoce bio-aktywnej, przeznaczone do długich krążeń wraz z zestawem do wprowadzania | 44 |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Pokrycie powłoką biokompatybilną | Zestaw do wprowadzania | Długość całkowita [cm] | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Fr | TAK | TAK | 19 | ¼” | 3-4 |
| 10 Fr | TAK | TAK | 19 | ¼” | 3-4 |
| 12 Fr | TAK | TAK | 19 | ¼” | 3-4 |
| 14 Fr | TAK | TAK | 19 | ¼” | 1-2 |
| 15 Fr | TAK | TAK | 43,2 | 3/8” | 1-2 |
| 17 Fr | TAK | TAK | 43,2 | 3/8” | 1-2 |
| 19 Fr | TAK | TAK | 43,2 | 3/8” | 1-2 |
| 21 Fr | TAK | TAK | 43,2 | 3/8” | 1-2 |

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Żylne kaniule udowe w powłoce bio-aktywnej, przeznaczone do długich krążeń wraz z zestawem do wprowadzania | 44 |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Pokrycie powłoką biokompatybilną | Zestaw do wprowadzania | Długość całkowita [cm] | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Fr | TAK | TAK | 19 | ¼” | 3-4 |
| 10 Fr | TAK | TAK | 19 | ¼” | 3-4 |
| 12 Fr | TAK | TAK | 19 | ¼” | 3-4 |
| 14 Fr | TAK | TAK | 19 | ¼” | 1-2 |
| 15 Fr | TAK | TAK | 76,2 | 3/8” | 1-2 |
| 17 Fr | TAK | TAK | 76,2 | 3/8” | 1-2 |
| 19 Fr | TAK | TAK | 76,2 | 3/8” | 1-2 |
| 21 Fr | TAK | TAK | 76,2 | 3/8” | 1-2 |

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Venty lewo-komorowe Parametry do wyboru przez zamawiającego | 460 |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Wstępnie uformowany | Plastyczny korpus | Długość końcówki [cm] | Długość całkowita [cm] | Rozmiar łączenia | Odpowietrznik | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Fr | TAK | NIE | 3,8 | 33 | ¼” | TAK | 100 |
| 13 Fr | TAK | NIE | 5,1 | 33 | ¼” | TAK | 50 |
| 15 Fr | NIE | TAK | - | 38,1 | ¼” | TAK | 50 |
| 16 Fr | NIE | TAK | - | 38,1 | ¼” | NIE | 20 |
| 18 Fr | NIE | TAK | - | 38,1 | ¼” | NIE | 10 |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 15

WADIUM: 150,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do podaży kardioplegii antegrade z ventem lub bez ventu. Parametry do wyboru przez zamawiającego | 80 |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Długość [cm] | Z ventem | Bez ventu | Rodzaj łączenia kaniuli | Rodzaj łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Fr | 15 | TAK | TAK | LL f | ¼” | 25 |
| 7 Fr | 15 | TAK | TAK | LL f | ¼” | 15 |
| 9 Fr | 15 | TAK | TAK | LL f | ¼” | 10 |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 16

WADIUM: 150,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniule do arteriotomii (kaniula do selektywnej perfuzji wieńcowej) Parametry do wyboru przez zamawiającego | 40 sztuk |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Rodzaj łączenia kaniuli | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- |
| 5 mm | LL f | 10 |
| 5,8 mm | LL f | 4-5 |
| 6,8 mm | LL f | 4-5 |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁACZNIK (PAKIET) NR 17

WADIUM: 400,00 PLN

## ..................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łata z osierdzia bydlęcego o wymiarach prostokąta: 10cm x 15cm zakonserwowana w roztworze redukującym antygenowość i zwiększającym stabilność. | 6 sztuk |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁACZNIK (PAKIET) NR 18

# WADIUM: 6 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwuświatłowe kaniule do ECMO V-V Parametry do wyboru przez zamawiającego | 28 |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Długość implantacji nie mniejsza niż [cm] | Kompatybilny zestaw do wprowadzania metodą Seldingera | Pokrycie powłoką biokompatybilną | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Fr | 8.2 | TAK | TAK | ¼” | 2-3 |
| 16 Fr | 9.5 | TAK | TAK | ¼” | 2-3 |
| 19 Fr | 13.7 | TAK | TAK | ¼” | 1-2 |
| 23 Fr | 18.2 | TAK | TAK | 3/8” | 1-2 |
| 28 Fr | 22.5 | TAK | TAK | 3/8” | 1-2 |
| 32 Fr | 25.0 | TAK | TAK | 3/8” | 1-2 |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 19

## WADIUM: 1 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula żylna jednostopniowa, zbrojona, zagięta pod kątem 90o, z kołnierzem, koniec dystalny z bocznymi otworami: Parametry do wyboru przez zamawiającego | 260 |  |  |  |  |  |
| Rozmiar (Fr) | Długość robocza (cm) | Końcówka 90o | Rodzaj łączenia kaniuli | Roczne zużycie |
| 10 | 25 | TAK | 3/16”- ¼” | 10 |
| 12 | 26 | TAK | 3/16”- ¼” | 10 |
| 14 | 26 | TAK | ¼” | 20 |
| 16 | 26 | TAK | ¼” | 40 |
| 18 | 27 | TAK | ¼” | 40 |
| 20 | 27 | TAK | ¼” | 10 |

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kaniula aortalna prosta, zbrojona, z kołnierzem szewnym, z odpowietrzeniem. Parametry do wyboru przez zamawiającego | 260 |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Zbrojona | Prosta | Z odpowietrzeniem | Długość [cm] | Rozmiar łączenia | Sposób mocowania | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Fr | TAK | TAK | TAK | 22 | 1/4” | Kołnierz | 20 |
| 12 Fr | TAK | TAK | TAK | 23 | 1/4” | Kołnierz | 30 |
| 14 Fr | TAK | TAK | TAK | 23 | 1/4” | Kołnierz | 30 |
| 16 Fr | TAK | TAK | TAK | 23 | 3/8” | Kołnierz | 30 |
| 20 Fr | TAK | TAK | TAK | 23 | 3/8” | Kołnierz | 10 |
| 24 Fr | TAK | TAK | TAK | 24 | 3/8” | Kołnierz | 10 |

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Jednorazowa końcówka do ssaka, plastikowa rękojeść z karbowanym zakończeniem, rozmiary 8Fr i 15Fr, łącznik ¼” Do wyboru przez zamawiającego | 100 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 20

## WADIUM: 3 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łaty sercowo-naczyniowe typu PTFE (politetrafluoroetylen) Grubość ścianki 0,6 mm Rozmiar nie mniejszy niż: 10 cm x 15 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Łaty sercowo-naczyniowe typu PTFE (politetrafluoroetylen) Grubość ścianki 0,5 mm Rozmiar nie mniejszy niż: 5.0 cm x 7.5 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Łaty sercowo-naczyniowe typu PTFE (politetrafluoroetylen) Grubość ścianki 0,4 mm Rozmiar nie mniejszy niż: 3 cm x 6 cm | 10 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 21

## WADIUM: 13 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza naczyniowa typu ePTFE strech Średnica: 16mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Proteza naczyniowa typu ePTFE strech Średnica: 18mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Proteza naczyniowa typu ePTFE strech Średnica: 20mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Proteza naczyniowa typu ePTFE Średnica: 4mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Proteza naczyniowa typu ePTFE Średnica: 5mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | Proteza naczyniowa typu ePTFE Średnica: 6mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Proteza naczyniowa typu ePTFE Średnica: 4mm | 20 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 22

# WADIUM: 900,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza naczyniowa, tkana, poliestrowa, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, grubość ściany 0,38 mm Średnica: 16mm; Długość: 15 cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Proteza naczyniowa, tkana, poliestrowa, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, grubość ściany 0,38 mm. Średnica: 18mm, Długość 15 cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Proteza naczyniowa, tkana, poliestrowa, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, grubość ściany 0,38 mm Średnica: 20mm, Długość 15 cm | 10 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 23

# WADIUM: 900,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łata do użycia w chirurgii sercowo-naczyniowej (Filamentous), poliestrowa (politereftalan etylenu), dziana (Knitted Poliester – dzianina poliestrowa). Tkanina włókienkowa dwustronnie, jedna ze stron o wyższym stopniu zwłóknienia (oznaczona znacznikiem odniesienia). | 10 opakowań (10 szt. = 1 op.) |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 24

# WADIUM: 900,00 PLN

# ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filc chirurgiczny z włókien PTFE, 10 sztuk w opakowaniu o wymiarach: 6 mm x 5,1 cm (1/4”x2”) | 15 op. x 10 sztuk |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 25

## WADIUM: 4 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenator do mechanicznego wspomagania krążenia – dziecięcy | 26 |  |  |  |  |  |

Parametry:

- Oksygenatora z wymiennikiem ciepła.

- Czas użycia 30 dni (potwierdzony Certyfikatem CE).

- Pokryte powłoką biokompatybilną (heparynowo-albuminowa)

- Przepływ od 0,2 do 2,8 l/min

- Powierzchnia wymiany gazowej 0,8 m2

- Powierzchnia wymiennika ciepła:0,15 m2

- Wypełnienie oksygenatora: max 81 ml

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej czujników do pomiaru temperatur kompatybilnych z posiadanymi przez Klinikę popami odśrodkowymi (SCPC/SCP i RotaFlow).

- Przydatność oksygenatora do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 26

WADIUM: 350,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw łączników z Luer Lock Parametry do wyboru przez zamawiającego | 280 |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Luer Lock | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- |
| 1/4x1/4 | TAK | 40 |
| 1/4x1/16 | TAK | 20 |
| 3/8x1/4 | TAK | 30 |
| 1/2x1/4 | TAK | 10 |
| 3/8x3/8 | TAK | 20 |
| 1/2x3/8 | TAK | 20 |

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zestaw trójników z i bez Luer Lock Parametry do wyboru przez zamawiającego | 380 |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Roczne zużycie | Luer Lock |
| --- | --- | --- |
| 1/4x1/4x1/4 | 40 | NIE |
| 3/8x1/4x1/4 | 20 | NIE |
| 3/8x 3/8x1/4 | 30 | NIE |
| 3/8x 3/8x3/8 | 20 | NIE |
| 1/2x3/8x1/4 | 20 | NIE |
| 1/2x3/8x1/4 | 20 | NIE |
| 1/4x1/4x1/4 | 20 | TAK |
| 3/8x 3/8x3/8 | 20 | TAK |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy