# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 27

WADIUM: 20 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./kpl. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu zewnętrznego w komplecie z drenem komorowym długości 35 cm Zamontowane na plastikowym panelu z podwójną skalą ciśnień (mm słupa wody i mm słupa rtęci) Brak mechanizmu zastawkowego – możliwość ciągłego i bezpośredniego pomiaru ciśnienia czaszkowego, zawierający: filtr hydrofobowy, dwa miejsca wkłucia, komorę kroplową o pojemności 50 ml, wymienna torbę drenażową o pojemności 700 ml, port do podłączenia urządzenia do pomiaru ciśnienia, torbę o pojemności 600 ml z możliwością upuszczania płynu. | 150 kompletów |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki zbiorcze do drenażu z komorą o pojemności 600 ml i spustem w dolnej części umożliwiającym upuszczanie płynu bez rozłączania drenażu kompatybilne z zestawem w pkt.1 | 200 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Zbiornik płynu mózgowo-rdzeniowego typu Rickhama z korkiem zaślepiającym, brak elementów metalowych, średnica zbiornika 6 mm, głębokość 2 mm, objętość 0,15 ml, w zestawie łącznik prosty długości 1,5 cm, średnica wewnętrzna 1,0 mm,, średnica zewnętrzna 1,9 mm | 30 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren komorowy kompatybilny ze zbiornikiem Rickhama z poz.3 impregnowany barem, długości 23 cm, z prawostronnym zaczepem i styletem ze stali nierdzewnej w zestawie | 30 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Zbiornik płynu mózgowo-rdzeniowego typu Rickhama 18 mm , z drenem dogłowowym 23 cm, impregnowanym barem | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6. | Urządzenie antysyfonowe bez elementów metalowych, normalnie zamknięte otwierające się w odpowiedzi na zwiększenie ciśnienia drenu, średnica 11 mm, wysokość 4 mm | 3 sztuki |  |  |  |  |  |
| 7. | Zastawka konturowana , średniociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (85-105 mm H2O), duża o wymiarach 32 x 18 x 7,5 mm, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia, zastawka pokryta substancją hydrożelowa BioGlide w celu zminimalizowania ryzyka infekcji. | 40 sztuk |  |  |  |  |  |
| 8. | Zastawka konturowana , średniociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (85-105 mm H2O), średnia o wymiarach 25 x 12 x 5,5 mm, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia, zastawka pokryta substancją hydrożelowa BioGlide w celu zminimalizowania ryzyka infekcji. | 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| 9. | Zastawka konturowana , średniociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (85-105 mm H2O), duża o wymiarach 40 x 16,5 x 8 mm z urządzeniem antysyfonowym stale zamknietym, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia, zastawka pokryta substancją hydrożelowa BioGlide w celu zminimalizowania ryzyka infekcji. | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 10. | Zastawka konturowana , średniociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (85-105 mm H2O), duża o wymiarach 36 x 13 x 6 mm z urządzeniem antysyfonowym stale zamkniętym, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia, zastawka pokryta substancją hydrożelowa BioGlide w celu zminimalizowania ryzyka infekcji. | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 11. | Zastawka konturowana , wysokociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (120-140 mm H2O), duża o wymiarach 40 x 16,5 x 8 mm z urządzeniem antysyfonowym stale zamkniętym, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia, zastawka pokryta substancją hydrożelowa BioGlide w celu zminimalizowania ryzyka infekcji. | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 12. | Dren dokomorowy długości 23 cm, przezroczysty, z paskiem baru, z prawostronnym zaczepem, sztyletem ze stali nierdzewnej oraz żeńskim adapterem Luer, dren impregnowany substancja hydrożelowa BioGlide w celu zmniejszenia ryzyka infekcji. | 200 sztuk |  |  |  |  |  |
| 13. | Dren dootrzewnowy długości 90 cm o otwartym końcu, przezroczysty, z paskiem baru, numerycznymi wskaźnikami długości 10,20,30 cm od końca dystalnego, w zestawie żeński adapter Luer, dren impregnowany substancją hydrożelową BioGlide w celu zminimalizowania ryzyka infekcji | 130 sztuk |  |  |  |  |  |
| 14. | Zastawka programowalna Strata II, mała, długość 35mm, szerokość 13mm, wysokość 7mm. Zastawka wyposażona w 5 ustawień regulacji | 3 sztuk |  |  |  |  |  |
| 15. | Dren impregnowany antybiotykami (Ryfampicyna + Klindamycyna) – dren dokomorowy 23 cm. Czas uwalniania substancji aktywnych minimum 156 dni. | 200 sztuk |  |  |  |  |  |
| 16. | Dren impregnowany antybiotykami (Ryfampicyna + Klindamycyna) – dren dootrzewnowy 120 cm. Czas uwalniania substancji aktywnych minimum 156 dni. | 200 sztuk |  |  |  |  |  |
| 17. | Łącznik do drenów prosty | 50 sztuk |  |  |  |  |  |
| 18. | Łącznik do drenów trójdrożny | 20 sztuk |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy