# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  28

WADIUM: 3 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | Asortyment | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik typu „Port” wraz z zestawem wprowadzającym materiał – moduł epoxydowy lub plastikowy komora portu: plastik lub tytan objętość wewnętrzna od 0,15 do 0,2 ml średnica membrany : min. 7,0mm masa do 3 g powierzchnia od 16mm do 24,8 mm wysokość 8-9 mm cewnik poliuretanowy długości do 800 mm z jednocentymetrowa skalą średnica wewnętrzna cewnika do 0,8mm średnica zewnętrzna cewnika do 1,5 mm zestaw do zakładania metodą Selingera | 110 |  |  |  |  |  |

Wymagane wyposażenie zestawu wprowadzającego  :

- igła typu Selingera

- igła typu Hubera do przepłukiwania prosta 22G

- druciana prowadnica typu „J” w podajniku

- rozrywalna osłonka z rozszerzaczem naczynia

- igła do portu z drenem w rozmiarze 20G/20mm

- kątowa igła typu Hubera ze skrzydełkami 22G x do 20mm

- strzykawka 10 ml

Do oferty należy dołączyć :

- próbki oferowanych produktów

- katalog oferowanych produktów

- dokumenty rejestracyjne proponowanych produktów

Każde opakowanie oferowanego sprzętu musi posiadać :

- etykietę w języku polskim

- instrukcję użytkowania

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  29

WADIUM: 2 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | Asortyment | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik typu „Port” materiał – tytan lub plastik komora tytanowa lub plastikowa masa do 8 g powierzchnia od 28mm do 24 mm wysokość do 11 mm średnica wewnętrzna cewnika do 1,5 mm średnica zewnętrzna cewnika do 2,4 mm cewnik silikonowy o długości do 8000 mm z jednocentymetrową skalą zestaw do zakładania metodą Selingera | 150 |  |  |  |  |  |

Wymagane wyposażenie zestawu wprowadzającego  :

- igła typu Selingera

- igła typu Hubera do przepłukiwania prosta

- druciana prowadnica typu „J” w podajniku

- rozrywalna osłonka z rozszerzaczem naczynia

- kątowa igła typu Hubera ze skrzydełkami 22G x do 20mm

- strzykawka 10 ml

Do oferty należy dołączyć :

- próbki oferowanych produktów

- katalog oferowanych produktów

- dokumenty rejestracyjne proponowanych produktów

Każde opakowanie oferowanego sprzętu musi posiadać :

- etykietę w języku polskim

- instrukcję użytkowania dla pacjenta

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy