Poznań, dnia 13.01.2016 r.

dot.: PN 52/15

DZP 009/2016

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu dla kardiochirurgii i neurochirurgii, portów, czujników do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 52/15).

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 17

Czy w Pakiecie nr 17 Zamawiający dopuści łaty o wymiarach 8cm x 14cm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy łaty o wymiarach 8 cm x 14 cm.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 20

Czy w Pakiecie nr 20 Zamawiający wymaga możliwości trzykrotnej resterylizacji, potwierdzonej w instrukcji użytkowania ?

Odpowiedź: Tak, wymagamy możliwości trzykrotnej resterylizacji, potwierdzonej w
instrukcji użytkowania.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 21

Czy w Pakiecie nr 21 Zamawiający wymaga protez o długości 30cm, z możliwością trzykrotnej resterylizacji, potwierdzoną w instrukcji użytkowania ?

Odpowiedź: Wymagamy protez o długości nie mniejszej jak 20 cm (20 cm lub 30 cm) z możliwością trzykrotnej resterylizacji, potwierdzonej w instrukcji użytkowania.

Z poważaniem