ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 – Elektrody neutralne do diatermii elektrochirurgicznych EMED ES 350, Spectrum

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody neutralne jednorazowe użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z systemem monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, wymiary 181 x76mm, powierzchnia przewodzeni 37-40 cm² | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, niewymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z systemem monitorowania i aplikacji elektrody neutralnej, wymiary 174 - 176 x 122mm, powierzchnia przewodzenia 110 cm² | 500 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto:

Termin dostawy: …….…… dni roboczych.

Elektrody muszą być kompatybilne z aparatami do diatermii elektrochirurgicznych EMED ES 350, Spectrum

Zamawiający żąda od oferenta dostarczenia próbek.

Wymagane dokumenty: CE, Certyfikat kompatybilności.

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2 – Elektrody neutralne do diatermii elektrochirurgicznych EMED ES 350, Spectrum

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody neutralne jednorazowe użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z systemem monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, wymiary 128 x122mm, powierzchnia przewodzeni 90 cm² | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |

Termin dostawy: …….…… dni roboczych.

Elektrody muszą być kompatybilne z aparatami do diatermii elektrochirurgicznych EMED ES 350, Spectrum

Zamawiający żąda od oferenta dostarczenia próbek.

Wymagane dokumenty: CE, Certyfikat kompatybilności.

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3 – Elektrody neutralne do diatermii elektrochirurgicznych  Erbe, VIO 300D, ERBE 300.

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, kształt elektrody zbliżony do prostokąta, dla pacjentów o wadze do 5 kg, powierzchnia elektrody maksymalnie 40 cm² Wymiary powierzchni czynnej 8 -10 cm x 4 -6 cm, Pasek podłączeniowy dł. min. 5 cm | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody neutralna jednorazowe użytku, dzielona, kształt elektrody zbliżony do prostokąta, o równych powierzchniach czynnych obu części elektrody, dla pacjentów o wadze od 5 kg do 15 kg. Powierzchnia elektrody 70 - 72 cm², pasek połączeniowy dł. min. 2cm. | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielone, kształt elektrody zbliżony do koła, powierzchnia elektrody 85 - 90 cm², dowolny kierunek przyklejania. | 200 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto:

Termin dostawy: …….…… dni roboczych.

Elektrody muszą być kompatybilne z aparatami do diatermii elektrochirurgicznych  Erbe, VIO 300D, ERBE 300.

Zamawiający żąda od oferenta dostarczenia próbek.

Wymagane dokumenty: CE, Certyfikat kompatybilności.

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

## ..................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO Szt. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźniki do codziennej kontroli skuteczności mycia w myjni - dezynfekatorze | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wskaźniki do kontroli procesów dezynfekcji termicznej w myjni – dezynfekatorze dla parametrów procesu 93°C przez 10 min. | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto:

Termin dostawy: …….…… dni roboczych.

......................................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5

czepek chirurgiczny w formie kaptura

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek chirurgiczny w formie kaptura okrywający szyję i ramiona, wykonany z chłonnej włókniny o gramaturze 25g/m | 1.200 szt. |  |  |  |  |  |

Termin dostawy: …….…… dni roboczych.

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6 - pieluchomajtki jednorazowe

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki jednorazowe dla dzieci Mini | 100.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki jednorazowe dla dzieci Midi | 58.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Pieluchomajtki jednorazowe dla dzieci Maxi | 61.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Pieluchomajtki jednorazowe dla dzieci Junior | 30.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych małe – S | 9.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych średnie – M | 7.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych duże – L | 6.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych bardzo duże – XL | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto:

Termin dostawy: …….…… dni roboczych.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7 - materiały eksploatacyjne do badań otoemisji OAE do urządzenia BioLogic Scout Sport

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nasadki silikonowe dla wcześniaków 3 mm | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Nasadki silikonowe typu „choinka” | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Nasadki gąbkowe małe 10mm | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Nasadki gąbkowe średnie 13mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto:

Termin dostawy: …….…… dni roboczych.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy