Poznań, dnia 30.12.2014 r.

dot.: PN 54/14

DZP 444/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę elektrod do diatermii, wskaźników do kontroli skuteczności mycia w myjce – dezynfekatorze, czepków chirurgicznych w formie kaptura, pieluchomajtek oraz materiałów eksploatacyjnych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 54/14).

Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, poz. 2. elektrody neutralnej o powierzchni przewodzącej  107,5 cm2 i o powierzchni klejącej 167 cm2, (wymiary 158x124mm), pakowane po 5 szt.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Jednocześnie nadmieniamy, że Pakiet nr 2 składa się wyłącznie z jednej pozycji.

Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, poz. 1. elektrody neutralnej o powierzchni przewodzącej  107,5 cm2 i o powierzchni klejącej 167 cm2, (wymiary 158x124mm), pakowane po 5 szt.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem