ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maski anestetyczne rozm. 1 | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Maski anestetyczne rozm. 2 | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Maski anestetyczne rozm. 3 | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Maski anestetyczne rozm. 4 | 1.500 szt. |  |  |  |  |  |

Wymagane parametry graniczne dla masek anestetycznych:

- przezroczyste ścianki

- identyfikacja poprzez kodowanie kolorem

- nadmuchiwana lub nadmuchana poduszka pozwalająca na szczelne przyleganie do twarzy

- pakowane pojedynczo ( sterylne lub biologicznie czyste)

- odpowiednio wyprofilowane (anatomicznie)

- adekwatne wielkości masek do standardowych rozmiarów

- zaczepy do uprzęży do mocowania maski.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO KPL. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obwody oddechowe dla noworodków do podawania NO z PCV o gładkim świetle, średnica 10 mm, odłączalny noworodkowy trójnik „Y” z portami, złącze pacjenta 15F, ogrzewane ramię wdechowe 40cm ze splotem grzejnym wtopionym w ścianę obwodu, dwie przejściówki z portem NO-135cm z końcową przejściówką z portem NO, ramię wydechowe 160 cm z odwadniaczem pediatr., złącza respiratora 22mm elastyczne, ramie dodatkowe 40 cm, złącza 22-22mm kątowe elastyczne kompatybilne z respiratorem NPB840, dwie linie PCW śred. 4x6,5 z filtrem monitoringu. | 40 kpl. |  |  |  |  |  |
| 2. | Obwody oddechowe dla dzieci do podawania NO z PCV o gładkim świetle, średnica 15 mm, trójnik „Y” zwykły, z portami, złącza pacjenta 22M/15F, ogrzewane ramię wdechowe 40 cm ze splotem grzejnym wtopionym w ścianę obwodu, przejściówka z portem NO-przejściówka z portem czujnika temperatury – 135cm, ramię wydechowe 160 cm z odwadniaczem pediatrycznym, złącza respiratora 22F-22 elastyczne, ramie dodatkowe 40 cm, złącza22-22mm elastyczne kompatybilne z respiratorem NPB840, dwie linie z PCW średn.4 x 6,5 z filtrem monitoringu. | 40 kpl. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3 - układy anestetyczne

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okrężny układ anestetyczny ( trzy rury, łącznik kątowy, trójnik, worek 2 l , łącznik do worka | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pediatryczny układ okrężny (trzy rury, łącznik kątowy, trójnik, worek 1,0 litra, łącznik do worka) | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Noworodkowy układ okrężny (trzy rury, łącznik kątowy, trójnik, worek 0,5 litra, łącznik do worka) | 300 szt. |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane:

- trójnik (łącznik typu Y),

- 3 rury karbowane o długości 1,6 – 2 m,

- łącznik kątowy do połączenia z maską, filtrem lub rurką intubacyjną,

- łącznik łączący rury z workiem oddechowym,

- worek oddechowy

Wymagany CE (dostarczony wraz z pierwszą dostawą).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO kpl. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy układ drenów do respiratora typu Bennett 840 pediatryczny, z ramieniem wdechowym podgrzewanym, z pułapką wodną w ramieniu wdechowym, rura łącząca respirator z nawilżaczem Fischer Paykel nie krótsza niż 30 cm, z możliwością współpracy z nawilżaczami Fischer Paykel MR 730 i MR 850, z możliwością zastosowania adaptera o końcówce „koniczynki” mikrobiologicznie czysty | 200 kpl. |  |  |  |  |  |

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5 - odzież ochronna jednorazowa

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maseczki ochronne trzywarstwowe, wiązane, z włókniny, kolor zielony | 210.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepki damskie pielęgniarskie z gumką dookoła, z włókniny, kolor zielony | 45.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepki męskie chirurgiczne ( typ furażerka) z włókniny, w części bocznej pochłaniające pot, w górnej części perforowane, kolor zielony, niewiązane z tyłu | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepki męskie chirurgiczne , z włókniny , w górnej części perforowane, kolor zielony, wiązane z tyłu, obszyte | 7.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Ochraniacze na buty z włókniny, kolor zielony | 30.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Podkłady z włókniny dwuwarstwowe nieprzemakalne, o wym. ok. 2,1m x 1,5m, kolor zielony | 34.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Podkłady z włókniny niepodgumowane, o wym. ok. 2,1m x 1,5m, kolor zielony | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Fartuchy pielęgniarskie z włókniny, z mankietami, kolor zielony | 52.000 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6 Kołdry grzewcze kompatybilne z systemem Bair Hugger

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kołdra grzewcza do dolnej części ciała, polipropylenowa, rozm.152cm x 91cm,waga 113 g. | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pediatryczna kołdra grzewcza pod pacjenta, polipropylenowa, rozm. 91cm x 84 cm, waga 85g. 2 sztuki folii ( 61 cm x 61 cm) do przykrycia głowy i stóp pacjenta. 2 otwory do podłączenia dmuchawy. Nieużywany otwór zamknięty specjalnym motylkiem. | 610 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kołdra grzewcza pod pacjenta uniwersalna, polipropylenowa, rozm. 81cm x 152cm, waga 136 g. 2 sztuki folii ( 61 x 61cm) do przykrycia głowy i stóp pacjenta. 2 otwory do podłączenia dmuchawy .Nieużywany otwór zamknięty specjalnym motylkiem.. Taśmy przylepne do trwalszego umocowania kołdry. Posiada specjalne zakładki do lepszego jej zamocowania na stole. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Kołdra grzewcza dla dorosłych. Kołdra pod pacjenta, polipropylenowa, rozm. 188cm x 91 cm, waga 142 g. | 110 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Wielodostępowa kołdra grzewcza pod pacjenta, polipropylenowa. rozm. 221cm x 91 cm, waga 198g.2 otwory do podłączenia dmuchawy. Dodatkowy opcjonalny otwór na twarz w ułożeniu pacjenta innym niż na plecach. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Specjalistyczna kołdra grzewcza rozm. 213cm x 91cm.waga 181g. Jedna folia ( 61 x 41cm) do przykrycia głowy pacjenta. Na powierzchni kołdry otwór pozwalający na dostęp do części brzusznej pacjenta. | 80 szt. |  |  |  |  |  |

Wszystkie kołderki muszą być kompatybilne z systemem Bair Hugger.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sondy pH-metryczne, wielorazowe do aparatów Digitrapper pH 400 firmy Medtronic średnica sondy 2,1mm | 40 szt. |  |  |  |  |  |

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy