Poznań, dnia 19.11.2013 r.

**dot.: PN 56/13**

DZP 562/2013

*dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę masek anestetycznych, obwodów oddechowych, odzieży ochronnej jednorazowej, sond pH-metrycznych, kołder grzewczych kompatybilnych z systemem Bair Hugger do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 56/13).*

**Pytanie nr 1**

Pakiet nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby maski anestetyczne pozbawione były ftalanów – szkodliwych dla człowieka związków chemicznych, które zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia należy zastępować innymi, nietoksycznymi plastyfikatorami PCV.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 2**

Pakiet nr 1

Prosimy o dopuszczenie masek anestetycznych w rozmiarach 1 i 2 bez zaczepów do uprzęży do mocowania maski, gdyż wielu producentów nie stosuje tego element u w najmniejszych rozmiarach masek.

**Odpowiedź:**

Dopuszczamy.

**Pytanie nr 3**

Pakiet nr 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie okrężnego układu anestetycznego posiadającego 2 rury rozciągliwe o długości 180 cm (po rozciągnięciu) z dodatkową rura do worka o długości 90 cm (po rozciągnięciu). Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Dopuszczamy.

**Pytanie nr 4**

Pakiet nr 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pediatrycznego okrężnego układu anestetycznego posiadającego 2 rury rozciągliwe o długości 150 cm (po rozciągnięciu) z dodatkową rura do worka o długości 90 cm (po rozciągnięciu). Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Nie dopuszczamy.

**Pytanie nr 5**

Pakiet nr 3 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie modyfikowanego układu noworodkowego Jackson Rees posiadającego rurę karbowaną o długości 140 cm, trójnik Washington’a, worek oddechowy 0,5 litra z zaworem i linię świeżego gazu.

**Odpowiedź:**

Nie dopuszczamy.

**Pytanie nr 6**

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 w pozycji 6 i 7 podkładu w rozmiarze 210×160 cm spełniających pozostałe wymogi.

**Odpowiedź:**

Wyrażamy zgodę.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 wymaga maseczek wykonanych z polipropylenu nie zawierającego szkodliwych ftalanów i dopuszcza kodowany kolorem mankiet nienadmuchiwany anatomicznie, fabrycznie wyprofilowany, szczelnie przylegający do twarzy pacjenta?

**Odpowiedź:**

Nie wymagamy maseczek zawierających flatany, nie dopuszczamy masek z nienadmuchiwanym mankietem.

Z poważaniem