ZAŁĄCZNIK   NR 1

WADIUM: 70 000,00PLN

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZTUK | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszulki diagnostyczne wprowadzające akceptujące prowadnik do 0,038" dł. 13 cm 4-9 F z prowadnikiem | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszulki diagnostyczne wprowadzające akceptujące prowadnik do 0,038”; 10, 12 i 14 F | 60 |  |  |  |  |  |
| 3. | Koszulki interwencyjne zbrojone 4-9 F do 45 cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewniki diagnostyczne typu PIGTAIL, ze znacznikiem pomiarowym, tj. podziałka centymetrową, średnica 4-5 F; 8 otworów bocznych, zbrojony na całej długości | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Koszulki diagnostyczne wprowadzające typu Van Andel, akceptujące prowadniki do 0,018” dł. 13 i 23 cm 4-6 F z prowadnikiem nitiolowym i igła w zestawie | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Koszulki interwencyjne Mullinsa z końcówką Radiopaque 6-14 F, dł.63- 85 cm | 40 |  |  |  |  |  |
| 7. | Coile Mreye do zamykania PDA | 60 |  |  |  |  |  |
| 8. | System dostarczania coili PDA długości 80 i 110 cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewniki do coili PDA z końcówką MPA | 80 |  |  |  |  |  |
| 10. | Coile obwodowe typu Jacson dostarczane na systemie dostawczym | 80 |  |  |  |  |  |
| 11. | System dostarczania coili typu Jacson długości 110 cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 12. | Stenty platynowe typu CP do inplantacji do aorty u dzieci, w rozmiarach zamawianych indywidualnie dla pacjenta | 20 |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik angiograficzny typu Multi – Track | 20 |  |  |  |  |  |
| 14. | Stenty platynowe do inplantacji do aorty pokryte PTFE | 8 |  |  |  |  |  |
| 15. | Stenty platynowe typu CP montowane na balonie BIB | 4 |  |  |  |  |  |
| 16. | Balon niskoprofilowy , średnica wypełnionego balonu 4-30 mm, długość 20-60 mm, markery radiologiczne, miękka końcówka cewnika, akceptujące prowadnik 0,035’’, ciśnienie wypełnienia balonu 2-6 atmosfer | 200 |  |  |  |  |  |
| 17 | Balon niskoprofilowy typu Nucleus | 50 |  |  |  |  |  |
| 18. | Cewniki balonowe niskociśnieniowe do zabiegu Rashkinda, z otworem końcowym typu Z-5 | 40 |  |  |  |  |  |
| 19. | Niskoprofilowy poszerzający cewnik balonowy do przeskórnej angioplastyki śródnaczyniowej (PTA) | 4 |  |  |  |  |  |
| 20. | Cewniki balonowe typu BIB, balon w balonie, do rozprężania stentów implantowanych do aorty | 40 |  |  |  |  |  |
| 21. | Stenty wewnątrznaczyniowe samorozprężalne typu Zilver 635 | 8 |  |  |  |  |  |
| 22. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do angioplastyki i redilatacji stentów | 10 |  |  |  |  |  |
| 23. | Strzykawka z manometrem do plastyki balonowej | 60 |  |  |  |  |  |
| 24. | Kraniki trójdrożne wysokociśnieniowe | 300 |  |  |  |  |  |
| 25. | Łączniki wysokociśnieniowe do strzykawki automatycznej | 200 |  |  |  |  |  |
| 26. | Pętle nitinolowe do usuwania ciał obcych – 3,4,5,6 F – typu szyja gęsia | 20 |  |  |  |  |  |
| 27. | Cewniki diagnostyczne 4-6 F, długości 65-110 cm, duża różnorodność kształtów –dostawca powinien posiadać cewniki: PIG; NIH; JR; C 1,2,3; H1 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 28. | Cewniki micro 3 F, długości 100-130 cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 29. | Prowadniki diagnostyczne pokryte teflonem, proste i typu „J”, 0,018” do 0,035”, długości do 180 cm | 1000 |  |  |  |  |  |
| 30. | Prowadniki diagnostyczne pokryte teflonem, proste i typu „J”, 0,018” do 0,035”, długości 260 cm | 200 |  |  |  |  |  |
| 31. | Prowadniki interwencyjne typu Amplatz ultra i extra sztywne | 50 |  |  |  |  |  |
| 32. | Prowadniki interwencyjne nitinolowe super soft, 0,014” i 0,018”, długości 180 i 300 cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 33. | Igły biopsyjne 16-20 G (długości skoku 10mm) oraz 14-20G (długości skoku 20mm) | 60 |  |  |  |  |  |
| 34. | Adapter – wielokalibrowy rozgałęziony łacznik | 40 |  |  |  |  |  |
| 35. | Okluder do zamykania ASD. Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych bez rąbka aortalnego. Zestaw zawierający okluder, system uwalniający do zamykania ASD t II , prowadnik o średnicy 0,035” o zwiększonej sztywności, cewnik balonowy do pomiaru wielkości ubytku. Zakres średnic części środkowej okludera 8-24mm. Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające o następującej wielkości ( dla implantów o średnicy w części środkowej ) 8mm – koszulka 7F 10-12mm – koszulka 8F 14-16mm – koszulka 10F 18-22mm – koszulka 12F 24mm – koszulka 13F | 60 |  |  |  |  |  |
| 36. | Zestaw do zamykania ubytków w przegrodzie międzykomorowej zbudowanej z nitinolowej podwójnej spirali. Zestaw zamontowany na systemie wprowadzającym. Średnica spirali dystalnej o 8 do 16mm. W zestawie prowadnik naczyniowy, pętla oraz koszulka. | 10 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……………………….. godzin/y.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  2

WADIUM: 700,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dreny do mechanicznego wspomagania krążenia z głowicą centryfugalną kompatybilną z posiadaną przez Klinikę pompę SCP+SCPC Stockert Zestaw dziecięcy | 12 sztuk |  |  |  |  |  |

Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej oraz zestawu drenów według konfiguracji zamawiającego (patrz rys.7). Wszystkie elementy zestawu pokryte powłoką biokompatybilną.

RYS. 7

| 2. | Dreny do mechanicznego wspomagania krążenia z głowicą centryfugalną kompatybilną z posiadaną przez Klinikę pompę SCP+SCPC Stockert Zestaw dorosły | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej oraz zestawu drenów według konfiguracji zamawiającego (patrz rys.8). Wszystkie elementy zestawu pokryte powłoką biokompatybilną.

RYS.8

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……………………….. godzin/y.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  3

WADIUM: 900,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do ECMO kompatybilny z posiadaną przez Klinikę pompą SCP+SCPC Stockert | 8 sztuki |  |  |  |  |  |

Parametry:

- Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej, oksygenatora z wymiennikiem ciepła zestawem drenów fabrycznie połączony w całość według konfiguracji zamawiającego (patrz rys.9). Wszystkie elementy zestawu pokryte powłoką biokompatybilną

- Zestaw wyposażony w akcesoria niezbędne do wypełnienia i odpowietrzenia układu

- Maksymalny przepływ krwi nie mniejszy niż 2,3 l/min

- Powierzchnia wymiany gazowej nie mniej niż 0,65 m2

- Powierzchnia wymiennika ciepła nie mniejsza niż 0,02 m2

- Statyczne wypełnienie oksygenatora: max 95 ml

- Efektywność wymiany cieplnej przy maksymalnym przepływie minimum 40%

- Dostarczenie w cenie oferty na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego

RYS. 9

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……………………….. godzin/y.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  4

WADIUM: 2 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głowice do pompy centryfugalnej SCPC Sorin oraz cewki do System monitoringu bypassu sercowo-płucnego- Data Master Głowice do pompy centryfugalnej SCPC Sorin | 10 sztuk |  |  |  |  |  |

Głowice pokrywane powłoką biokompatybilną do nieprzerwanej pracy minimum 5 dni kompatybilne z posiadaną przez Klinikę Kardiochirurgii pompą centryfugalną SCPC Sorin.

| 2. | Cewki do System monitoringu bypassu sercowo-płucnego- Data Master TĘTNICZA ; rozmiar ¼’’ | 360 sztuk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Cewki do System monitoringu bypassu sercowo-płucnego- Data Master ŻYLNA ; rozmiar ¼’’ | 320 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewki do System monitoringu bypassu sercowo-płucnego- Data Master ŻYLNA ; rozmiar 3/8’’ | 40 sztuk |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……………………….. godzin/y.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  5

WADIUM: 1 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniule do podaży kardioplegii antegrade Parametry do wyboru przez zamawiającego | 480 sztuk |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Długość [cm] | Z ventem | Rodzaj łączenia kaniuli | Rodzaj łączenia ventu | Sposób mocowania | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,5 Fr | 15,5 | TAK | LL f | ¼” | Stopka | 150 |
| 6 Fr | 15,5 | TAK | LL f | ¼” | Stopka | 50 |
| 7,8 Fr | 15,5 | TAK | LL f | ¼” | Stopka | 20 |
| 9 Fr | - | TAK | LL f | ¼” | Stopka | 10 |
| 11 Fr | - | TAK | LL f | ¼” | Stopka | 10 |

Termin dostawy: ……………………….. godzin/y.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  6

WADIUM: 1 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żylne kaniule udowe do ECMO V-A | 44 sztuki |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Pokrycie powłoką biokompatybilną | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 Fr | TAK | ¼” | 3-4 |
| 10 Fr | TAK | ¼” | 3-4 |
| 12 Fr | TAK | ¼” | 3-4 |
| 14 Fr | TAK | ¼” | 1-2 |
| 15 Fr | TAK | 3/8” | 1-2 |
| 17 Fr | TAK | 3/8” | 1-2 |
| 19 Fr | TAK | 3/8” | 1-2 |
| 21 Fr | TAK | 3/8” | 1-2 |

Termin dostawy: ……………………….. godzin/y.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  7

WADIUM: 300,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwuświatłowe kaniule do ECMO V-V | 14 sztuk |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Pokrycie powłoką biokompatybilną | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 Fr | TAK | ¼” | 1-2 |
| 15 Fr | TAK | ¼” | 1-2 |
| 19 Fr | TAK | ¼” | 1 |
| 20 Fr | TAK | ¼” | 1 |
| 23 Fr | TAK | 3/8” | 1 |

Termin dostawy: ……………………….. godzin/y.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  8

WADIUM: 1 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tętnicze kaniule VAD do mechanicznego wspomagania krążenia | 18 sztuk |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Pokrycie powłoką biokompatybilną | Rozmiar łączenia | Możliwość wyprowadzenia przez klatkę piersiowa | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Fr | TAK | ¼” | Tak | 3 |
| 18 Fr | TAK | ¼” | Tak | 3 |
| 24 Fr | TAK | 3/8” | Tak | 3 |

| 2. | Żylne kaniule VAD do mechanicznego wspomagania krążenia | 18 sztuk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Rozmiar | Pokrycie powłoką biokompatybilną | Rozmiar łączenia | Możliwość wyprowadzenia przez klatkę piersiowa | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Fr | TAK | ¼” | Tak | 3 |
| 18 Fr | TAK | ¼” | Tak | 3 |
| 24 Fr | TAK | 3/8” | Tak | 3 |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……………………….. godzin/y.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK   NR 9

WADIUM: 1 000,00 PLN

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ILR dla dzieci młodszych (wszczepialny rejestrator arytmii). | 5 sztuk |  |  |  |  |  |

| ILR dla dzieci młodszych (wszczepialny rejestrator arytmii). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 5 sztuk |
|  | nazwa producenta | * |
|  | miejsce produkcji | * |
|  | rok produkcji | ………………………….…...(nie wcześniej niż 2014)* |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów granicznych TAK / NIE |
| 1 | Żywotność urządzenia min. 3 lata |  |
| 2 | Rozpoznawanie tachy- i bradyarytmii |  |
| 3 | Objętość < 2 cm ³ |  |
| 4 | Waga < 5 g |  |
| 5 | Pamięć EGM min. 20 minut |  |
| 6 | Możliwość domowego monitorowania pracy urządzenia |  |

*- wypełnia Wykonawca

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia będzie przechowywany w ramach depozytu-magazynu. Wykonawca przekaże, a Zamawiający przyjmie w nieodpłatnie przechowanie sprzęt medyczny. W przypadku wykorzystania wyrobów Zamawiający sporządzi zamówienie, określające

ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i prześle to zestawienie Wykonawcy, który zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu o wyroby wymienione w zamówieniu.

Termin dostawy: ……………………….. godzin/y.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK   NR 10

WADIUM: 800,00 PLN

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ILR dla dzieci starszych (wszczepialny rejestrator arytmii). | 5 sztuk |  |  |  |  |  |

ILR dla dzieci starszych (wszczepialny rejestrator arytmii).

|  | Ilość | 5 sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa producenta | * |
|  | miejsce produkcji | * |
|  | rok produkcji | ………………………….…...(nie wcześniej niż 2014)* |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów granicznych TAK / NIE |
| 1 | Żywotność urządzenia min. 3 lata |  |
| 2 | Rozpoznawanie tachy- i bradyarytmii |  |
| 3 | Objętość < 10 cm ³ |  |
| 4 | Waga < 18 g |  |
| 5 | Pamięć EGM min. 20 minut |  |

*- wypełnia Wykonawca

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia będzie przechowywany w ramach depozytu-magazynu. Wykonawca przekaże, a Zamawiający przyjmie w nieodpłatnie przechowanie sprzęt medyczny. W przypadku wykorzystania wyrobów Zamawiający sporządzi zamówienie, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i prześle to zestawienie Wykonawcy, który zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu o wyroby wymienione w zamówieniu.

Termin dostawy: ……………………….. godzin/y.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

| ZAŁĄCZNIK NR 11 WADIUM: 6 000,00 PLN ................................... (pieczęć Wykonawcy) LP ASORTYMENT ILOŚĆ CENA NETTO SZT. VAT % WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA PRODUCENT KOD PRODUKTU 1. Stymulator SSIR MRI z elektrodami MRI oraz monitorowaniem domowym 15 sztuk |  |  |
| --- | --- | --- |

| c.d. Zał. nr 11. Stymulator SSIR MRI z elektrodami MRI oraz monitorowaniem domowym |  |
| --- | --- |
|  | Ilość | 15 sztuk |
|  | nazwa producenta | * |
|  | miejsce produkcji | * |
|  | rok produkcji | ………………………….…...(nie wcześniej niż 2014)* |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów granicznych TAK / NIE |
| 1 | Żywotność urządzenia przy 100% pacing, 750 Ohm, 2,5V min. 8 lat |  |
| 2 | Waga nie więcej niż 25 g |  |
| 3 | Tryb stymulacji VVI(R), AAI(R) |  |
| 4 | Program nocny lub spoczynkowy |  |
| 5 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V |  |
| 6 | Szerokość impulsu, min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 7 | Czułość komorowa - min. zakres 0,5 – 5 mV |  |
| 8 | Rejestrowanie trendów oporności elektrody, amplitudy potencjałów komorowych |  |
| 9 | Gniazdo stymulatora typu IS-1 dla elektrody |  |
| 10 | Automatyczny pomiar sygnału komorowego |  |
| 11 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej |  |
| 12 | Zapis IEGM w pamięci stymulatora |  |
| 13 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała |  |
| 14 | Domowe monitorowanie pracy stymulatora |  |
| 15 | Elektroda przedsionkowa/komorowa, sterydowa, z możliwością wykonania badania MRI całego ciała, z łącznikiem elektrody z gniazdem stymulatora typu IS-1, aktywna (do wyboru przez zamawiającego, zamawiający zastrzega możliwość zakupu elektrod osobno) |  |

*- wypełnia Wykonawca

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia będzie przechowywany w ramach depozytu-magazynu. Wykonawca przekaże, a Zamawiający przyjmie w nieodpłatnie przechowanie sprzęt medyczny. W przypadku wykorzystania wyrobów Zamawiający sporządzi zamówienie, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i prześle to zestawienie Wykonawcy, który zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu o wyroby wymienione w zamówieniu

Termin dostawy: ……………………….. godzin/y.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

| ZAŁĄCZNIK NR 12 WADIUM: 6 000,00 PLN ................................... (pieczęć Wykonawcy) LP ASORTYMENT ILOŚĆ CENA NETTO SZT. VAT % WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA PRODUCENT KOD PRODUKTU 1. Stymulator DDDR MRI z elektrodami MRI oraz monitorowaniem domowym 15 sztuk Stymulator DDDR MRI z elektrodami MRI oraz monitorowaniem domowym |  |
| --- | --- |
|  | Ilość | 15 sztuk |
|  | nazwa producenta | * |
|  | miejsce produkcji | * |
|  | rok produkcji | ………………………….…...(nie wcześniej niż 2014)* |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów granicznych TAK / NIE |
| 1 | Żywotność urządzenia przy 100% pacing, 750 Ohm, 2,5V min. 7 lat |  |
| 2 | Waga nie więcej niż 25 g |  |
| 3 | Tryb stymulacji AAI(R), VVI(R), DDD(R), DDI(R) |  |
| 4 | Program nocny lub spoczynkowy |  |
| 5 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V |  |
| 6 | Szerokość impulsu, min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 7 | Czułość komorowa - min. zakres 0,5 - 5 mV |  |
| 8 | Czułość w kanale przedsionkowym dla wyczuwania bipolarnego min. zakres 0,3 – 3 mV |  |
| 9 | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe min. zakres 80-300 ms |  |
| 10 | Algorytm do unikania stymulacji komorowej |  |
| 11 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod, amplitudy potencjałów natywnych w obu kanałach |  |
| 12 | Gniazdo stymulatora typu IS-1 dla elektrody |  |
| 13 | Automatyczny pomiar sygnału komorowego / przedsionkowego |  |
| 14 | Zmiana trybu stymulacji w przypadku częstoskurczu nadkomorowego |  |
| 15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej |  |
| 16 | Zapis IEGM w pamięci stymulatora |  |
| 17 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała |  |
| 18 | Domowe monitorowanie pracy stymulatora |  |
| 19 | Elektroda przedsionkowa/komorowa, sterydowa, z możliwością wykonania badania MRI całego ciała, z łącznikiem elektrody z gniazdem stymulatora typu IS-1, aktywna (do wyboru przez zamawiającego, zamawiający zastrzega możliwość zakupu elektrod osobno) |  |

*- wypełnia Wykonawca

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

| Sprzęt będący przedmiotem zamówienia będzie przechowywany w ramach depozytu-magazynu. Wykonawca przekaże, a Zamawiający przyjmie w nieodpłatnie przechowanie sprzęt medyczny. W przypadku wykorzystania wyrobów Zamawiający sporządzi zamówienie, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i prześle to zestawienie Wykonawcy, który zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu o wyroby wymienione w zamówieniu. Termin dostawy: ……………………….. godzin/y. ...................................................................................... data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy ZAŁĄCZNIK NR 13 WADIUM: 4 000,00 PLN ................................... (pieczęć Wykonawcy) LP ASORTYMENT ILOŚĆ CENA NETTO SZT. VAT % WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA PRODUCENT KOD PRODUKTU 1. Stymulator SSIR MRI z elektrodami MRI 15 sztuk Stymulator SSIR MRI z elektrodami MRI |  |
| --- | --- |
|  | Ilość | 15 sztuk |
|  | nazwa producenta | * |
|  | miejsce produkcji | * |
|  | rok produkcji | ………………………….…..(nie wcześniej niż 2014)* |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów granicznych TAK / NIE |
| 1 | Żywotność urządzenia przy 100% pacing, 750 Ohm, 2,5V min. 8 lat |  |
| 2 | Waga nie więcej niż 25 g |  |
| 3 | Tryb stymulacji VVI(R), AAI(R) |  |
| 4 | Program nocny lub spoczynkowy |  |
| 5 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V |  |
| 6 | Szerokość impulsu, min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 7 | Czułość komorowa - min. zakres 0,5 – 5 mV |  |
| 8 | Rejestrowanie trendów oporności elektrody, amplitudy potencjałów komorowych |  |
| 9 | Gniazdo stymulatora typu IS-1 dla elektrody |  |
| 10 | Automatyczny pomiar sygnału komorowego |  |
| 11 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej |  |
| 12 | Zapis IEGM w pamięci stymulatora |  |
| 13 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała |  |
| 14 | Elektroda przedsionkowa/komorowa, sterydowa, z możliwością wykonania badania MRI całego ciała, z łącznikiem elektrody z gniazdem stymulatora typu IS-1, aktywna (do wyboru przez zamawiającego, zamawiający zastrzega możliwość zakupu elektrod osobno) |  |

*- wypełnia Wykonawca

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia będzie przechowywany w ramach depozytu-magazynu. Wykonawca przekaże, a Zamawiający przyjmie w nieodpłatnie przechowanie sprzęt medyczny. W przypadku wykorzystania wyrobów Zamawiający sporządzi zamówienie, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i prześle to zestawienie Wykonawcy, który zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu o wyroby wymienione w zamówieniu.

Termin dostawy: ……………………….. godzin/y.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

| ZAŁĄCZNIK NR 14 WADIUM: 2 000,00 PLN ................................... (pieczęć Wykonawcy) LP ASORTYMENT ILOŚĆ CENA NETTO SZT. VAT % WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA PRODUCENT KOD PRODUKTU 1. Stymulator DDDR MRI z elektrodami MRI 15 sztuk Stymulator DDDR MRI z elektrodami MRI |  |
| --- | --- |
|  | Ilość | 15 sztuk |
|  | nazwa producenta | * |
|  | miejsce produkcji | * |
|  | rok produkcji | ………………………….…...(nie wcześniej niż 2014)* |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów granicznych TAK / NIE |
| 1 | Żywotność urządzenia przy 100% pacing, 750 Ohm, 2,5V min. 7 lat |  |
| 2 | Waga nie więcej niż 25 g |  |
| 3 | Tryb stymulacji AAI(R), VVI(R), DDD(R), DDI(R) |  |
| 4 | Program nocny lub spoczynkowy |  |
| 5 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V |  |
| 6 | Szerokość impulsu, min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 7 | Czułość komorowa - min. zakres 0,5 - 5 mV |  |
| 8 | Czułość w kanale przedsionkowym dla wyczuwania bipolarnego min. zakres 0,3 – 3 mV |  |
| 9 | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe min. zakres 80-300 ms |  |
| 10 | Algorytm do unikania stymulacji komorowej |  |
| 11 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod, amplitudy potencjałów natywnych w obu kanałach |  |
| 12 | Gniazdo stymulatora typu IS-1 dla elektrody |  |
| 13 | Automatyczny pomiar sygnału komorowego / przedsionkowego |  |
| 14 | Zmiana trybu stymulacji w przypadku częstoskurczu nadkomorowego |  |
| 15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej |  |
| 16 | Zapis IEGM w pamięci stymulatora |  |
| 17 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała |  |
| 18 | Elektroda przedsionkowa/komorowa, sterydowa, z możliwością wykonania badania MRI całego ciała, z łącznikiem elektrody z gniazdem stymulatora typu IS-1, aktywna (do wyboru przez zamawiającego, zamawiający zastrzega możliwość zakupu elektrod osobno) |  |

*- wypełnia Wykonawca

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia będzie przechowywany w ramach depozytu-magazynu. Wykonawca przekaże, a Zamawiający przyjmie w nieodpłatnie przechowanie sprzęt medyczny. W przypadku wykorzystania wyrobów Zamawiający sporządzi zamówienie, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i prześle to zestawienie Wykonawcy, który zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu o wyroby wymienione w zamówieniu.

Termin dostawy: ……………………….. godzin/y.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  15

WADIUM: 4 000,00 PLN

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NUMER KATALOGOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik ICP – do mierzenia ciśnienia śródczaszkowego w przestrzeni śródmiąszowej, odporny na zagięcia, wyposażony w mikroprocesor krzemowy. System przetwarzania sygnału oparty na mechanizmie piezoelektrycznym. Nylonowa osłonka czujnika, średnica zewnętrzna czujnika : 1,2 mm; długość 100 cm. Zakres wartości ciśnienia roboczego – 50mmHg do +250mmHG. Czujnik dostarczany w zestawie z igłą tyou Touchy (rozmiar 14).Czujnik kompatybilny z monitorem Philips MP INTELLIVUE MP 70. | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy: ……………………….. godzin/y.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  16

WADIUM: 9 000,00 PLN

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NUMER KATALOGOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ASD Occlutech Okluder do zamykania ASD zbudowanego z dwóch dysków nitynolowych. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. Dostępne rozmiary: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm, 15mm, 16,5mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm, 40mm. Okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru od 4mm do 10,5mm, 9Fr dla rozmiaru od 12mm do 18mm oraz 11Fr dla rozmiaru 21mm i 24mm, z koszulkami 12Fr od 27mm do 40mm System odczepiania w formie kleszczy. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy: ……………………….. godzin/y.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  17

WADIUM: 4 000,00 PLN

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT./ OP. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NUMER KATALOGOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do resekcji guza Zestaw sterylny, jednorazowy do procedury resekcji guza w wersji nawigacji elektromagnetycznej. Do wyboru dwa rodzaje mocowania ramki referencyjnej : do kości czaszki lub przylepianej do skory pacjenta | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do inplantacji drenu komorowego Zestaw sterylny, jednorazowy do procedury implantacji drenu komorowego w wersji nawigacji elektromagnetycznej. Do wyboru dwa rodzaje ramki referencyjnej : mocowana do kości czaszki lub przylepiana do skory pacjenta | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | System rejestracji pacjenta Sterylny, jednorazowy wskaźnik do rejestracji pacjenta w wersji elektromagnetycznej Pakowany a 5 sztuk | 4 opakowania a 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do biopsji cienkoigłowej Nawigacja optyczna. Igla biopsyjna pasywna , sterylna. Okno tnące pokazane w obrazie programu nawigacji, w zestawie przymiar odległości, wężyki zakończone mocowaniem Luer | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Prowadnik igły biopsyjnej wraz z reduktorami i mocowaniem do kości czaszki | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylne pasywne kulki do nawigacji, pakowane w sterylne blistry po 5 sztuk Opakowanie zbiorcze a 60 sztuk | 2op. x 60 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylne pasywne kulki do nawigacji pakowane w sterylne blistry po 1 sztuce Opakowanie zbiorcze a 12 sztuk | 5 op. X 12 sztuk |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……………………….. godzin/y.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy