Poznań, dnia 15.01.2015 r.

dot.: PN 56/14

DZP 7/2015

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu medycznego przeznaczonego do inwazyjnej kardiologii, kardiochirurgii, neurochirurgii (w tym czujniki ICP) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 56/14).

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaniul udowych żylnych i tętniczych pokrytych powłoką bioaktywną Carmeda, przeznaczonych do długich krążeń wraz z zestawami do wprowadzania?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę na zaoferowanie kaniul udowych żylnych i
tętniczych pokrytych powłoką bioaktywną Carmeda, przeznaczonych do długich
krążeń wraz z zestawami do wprowadzania.

PYTANIE NR 2 - DOT PAKIETU NR  7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu dwuświatłowe kaniule do ECMO V-V,  w rozmiarach:

- 13 Fr rozmiar łączenia 1/4,

- 16Fr rozmiar łączenia 1/4,

- 19Fr rozmiar łączenia 1/4,

- 20 Fr rozmiar łączenia 3/8,

- 23 Fr rozmiar łączenia 3/8

Odpowiedź: A) – E) – Tak, dopuszczamy.

PYTANIE NR 3 DOT PAKIETU NR  6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu żylne kaniule udowe do ECMO V-A  w  rozmiarach:

- 10 Fr rozmiar łączenia Dia-screw

- 12 Fr rozmiar łączenia Dia-screw

- 14 Fr rozmiar łączenia Dia-screw

- 16 Fr rozmiar łączenia  Dia-screw

- 19 Fr rozmiar łączenia 3/8

- 21 Fr rozmiar łączenia 3/8

Odpowiedź: A) – F) – Nie, nie dopuszczamy.

Z poważaniem