Poznań, dnia 20.01.2015 r.

dot.: PN 56/14

DZP 10/2015

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu medycznego przeznaczonego do inwazyjnej kardiologii, kardiochirurgii, neurochirurgii (w tym czujniki ICP) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 56/14).

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści stymulator bez programu nocnego ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści stymulator bez programu nocnego ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Z poważaniem