ZAŁĄCZNIK (Pakiet) NR 1

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki jednorazowego użytku pojemność 2ml –możliwość wypełnienie do 3ml, skalowana co 0,1ml, op. a 100szt | 7.700 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki jednorazowego użytku pojemność 5ml,- możliwość wypełnienie do 6 ml , skalowana co 0,2ml, op. a 100szt | 11.500 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki jednorazowego użytku pojemność 10ml, - możliwość wypełnienie do 12ml, skalowana co 0,5ml, op. a 100szt | 7.700 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki jednorazowego użytku pojemność 20ml, - możliwość wypełnienie do 24 ml, skalowana co 1ml, op. a 100 szt | 7.000 op. |  |  |  |  |  |

Uwaga! Oferowany sprzęt medyczny musi spełniać następujące warunki:

- muszą posiadać czarną, kontrastującą, dokładną podziałkę

- tłoki barwne w kolorze mlecznym lub zielonym (lub inne kontrastujące z cylindrem strzykawki)

- zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla lepszego nabierania leków

- rozszerzona skala pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości

- opakowania zbiorcze  a 100 sztuk

| 5. | Strzykawki jednorazowego użytku pojemność 50/60ml, z końcówką luer-lock, | 244 000 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Strzykawki jednorazowego użytku pojemność 50/60ml, bursztynowe z końcówką luer-lock, | 52 000 szt. |  |  |  |  |  |

Uwaga! Oferowany sprzęt medyczny musi spełniać następujące warunki:

- muszą posiadać czarną, kontrastującą, dokładną podziałkę

-    podwójne zabezpieczenie tłoka

- podwójna skala pomiarowa (pozioma oraz pionowa)

- kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem

- na cylindrze oznaczenie producenta

| 7. | Strzykawki jednorazowego użytku pojemność 50ml (lub 50/60), z końcówką cewnikową, | 47 500 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Strzykawki jednorazowego użytku pojemność 50ml, z końcówką luer, | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawki sterylne 1 ml z podziałką na 100 jednostek - z igłą 0,5 x 16mm ( nie wtopioną). Opakowanie a 100 szt. | 520 op. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy