Poznań, dnia 13.12.2013 r.

# dot.: PN 62/13

DZP 602/2013

*dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę* [*jałowych masek krtaniowych, cewników, rękawic, drenów, drenaży klatki piersiowej, ostrzy, przyrządów do żywienia do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 62/13*](http://www.skp.ump.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=714&Itemid=88)

**Pytanie nr 1**

Dot. Pakietu nr 1.

Prosimy o dopuszczenie bezlateksowych masek krtaniowych w rozmiarach 1; 1.5; 2; 2,5; 3; 4; 5, z zastawką pozbawioną metalu, a przez to bezpiecznych w środowisku MRI, jednorazowego użytku, sterylnych, pakowanych pojedynczo, posiadających mankiet niskooporowy o gładkiej powierzchni, przezroczystą i bardzo elastycznie zginającą się rurkę oddechową, do mankietu jest dołączony dren, którym się pompuje powietrze, a na masce krtaniowej są wyraźnie widoczne niezmywalne nadruki, indykator położenia maski oraz jest dobrze widoczny rozmiar kołnierza, zaś balon kontrolny wyposażony jest w samoczynnie zamykający się zawór.

﻿**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Dot. Pakietu nr 2.

Prosimy o dopuszczenie bezlateksowych masek krtaniowych w 7 rozmiarach 1; 1.5; 2; 2,5; 3; 4; 5, jednorazowego użytku, sterylnych, pakowanych pojedynczo,  posiadających mankiet niskooporowy o gładkiej powierzchni, przezroczystą rurkę oddechową, do mankietu jest dołączony dren, którym się pompuje powietrze, a na masce krtaniowej  są wyraźnie widoczne niezmywalne nadruki, indykator położenia maski oraz jest dobrze widoczny rozmiar kołnierza, zaś balon kontrolny wyposażony jest w samoczynnie zamykający się zawór.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3**

Dot. Projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 3 dni roboczych. Obecnie wymagany 48 godzinny termin dostaw jest rażąco krótki.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4**

Dot. Projektu umowy.

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §2 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób: Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy (w uzasadnionych przypadkach) prawo zmiany ilości zamawianego asortymentu w granicach +/- 20% całkowitej wartości umowy.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5**

Dot. Projektu umowy.

Prosimy Zamawiającego o dodanie do §5 ust. 3 wzoru umowy zastrzeżenia, że w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy, zaś wartość netto pozostanie bez zmian.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6**

Dot. Projektu umowy.

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7**

Dot. Projektu umowy.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §7 ust. 5 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8**

Dot. Pakietu nr 3, poz. 17-21.

Prosimy Zmawiającego o doprecyzowanie, czy pod pojęciem z bezlateksową warstwą wewnętrzną, trójwarstwowe, lateksowo-nitrylowe, Zamawiający oczekuje rękawic półsyntetycznych z wewnętrzną warstwą 100% nitryl, a zewnętrzną lateksową?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 9**

Dot. Pakietu nr 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o podanie rozmiarów masek krtaniowych w Pakiecie nr 1 ( tzn. dostępność w 8 rozmiarach uwzględniających szerokie spektrum pacjentów.)

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10**

Dot. Pakietu nr 2.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu informacji na baloniku kontrolnym dotyczącej rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11**

Dot. Pakietu nr 7.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 7 pozycji 1-9 produktów mikrobiologicznie czystych. Pozytywna odpowiedź pozwoli na startowanie w przetargu większej ilości Wykonawców, a przez to pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najbardziej korzystnej dla niego ceny.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12**

Dot. Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 wymaga, aby miękki cewnik z tępym trokarem, wykonany z odpornego na złamania PCW, z linią kontrastującą w RTG. Z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi dwoma otworami bocznymi, znacznikiem głębokości co 2 cm. Oznaczenie na drenie, łączniku i trokarze w rozmiarze 8 Fr i 10 Fr był długości 8 cm?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13**

Dot. Pakietu nr 12.

Czy Zamawiający w pakiecie 12 wymaga, aby zestaw do pobierania śluzu miał dwa dreny do wyboru (10 Fr i 6 Fr)?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Z poważaniem