Poznań, dnia 23.12.2013 r.

# dot.: PN 62/13

DZP 614/2013

*dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę* [*jałowych masek krtaniowych, cewników, rękawic, drenów, drenaży klatki piersiowej, ostrzy, przyrządów do żywienia do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 62/13*](http://www.skp.ump.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=714&Itemid=88)

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 pozycji 2 ma na myśli Przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej kompatybilny do opakowań szklanych 500 ml i opakowań 200 ml, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), z łącznikiem pasującym do diety w butelkach (łącznik z gwintem), zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię ?

﻿**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 pozycji 4 ma na myśli Przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu PACK- 1000 ml, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK z opatentowaną końcówką przyrządu Flocare z ukrytym ostrzem, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 zgodzi się na zaoferowanie cewnika z trokarem tępym spełniającego wszystkie zapisy SIWZ w rozmiarach 8F, 10F i 12F oraz cewnika z oznaczeniem rozmiaru na drenie i łączniku z elastyczną prowadnicą do ukształtowania wykonaną z plastycznej stali nierdzewnej, pokrytej polietylenem o długości 28 cm, ze znacznikiem potwierdzającym jej właściwe położenie w drenie w rozmiarach 20F, 24F, 28F i 32F?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 dopuści zestaw do drenażu z portem do pobierania próbek usytuowanym w dolnej części tylnej ściany drenażu, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o masie około 7,5g, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7**

Dotyczy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9**

Dotyczy SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10**

Dotyczy SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11**

Dot. Pakietu nr 5, poz. 5, 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie bardzo konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12**

Dot. Pakietu nr 6, poz. 18-24.

Czy Zamawiający dopuści cewniki z lateksową zastawką?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13**

Dot. Pakietu nr 6, poz. 18-24.

Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14**

Dot. Pakietu nr 6, poz. 18-24.

Czy Zamawiający dopuści cewniki bez logo producenta nadrukowanego na cewniku?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15**

Dot. Pakietu nr 6, poz. 18-24.

Czy Zamawiający dopuści cewniki rozmiar 6 z balonem o pojemności 3-5 ml?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16**

Dot. Pakietu nr 6, poz. 18-24.

Czy Zamawiający dopuści cewniki rozmiar 12-22 z balonem o pojemności 5-10 ml lub 15-30 ml?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 17**

Dot. Pakietu nr 6, poz. 36-39, 51-54.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie bardzo konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18**

Dot. Pakietu nr 5, poz. 2-3.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby obudowa kranika trójdrożnego była wykonana z poliwęglanu, materiału odpornego na pęknięcia, odpornego na działanie preparatów drażniących i silnie działających.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 19**

Dot. Pakietu nr 5, poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy objętość wypełnienia kranika ma wynosić 0,22ml?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 20**

Dot. Pakietu nr 5, poz.3.

a) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy objętość wypełnienia kranika ma wynosić 0,8 ml?

b) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje informacji o braku DEHP w przedłużaczu potwierdzonej stosownym oświadczeniem producenta?

**Odpowiedź:**

**Ad a.** Tak.

**Ad b.** Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21**

Dot. Pakietu nr 5, poz. 4.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zamknięty system dostępu naczyniowego ma posiadać przepływ min. 525 ml/min, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 10555-5 oraz przestrzeń martwą max. 0,10 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min.17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min.6,7 bara=97psi.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22**

Dot. Pakietu nr 5, poz. 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania nie zawierającego celulozy typu Tyvek, trwałego i nie ulegającego przypadkowemu uszkodzeniu, jak wymagał Zamawiający.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 23**

Dot. Pakietu nr 6.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka foliowego posiadającego perforacje umożliwiające łatwe otwieranie.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 24**

Dot. Pakietu nr 6, poz. 18-20.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie balonu 3 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 25**

Dot. Pakietu nr 6, poz. 21-24.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie balonu 5 ml- 10 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26**

Pakiet 6, poz. 25-31.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewnik Foley’a 100% silikon mają być wyposażone w fabrycznie dołączoną, pierwotnie napełnioną strzykawkę wypełnioną 10% roztworem gliceryny dającym gwarancję, iż balon w w/w cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 27**

Dot. Pakietu nr 6, poz. 32.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru CH9, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 28**

Dot. Pakietu nr 6**,** poz. 36-39.

a) Prosimy Zamawiającego o o dopuszczenie rozmiaru 10x22,5, 15x22,5, 20x22,5, 25x25, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

b) W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 36-39 z pakietu 6.

**Odpowiedź:**

**Ad. a.** Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Ad. b.** Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 29**

Dot. Pakietu nr 6, poz. 40.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Ulmera w rozmiarze CH10/500, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 30**

Dot. Pakietu nr 6, poz. 41-44.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Ulmera rozmiarze CH12/750, CH14/750, CH16/750, CH16/750, CH18/750, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 31**

Dot. Pakietu nr 6, poz. 45-49.

Czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu w celu pełnej identyfikacji używanego cewnika nawet bez opakowania jednostkowego?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 32**

Dot. Pakietu nr 6, poz. 51.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długości 2,1 m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 33**

Dot. Pakietu nr 6, poz. 52.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długości 22 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 34**

Dot. Pakietu nr 6, poz. 53.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie średnicy wewnętrznej 5,6 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 35**

Dot. Pakietu nr 6, poz. 54.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie średnicy wewnętrznej 2,6 i zewnętrznej 4,6mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 36**

Dot. Pakietu nr 7, poz. 1-3.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nebulizator ma posiadać antyprzelewową konstrukcję pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, ze średnią średnicą nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 µm potwierdzonych w testach?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 37**

Dot. Pakietu nr 10

Prosimy o dopuszczenie ostrzy ze stali węglowej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 38**

Dot. Pakietu nr 11.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci o masie 6,3g i objętości oddechowej Vt=50ml, taki jak obecnie dostarczamy?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 39**

Dot. Pakietu nr 13 poz.1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulki operacyjnej – wykonanej z włókniny smmms o gramaturze 35g/m2, przepuszczającej powietrze, trzy kieszenie (jedna na klatce piersiowej, dwie u dołu koszulki), kolor niebieski, wycięcie ,,V” pod szyją oraz spodni operacyjnych – z włókniny smmms o gramaturze 35g/m2, przepuszczających powietrze, wiązanych na troki, nogawki bez ściągaczy. Obwód klatki piersiowej/długość nogawek dla rozmiarów:

S-52/104cm

M-55/105cm

L-57/109cm

XL-63/110cm

Koszulki i spodnie pakowane osobno. Rozmiar poszczególnych części do wyboru przez zamawiającego. Pragniemy zaznaczyć, że ubrania operacyjne o gramaturze 35g/m2 wykonane z włókniny SMMMS dzięki swojej wielowarstwowości są nie przeźroczytse, miękkie i dobrze się układają, co sprawia, że nie odróżniają się od włókniny 45g/m2.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 40**

Zadanie 1.

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe w opakowaniu papierowo-foliowym z opisanym rozmiarem z zamieszczoną instrukcją użycia?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 41**

Zadanie 1.

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe w 7 rozmiarach, Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 42**

Zadanie 2.

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe w rozmiarze 1-5, Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 43**

Zadanie 2.

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z informacją dotyczącą rozmiaru, wagi pacjenta, objętości umieszczoną na rurce zamiast baloniku kontrolnym?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 44**

Dot. Pakietu nr 3 poz. 1-6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie protein ˂150 ug/g?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 45**

Dot. Pakietu nr 3 poz. 1-16.

Prosimy o dopuszczenie rękawiczek posiadających certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną oraz zgodnych z normą EN 455 posiadających badania potwierdzające spełnienie ww. norm od producenta. Zgodnie z ustawą o wyborach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (art. 2, pkt. 1.7) oraz Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. (art. 16, pkt 1) dotyczącej wyrobów medycznych celem i zadaniem jednostki notyfikowanej jest certyfikacja (ocena zgodności) produktów medycznych, która kończy się wydaniem certyfikatu zgodności. Art. 29, pkt 5 ustawy o wyrobach medycznych wskazuje klasy wyrobów medycznych, które należy poddać ocenie zgodności przed wprowadzeniem produktów do obrotu i używania na terenie RP. Nie ma natomiast obowiązku, aby rękawice posiadały badania potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 46**

Dot. Pakietu nr 3 poz. 7-12, 17-21, 22-26.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic posiadających mankiet rolowany bez podłużnych i poprzecznych wzmocnień?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 47**

Dot. Pakietu nr 3 poz. 7-16, 22-26.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o strukturze typu profeel DHD?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 48**

Dot. Pakietu nr 3 poz. 7-21.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych o trzech warstwach: polimer-lateks-polimer?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 49**

Dot. Pakietu nr 3 poz. 17-26.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie rękawic w opakowaniu wewnętrznym papierowym i zewnętrznym foliowym niepróżniowym?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 50**

Dot. Pakietu nr 5 poz. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika trójdrożnego tylko z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 51**

Dot. Pakietu nr 5 poz. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika trójdrożnego tylko z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 52**

Dot. Pakietu nr 5 poz. 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej noworodkowej wykonanej z FEP, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 53**

Dot. Pakietu nr 5 poz. 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli do żył obwodowych w rozm. 1,1 mm ×32 mm?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 54**

Dot. Pakietu nr 5 poz. 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 55**

Dot. Pakietu nr 6 poz. 51.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu łączącego o dł. 210 cm?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 56**

Dot. Pakietu nr 6 poz. 52.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki Yankauer o średnicy wew. 4,5 mm w opakowaniu pojedynczym?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 57**

Dot. Pakietu nr 13 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści koszule + spodnie pakowane razem z włókniny sms o gramaturze 35g/m²?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Z poważaniem