Poznań, dnia 24.12.2013 r.

# dot.: PN 62/13

DZP 616/2013

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowych masek krtaniowych, cewników, rękawic, drenów, drenaży klatki piersiowej, ostrzy, przyrządów do żywienia do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 62/13

Pytanie nr 1

Dotyczy przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 9)

Zwracamy się z uprzejmą prośba do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie w pakiecie nr 9 na trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej, o pojemności komory zbiorczej 2100 ml, w wysokości 31,5 cm oraz szerokości 5,5 cm, pracujący bezgłośnie. Półprzezroczysty elastyczny dren łączący, nie zawierający lateksu, umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści, wyposażony na końcu w nasadkę zabezpieczającą dren przed utratą sterylności. Spiralna ochrona przed załamaniem drenu łączącego. Zestaw wyposażony w klamrę zaciskową na drenie, umożliwiający szybki i łatwy dostęp do pobrania próbki płynu do badań. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

﻿Odpowiedź:

Tak.

Z poważaniem