ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 - opakowania do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu

## ..................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.50 mm x 250mm | 60.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.75 mm x 150 mm | 30.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.75mm x 200 mm | 30.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.75mm x 300 mm | 50.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.100mm x 200mm | 30.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.100mm x 300mm | 40.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.100mm x 400mm | 15.000 szt. |  |  |  |  |  |

| 8. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.150mm x 200mm | 50.000 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.150mm x 300mm | 30.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.150mm x 400mm | 20.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.210mm x 300mm | 20.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.270mm x 350mm | 20.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Torebki papierowo-foliowe z fałdą, para wodna, tlenek etylenu rozm.200mm x 55mm x 400mm | 15.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Torebki papierowo-foliowe z fałdą, para wodna, tlenek etylenu rozm.200mm x 55mm x 500mm | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |

Oferowane opakowania muszą być zgodne z normą PN EN 868 1-10.

Istnieje możliwość złożenia oferty na opakowania o zbliżonych rozmiarach (± 10%).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2 - rękawy do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO rol. / szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu rozm.50mm dł.200m | 6 rol. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu, rozm.75mm dł.200m | 6 rol. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu, rozm.100mm dł.200m | 7 rol. |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu, rozm.150mm dł.200m | 15 rol. |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu, rozm.250mm x dł. 200m | 5 rol. |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu, rozm.400mm dł.200m | 4 rol. |  |  |  |  |  |
| 7. | Rękawy papierowo - foliowe z fałdą: para wodna, tlenek etylenu, rozm.150mm x 50mm x 100m | 50 rol. |  |  |  |  |  |
| 8. | Rękawy papierowo - foliowe z fałdą: para wodna, tlenek etylenu, rozm.250mm x 65mm x 100m | 10 rol. |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękawy papierowo - foliowe z fałdą: para wodna, tlenek etylenu, rozm.380mm x 80mm x 100m | 5 rol. |  |  |  |  |  |
| 10. | Papier krepowy, sterylizacyjny do pakowania para wodna, tlenek etylenu, rozm. ok. 100 cm x 140 cm | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Papier krepowy, sterylizacyjny do pakowania para wodna, tlenek etylenu, rozm. ok. 85 cm x 85 cm | 1.200 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Papier krepowy, sterylizacyjny do pakowania para wodna, tlenek etylenu, rozm. ok. 100 cm x 100 cm | 800 szt. |  |  |  |  |  |

Oferowane opakowania dla wyrobów medycznych przeznaczonych do sterylizacji muszą być zgodne z normą PN EN 868 1-10.

Istnieje możliwość złożenia oferty na opakowania o zbliżonych rozmiarach (± 10%).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3 - torebki włókninowo-foliowe do pakowania bielizny lub dużych i ciężkich zestawów narzędziowych,

torebki osłonowe do sterylizacji

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mocne torebki włókninowo-foliowe do pakowania bielizny lub dużych i ciężkich zestawów narzędziowych, rozm. 66cm x 90cm | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Mocne torebki włókninowo-foliowe do pakowania bielizny lub dużych i ciężkich zestawów narzędziowych, rozm. 42cm x 45cm | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Torebki osłonowe używane po sterylizacji jako opakowanie dodatkowe rozm. ok.40cm x 55cm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Torebki osłonowe używane po sterylizacji jako opakowanie dodatkowe rozm. ok. 60cm x 76cm | 200 szt. |  |  |  |  |  |

dot. poz. 1 i 2.:

Oferowane torebki muszą spełniać następujące parametry:

- gramatura włókniny minimum 60g/m², trzykanałowy zgrzew fabryczny.

Istnieje możliwość złożenia oferty na opakowania o zbliżonych rozmiarach ( ± 10 %).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4 - materiały do sterylizacji parą wodną

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./op./rol. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźniki chemiczne wieloparametrowe paskowe do cykli w temp. 121 C i 134 C | 50.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wskaźniki biologiczne ampułkowe do cykli w temp. 121 C i 134 C (100 szt. w op.) | 12 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Taśma wskaźnikowa dł. ok.50 m szer. ok. 2 cm z indykatorem | 45 rolek |  |  |  |  |  |
| 4. | Taśma bez wskaźnika do zamykania pakietów opakowanych w papier lub włókninę wymiary ok. dł.50m, szer.2,5cm bez indykatora | 5 rolek |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestawy testowe typu Bowie-Dick do sterylizatora parowego jednokrotnego użytku | 1.700 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5 - materiały do sterylizacji 100 % tlenkiem etylenu

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźniki chemiczne wieloparametrowe | 4.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wskaźniki biologiczne ampułkowe (100 szt. w op.) | 8 op. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK ( PAKIET ) NR 6 - plomby i etykiety do kontenerów Wagnera

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plomby do kontenerów Wagnera | 13.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Etykiety – indykatory do kontenerów Wagnera | 35.000 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy