Poznań, dnia 23.12.2013 r.

# dot.: PN 63/13

DZP 615/2013

*dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na* [*dostawę materiałów do sterylizacji do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 63/13*](http://www.skp.ump.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=714&Itemid=88)

**Pytanie nr 1**

Dot. Pakietu nr 4, pozycja nr 2 oraz pakietu nr 5, pozycja nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów biologicznych niestandardowej wielkości w przypadku bezpłatnego użyczenia 2 sztuk inkubatorów?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 2**

Dot. Pakietu nr 4, pozycja nr 2 oraz pakietu nr 5, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 50 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedź:**

Tak.

Z poważaniem