Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PN 64/13)

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań parametrów krytycznych  (wraz z dzierżawą analizatora - umowa na okres 3 lat)

Producent / Firma …………………………………………………….

Urządzenie / Typ ………………………………………………………

Rok produkcji ………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych zużywalnych do badań parametrów krytycznych,

w ilości odpowiedniej do ilości wykonywanych badań  tj. 45 000 badań (parametry zgodnie z zapisem Tabela 1 i 2 ), wraz  z dzierżawą analizatora

przystosowanego do przeprowadzenia badań

- serwis techniczny i aplikacyjny

- przyłączenie analizatora do systemu Eskulap,  Wykonawca zapewni zestaw komputerowy do pracy w systemie informatycznym

- szkolenie z zakresu obsługi analizatora i interpretacji wyników

Wymagane  (w cenie oferty) warunki serwisowe: - interwencja serwisu w czasie do 24 godzin

- naprawy analizatora, obsługa serwisowa

- przeglądy okresowe analizatora

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy laboratoryjnego systemu informatycznego:

Stacja robocza: procesor Intel i3 lub lepszy, pamięć RAM 8GB, HDD min. 500 GB SATA, DVD-RW, karta graficzna,

minimum 6 porty USB – w tym min. 2 USB 3.0  z przodu obudowy, zasilacz z certyfikatem 80 PLUS bronze – 350W.

karta sieciowa 10/100/1000, klawiatura, mysz optyczna, UPS min. 400 VA

System operacyjny: Win 7 Professional – 64 bit.

Monitor w formacie 5:4 min. 19” LCD,

Drukarka: laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min.20-25 str./min.

Czytnik kodów kreskowych spełniający warunki: podłączany do klawiatury lub USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

Oprogramowanie użytkowe: Eskulap

Ilość badań: 45 000 badań zgodnie z wymaganymi parametrami

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Opis zaproponowanego przedmiotu zamówienia zawierający jego szczegółowe dane w celu potwierdzenia spełniania wymagań zapisów specyfikacji (np. : katalogi, ulotki);

- Spis wszystkich kaset / elementów wymienialnych oraz ich okresy gwarancji.

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć karty charakterystyk substancji niebezpiecznych,  instrukcję obsługi w języku polskim oraz deklaracje CE dla analizatora i odczynników.

Oferent jest zobowiązany do dostarczania materiałów kontrolnych co najmniej na 3 poziomach. Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli na trzech różnych poziomach każdego dnia tj. 7 dni w tygodniu.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres umowy.

Oferent jest zobowiązany dokładnie wyliczyć (wg okresów ważności na pokładzie) i wyszczególnić w tabeli ofertowej wszystkie materiały  potrzebne do wykonania podanej ilości badań w okresie 3 lat pracy zaoferowanego analizatora.

Tabela 1: Zestawienie parametrów wymaganych (minimalnych)

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Opis faktycznych warunków oferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych – fabrycznie nowy, rok produkcji 2013r., z pełną gwarancją eksploatacyjną (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii zaoferowanego analizatora będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu wraz z pokryciem wszelkich kosztów przez Wykonawcę) | TAK |  |  |
| 2 | Analizator z kompletnym wyposażeniem; zainstalowany ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i kompletem odczynników gwarantujących podjęcie pracy | TAK |  |  |
| 3 | Analizator kasetowy pracujący na dwóch, maksymalnie trzech kasetach. Kaseta sensorowa, kaseta odczynnikowa z materiałem kontrolnym lub oddzielna kaseta z materiałem kontrolnym | TAK |  |  |
| 4 | Zapewnienie i podłączenie urządzenia podtrzymującego napięcie na minimum 15 minut | TAK |  |  |
| 5 | Maksymalna objętość badanej próbki dla wszystkich mierzonych parametrów 130 µl | TAK |  |  |
| 6 | Parametry mierzone: |  |  |  |
|  | pH | TAK |  |  |
|  | pCO2 | TAK |  |  |
|  | pO2 | TAK |  |  |
|  | tHb | TAK |  |  |
|  | O2Hb | TAK |  |  |
|  | COHb | TAK |  |  |
|  | HHb | TAK |  |  |
|  | MetHb | TAK |  |  |
|  | Na | TAK |  |  |
|  | K | TAK |  |  |
|  | Cl | TAK |  |  |
|  | Ca zjonizowany | TAK |  |  |
|  | mleczany | TAK |  |  |
|  | glukoza | TAK |  |  |
| 7 | Parametry wyliczane: |  |  |  |
|  | koncentracja jonów wodorowych | TAK |  |  |
|  | standardowe stężenie wodorowęglanów | TAK |  |  |
|  | hematokryt | TAK |  |  |
|  | całkowita zawartość dwutlenku węgla | TAK |  |  |
|  | standardowy nadmiar zasad we krwi | TAK |  |  |
|  | luka anionowa | TAK |  |  |
|  | Ca zjonizowany skorygowany do pH 7,4 | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość wprowadzenia temperatury pacjenta | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość wprowadzenia wielkości prężności tlenu w mieszaninie oddechowej | TAK |  |  |
| 10 | Podawanie parametru sO2 | TAK |  |  |
| 11 | Podawanie próbki badanej bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary bez użycia adapterów | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość pomiaru parametrów w następujących typach próbek: krew tętnicza, krew włośniczkowa, krew żylna, dializat, surowica | TAK |  |  |
| 13 | Łączny czas wymaganych kalibracji – maksymalnie 100 minut / dobę, z możliwością zaprogramowania dowolnego czasu ich wykonywania | TAK |  |  |
| 14 | Automatyczny program kontroli jakości (moduł automatycznej kontroli) pozwalający zaprogramować dowolne pory i poziomy wykonania kontroli | TAK |  |  |
| 15 | Materiały kontrolne co najmniej na 3 poziomach | TAK |  |  |
| 16 | Oddzielny materiał kontrolny, inny niż kalibratory | TAK |  |  |
| 17 | System pobierania próbki przez analizator z eliminacją mikroskrzepów | TAK |  |  |
| 18 | Ochrona systemu pobierania próbki tj. zapewnienie tzw. wyłapywaczy mikroskrzepów | TAK |  |  |
| 19 | Dostawa sprzętów w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |  |
| 20 | Instalacja , uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników (wszystkie materiały dostarcza Wykonawca) | TAK |  |  |
| 21 | Dwukierunkowa współpraca aparatury z LIS i podłączenie analizatora do LIS Eskulap | TAK |  |  |
| 22 | Moduł umożliwiający zdalne monitorowanie analizatora z poziomu Centralnego Laboratorium | TAK |  |  |
| 23 | Pełny (uwzględniony w cenie oferty) serwis analizatora przez okres trwania umowy, przeglądy okresowe gwarancyjne oraz części zamienne | TAK |  |  |
| 24 | Czas naprawy maksymalnie do 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 25 | W przypadku awarii utrzymującej się powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii, Wykonawca zapewni analizator zastępczy | TAK |  |  |
| 26 | Szczegółowa instrukcja obsługi i skrócona instrukcja obsługi w języku polskim (instrukcja zawiera wykaz błędów analizatora i ich objaśnienia) | TAK |  |  |
| 27 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim | TAK |  |  |
| 28 | Możliwość sporządzania raportów bezpośrednio z analizatora np. wydruk monitorowania kontroli laboratoryjnej | TAK |  |  |

### Uwaga!

Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Tabela 2: Zestawienie parametrów punktowanych

(Kryterium - ocena parametrów technicznych)

| Lp. | Parametry punktowane | Odpowiedź Wykonawcy - opis faktycznie zaoferowanych warunków | Sposób oceny: pkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objętość próbki dla pełnego panelu badań |  | Najmniejsza – 10 Największa - 1 |
| 2 | Czas do uzyskania wyniku podczas normalnego trybu pracy analizatora |  | Czas najkrótszy –10 Czas najdłuższy - 1 |
| 3 | Łączny dobowy czas kalibracji |  | Czas najkrótszy –10 Czas najdłuższy - 1 |

### Wartości pośrednie otrzymają 4 pkt.

Uwaga!

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku oraz podania oferowanej wartości parametru (opis). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20%)

Ocena parametrów technicznych (20%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania. | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*  Oferent jest zobowiązany wyszczególnić w tabeli ofertowej wszystkie materiały  potrzebne do wykonania podanej ilości badań, w okresie 3 lat pracy

zaoferowanego analizatora, wg wymagań Zamawiającego

. Kontrola  codzienna min. na 3 poziomach każdego dnia, tzn. 7 dni w tygodniu

.

…………………………………………………………………………………

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy